## Kurz-&Langtext
Stromnetz Berlin GmbH Qualifizierungssystem Netzmaterialien SNB-PQ-2026-V01 |  | ID PQ_03.02 Übersicht Unterlagen - Kabelkennzeichen |  | Name des Antragstellers:
Kabelkennzeichen Kurz- und Einkaufsbestelltext (inklusive Verweis auf technische Beschreibung)
Pos. | SNB Material Nr. | SNB Kurztext | SNB Einkaufsbestelltext | Kabelkennzeichen, zu denen weitere Unterlagen begehrt, werden ist ein "ja" einzutragen
KK 1 | 10116068 | Kabelkennzeichen "110kV 1x630 VPE" grün | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 95 mm, Farbe Grün, mit Prägung erste Zeile "110kV K", zweite Zeile "1x630 VPE", nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 2 | 10116066 | Kabelkennzeichen ungepr grün D bis 95mm | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 95 mm, Farbe Grün, ungeprägt, nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 3 | 10481744 | Kabelkennzeichen 110kV 1x300 VPE grün | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 95 mm, Farbe Grün, mit Prägung erste Zeile "110kV K", zweite Zeile "1x300 VPE", nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 4 | 10481743 | Kabelkennzeichen 110kV 1x800 VPE grün | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 95 mm, Farbe Grün, mit Prägung erste Zeile "110kV K", zweite Zeile "1x800 VPE", nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 5 | 10481742 | Kabelkennzeichen Erde weiß | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 60 mm, Farbe Weiß, mit Prägung erste Zeile "STROMNETZ", zweite Zeile "ERDE", nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 6 | 10481741 | Kabelkennzeichen 110kV 1x1000 VPE ALgrün | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 95 mm, Farbe Grün, mit Prägung erste Zeile "110kV K", zweite Zeile "1x1000 VPE AL", nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 8 | 10115864 | Kabelkennzeichen "10kV 3x1x240 AL" rot | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 95 mm, Farbe Rot, mit Prägung erste Zeile "10kV 3x1x240 Al", zweite Zeile "K......V" nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 9 | 10115860 | Kabelkennzeichen "10kV 1x240 AL" rot | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 60 mm, Farbe Rot, mit Prägung erste Zeile "10KV 1x240 Al", zweite Zeile "K", nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 10 | 10115856 | Kabelkennzeichen "N 4x150 AL" blau | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 60 mm, Farbe Blau, mit Prägung erste Zeile "N 4x150 Al", nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 11 | 10115862 | Kabelkennzeichen "HA 4x150 AL" blau | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 60 mm, Farbe Blau, mit Prägung erste Zeile "HA 4x150 Al", nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 12 | 10115857 | Kabelkennzeichen "HA 4x35" blau | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 60 mm, Farbe Blau, mit Prägung erste Zeile „HA 4x35 Al", nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 13 | 10337201 | Kabelkennzeichen "BEL 4x6 CuM" blau | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 40 mm, Farbe Blau, mit Prägung erste Zeile "BEL 4x6 CuM", nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 14 | 10474976 | Kabelkennzeichen BEL 4x16 Cu" blau | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 40 mm, Farbe Blau, mit Prägung erste Zeile "BEL 4x16 Cu", nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 15 | 10115852 | Kabelkennzeichen ungepr blau D bis 95mm | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 95 mm, Farbe Blau, ungeprägt, nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 16 | 10116071 | Kabelkennzeichen "STROMNETZ LWL" gelb | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 95 mm, Farbe Gelb, mit Prägung erste Zeile "STROMNETZ LWL", nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 17 | 10115858 | Kabelkennzeichen "FM 20X2" gelb | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 40 mm, Farbe Gelb, mit Prägung erste Zeile "FM 20x2", nach Technischer Beschreibung TB 3529
KK 18 | 10116072 | Kabelkennzeichen ungepr gelb D bis 60mm | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 60 mm, Farbe Gelb, ungeprägt, nach Technischer Beschreibung TB3529
KK 19 | 10471856 | Kabelkennzeichen "FM 50x2x0,9" gelb | Kabelkennzeichen aus Polyethylen, für Kabelaußendurchmesser bis 60 mm, Farbe Gelb, mit Prägung erste Zeile "FM 50x2x0,9", nach Technischer Beschreibung TB3529
TW 1 | 10471857 | Trassenwarnband 0,25x120, 250m lang gelb | Trassenwarnband 0,25x120 mm, Länge 250m, Verbundfolie aus Polyethylen (PE), Farbe Gelb, mit schwarzer Beschriftung "Stromnetz", mit perforierten Sollbruchstellen, gemäß DIN EN 12613, sowie der technischen Spezifikationen der Deutschen Telekom AG - TS 0126/96 und der RWE-Norm KAB 50.0700, alterungs- und kältebeständig, dauerhaft lesbar, mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck, farbecht, PVC- und schwermetallfrei
TW 2 | 10471858 | Trassenwarnband 0,25x300, 250m lang gelb | Trassenwarnband 0,25x300 mm, Länge 250m, Verbundfolie aus Polyethylen (PE), Farbe Gelb, mit schwarzer Beschriftung "Stromnetz", mit perforierten Sollbruchstellen, gemäß DIN EN 12613, sowie der technischen Spezifikationen der Deutschen Telekom AG - TS 0126/96 und der RWE-Norm KAB 50.0700, alterungs- und kältebeständig, dauerhaft lesbar, mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck, farbecht, PVC- und schwermetallfrei