## Kurz-&Langtext
Stromnetz Berlin GmbH Qualifizierungssystem Netzmaterialien SNB-PQ-2026-V01 |  | ID PQ_03.02 Anlage 2 Begehrte Unterlagen - Sicherungen |  | Name des Antragstellers:
Sicherungen Kurz- und Einkaufsbestelltext (inklusive Verweis auf Technische Beschreibung)
Pos. | SNB Material Nr. | SNB Kurztext | SNB Einkaufsbestelltext | NH-Sicherungen, zu denen weitere Unterlagen begehrt, werden ist ein "ja" einzutragen
1 | 10085854 | NH-Sicherungseinsatz Gr.000 16A 400V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 000, AC 400V, 16A, Betriebsklasse gG, Gr.000 Abmessungen nach DIN 43630, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
2 | 10085842 | NH-Sicherungseinsatz Gr.000 35A 400V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 000, AC 400V, 35A, Betriebsklasse gG, Gr.000 Abmessungen nach DIN 43630, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
3 | 10085843 | NH-Sicherungseinsatz Gr.000 50A 400V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 000, AC 400V, 50A, Betriebsklasse gG, Gr.000 Abmessungen nach DIN 43630, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
4 | 10085844 | NH-Sicherungseinsatz Gr.000 63A 400V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 000, AC 400V, 63A, Betriebsklasse gG, Gr.000 Abmessungen nach DIN 43630, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
5 | 10085845 | NH-Sicherungseinsatz Gr.00 80A 400V GL/G | NH-Sicherungseinsatz, träge-flink, Größe 00, 80 A, DIN 43620, 400 V, GL/GG, mit isolierten Grifflaschen
6 | 10085846 | NH-Sicherungseinsatz Gr.000 100A 400V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 000, AC 400 V, 100 A, Betriebsklasse gG, Gr.000 Abmessungen nach DIN 43620, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
7 | 10085865 | NH-Sicherungseinsatz Gr.2 63A 400 V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 2, AC 400 V, 63 A, Betriebsklasse gG, Gr.2 Abmessungen nach DIN 43620, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
8 | 10085866 | NH-Sicherungseinsatz Gr.2 80A 400V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 2, AC 400 V, 80 A, Betriebsklasse gG, Gr.2 Abmessungen nach DIN 43620, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
9 | 10085867 | NH-Sicherungseinsatz Gr.2 100A 400V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 2, AC 400 V, 100 A, Betriebsklasse gG, Gr.2 Abmessungen nach DIN 43620, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
10 | 10085864 | NH-Sicherungseinsatz Gr.2 125A 400V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 2, AC 400 V, 125 A, Betriebsklasse gG, Gr.2 Abmessungen nach DIN 43620, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
11 | 10085871 | NH-Sicherungseinsatz Gr.2 160A 400V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 2, AC 400 V, 160 A, Betriebsklasse gG, Gr.2 Abmessungen nach DIN 43620, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
12 | 10085835 | NH-Sicherungseinsatz Gr.2 200A 400V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 2, AC 400 V, 200 A, Betriebsklasse gG, Gr.2 Abmessungen nach DIN 43620, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
13 | 10085883 | NH-Sicherungseinsatz Gr.2 250A 400V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 2, AC 400 V, 250 A, Betriebsklasse gG, Gr.2 Abmessungen nach DIN 43620, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
14 | 10106305 | NH-Sicherungseinsatz Gr.2 315A 400V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 2, AC 400 V, 315 A, Betriebsklasse gG, Gr.2 Abmessungen nach DIN 43620, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
15 | 10085870 | NH-Sicherungseinsatz Gr.2 355A 400V gG | NH-Sicherungseinsatz Gr. 2, AC 400 V, 355 A, Betriebsklasse gG, Gr.2 Abmessungen nach DIN 43620, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen
16 | 10085858 | NH-Sicherungseinsatz Gr.2 250A 500V aR | NH-Sicherungseinsatz Gr. 2, überflink, AC 500 V, 250 A, Betriebsklasse aR (Option gR), Gr.2 Abmessungen nach DIN 43620, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen, mit Aufdruck: "Arbeitsschutzsicherung"
17 | 10106304 | NH-Sicherungseinsatz Gr.1 160A 500V aR | NH-Sicherungseinsatz Gr. 1, überflink, AC 500 V, 160 A, Betriebsklasse aR (Option gR), Gr.1 Abmessungen nach DIN 43620, Doppelkennmelder, spannungsfreie Metallgrifflaschen, mit Aufdruck: "Arbeitsschutzsicherung"
18 | 10374228 | HH-Sicherung 3000413 40 A 6/12kV e=292 | HH-Sicherung "e"= 292 mm; 40 A; 6/12 kV; DIN 43625 Artikelnummer 3000413.40
19 | 10085928 | HH-Sicherung 6/12kV 63A VDE 0670 T402 | HH-Sicherungen nach DIN 43625, IEC 282-1, VDE 0670, T402, für Innenraum und Freiluft, mit Schlagstift: kleiner gleich 18 mm, 7,2/12 kV, Maß e = 292 mm, 63 A, Auslösekraft: "mittel", Kappendurchmesser: kleiner gleich 69 mm
20 | 10121507 | HH-Sicherung 6/12kV 100A VDE 0670 T402 | HH-Sicherung 6/12 kV, 100 A, DIN 43625,e= 292 mm