## Tabelle1
Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen ! Fragen sind in deutscher Sprache zu beantworten !
Angaben zum Produkt Transformator:
Öltransformatoren für Drehstrom 50 Hz, mit Stufenschalter,
Ur OS 110 kV / Ur US 10,5 kV / 31,5 MVA ONAN und 40 MVA ONAN
Gesamtergebnis dieser Checkliste |  |  |  | 1
Anzahl (mindestens 70 JA Antworten berechtigen zur Zulassung zum PQ Verfahren) |  | JA | Nein
|  | 0 | 72
Bewertung durch Stromnetz Berln GmbH: JA = Zugelassen; NEIN = Nicht Zugelassen |  | 0 | 72
Fragenbereich: Produktpalette
Nr. | Frage | JA | NEIN | Bemerkungen
1a | Haben Sie bereits Transformatoren mit einer Ur OS 110-kV / Ur US 10,5-kV gefertigt? |  | 1
1b | Haben Sie bereits Transformatoren im Leistungsbereich 31,5 - 40-MVA gefertigt? |  | 1
2 | Wieviel Transformatoren mit oben ausgeführter Ausprägung werden pro Jahr im Durchschnitt gefertigt? | informativ
| Haben Sie zum Nachweis der vorgenannten Punkte, eine Referenzlste mit mind. 3 Referenzen beigefügt? |  | 1
Siehe Referenzvorgaben Punkt 1a und 1b
3 | Wann war die Markteinführung der oben genannten Transformatoren? | informativ
4 | In der Technischen Beschreibung der Stromnetz Berlin GmbH zu den oben genannten Transformatoren
wird die Verwendung bestimmter Komponeneten vorgegeben.
Sichern Sie zu, dass die nachfolgend aufgeführten Komponenten von Ihnen im Auftragsfall verbaut werden?
4a | Mineralölsorte Shell Diala S4 ZX-I |  | 1
4b | Freiluft-Kessel-Durchführung Typ STARIP 123-800 E=0 Fabrikat HSP oder Typ DTOI 123-800 E=0 Fabrikat MGC |  | 1
4c | Schutz gegen Absturz - Fabrikat ManSafe, Lieferant Preising oder Fabrikat HSS–D EDELSTAHL, Lieferant Meißner |  | 1
4d | Stufenschalter Maschinenfabrik Reinhausen VACUTAB Typ VM |  | 1
4e | Motorantrieb Maschinenfabrik Reinhausen ED 100S |  | 1
4f | Lastschalter- Schutzrelais, Fabrikat Maschinenfabrik Reinhausen, Typ RS 2001-2A |  | 1
4g | Buchholzrelais Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH |  | 1
4h | Zeigerkontakt-Fernthermometer Fabrikat Messko-Hauser MT-ST 160 SK |  | 1
Fragenbereich: Entwicklung / Konstruktion
Nr. | Frage | JA | NEIN | Bemerkungen
5 | Wird die Berechnung und Konstruktion von Transformatoren vollständig in ihrem eigenen Hause mit eigenen |  | 1
Mitarbeitern durchgeführt?
6 | Erfolgt die Berechnung und Konstruktion vollständig mit EDV- Systemen in einer jeweils aktuellen Fassung? |  | 1
7 | Werden für die Erstellung eines Pflichtenheftes / von Konstruktionsunterlagen die einschlägigen Vorschriften
| und Normen für Transformatoren DIN EN 60076 VDE 0532-76 fortfolgend berücksichtigt? |  | 1
8 | Erfolgt die Berechnung und Konstruktion gemäß den in Deutschland geltenden IEC / DIN Normen in ihrer jeweils aktuellen Fassung? |  | 1
9 | Werden für die Erstellung eines Pflichtenheftes / von Konstruktionsunterlagen
| auch spezielle Kundenvorschriften berücksichtigt? |  | 1
10 | Ist sichergestellt, dass sämtliche für die Funktion und Sicherheit der Transformatoren
relevanten technischen anerkannten Regeln den Mitarbeitern der Fertigungsstätte uneingeschränkt zur Verfügung stehen
| und diesen bekannt sind? |  | 1
11 | Werden fehlerhafte Konstruktionsunterlagen korrigiert, zurückgezogen und mit
| Änderungsvermerk (Revisionsindex) versehen? |  | 1
Fragenbereich: Fertigung und Fertigungskontrolle
Nr. | Frage | JA | NEIN | Bemerkungen
12 | Wird die Herstellung der einzelnen Komponenten in den Fertigungsabschnitten in
getrennten Räumen vorgenommen?
12a | Spulen-Wickelei |  | 1
12b | Kernblechbearbeitung |  | 1
12c | Ölmanagement |  | 1
12d | Kesselbau und Beschichtung |  | 1
12e | Aktivteiltrocknung |  | 1
12f | Isolierteilfertigung (Tischlerei) |  | 1
12g | Prüffeld |  | 1
| Benennen Sie gegebennfalls weitere Komponenten. | informativ
13 | Wird der Trocknungsprozess im Vakuum-Ofen automatisch gesteuert und laufend protokolliert? |  | 1
14 | Begleitet jeden Transformator eine Kontrollkarte mit den wichtigen Auftragsspezifischen Informationen? |  | 1
15 | Werden in der Wickelei die Spulen so gekennzeichnet / protokolliert, dass auch nach dem Zusammenbau
15a | der Hersteller der Spulen und |  | 1
15b | der Lieferant der Materialien ermittelt werden kann? |  | 1
16 | Werden am fertiggestellten Aktivteil vor dem Einsetzen in den Kessel Schaltgruppe und Übersetzung geprüft? |  | 1
17 | Erfolgt am fertiggestellten Aktivteil vor dem Einsetzen in den Kessel eine Qualitätskontrolle der gesamten Einheit? |  | 1
18 | Erfolgt bei allen Transformatoren eine Kontrolle der Öldichtigkeit? |  | 1
19 | Ist sichergestellt, dass Beschichtungen nicht im Freien aufgebracht werden? |  | 1
20 | Besteht für das Personal für die einzelnen Produktionsschritte
| ein Schulungssystem, welches regelmäßig Weiterbildungen vorsieht? |  | 1
21 | Werden Änderungen durch die Stromnetz Berlin GmbH im Verlauf der Planung, der Fertigung und der Prüfung
| unverzüglich und schriftlich allen beteiligten Stellen mitgeteilt? |  | 1
22 | Erhält die Stromnetz Berlin GmbH eine schriftliche Bestätigung zur Umsetzung seiner geforderten Änderungen und
| Realisierung des Punktes (21)? |  | 1
Fragenbereich: Fertigungsbegleitende - / End - Prüfungen
Nr. | Frage | JA | NEIN | Bemerkungen
23 | Wer führt fertigungsbegleitende Prüfungen durch? (1x Nein bei Frage 23 wird akzeptiert)
23a | Fertigungspersonal (Eigenkontrolle) |  | 1
23b | Personal einer QS-Stelle |  | 1
24 | Werden der Stromnetz Berlin GmbH sämtliche Prüfprotokolle zur Verfügung gestellt? |  | 1
25 | Werden die Stück-, Typ- und Sonder-Prüfungen nach den DIN EN / IEC / DIN-VDE
| und den von der Stromnetz Berlin GmbH verwiesenen Normen gemäß TB3560 durchgeführt? |  | 1
26 | Ist sichergestellt, dass alle Messgeräte der Fertigung und des Prüffeldes periodisch zur Wartung und
| Kalibrierung abgerufen und nach der Wartung und Kalibrierung gekennzeichnet werden? |  | 1
27 | Erfüllen die eingesetzten Mess- und Prüfgeräte alle Anforderungen an die Genauigkeit nach DIN EN? |  | 1
28 | Werden Korrekturberechnungen zur Einbeziehung von Wandlerfehlern
| bei Leistungsmessungen vorgenommen und in den Prüfprotokollen vermerkt? |  | 1
29 | Wird die Reihenfolge der Prüfungen und Messungen mit der Stromnetz Berlin GmbH abgestimmt und dann festgelegt werden? |  | 1
30 | Wird sichergestellt, dass ausgenommen der Kurzschlussfestigkeitsprüfung alle FAT- Prüfungen gemäß TB3560
| der Stromnetz Berlin GmbH im eigenen Prüffeld durchgeführt werden können? |  | 1
Fragenbereich: Wareneingangsprüfung / Materiallager
Nr. | Frage | JA | NEIN | Bemerkungen
31 | Werden Sicherheitsprüfungen (Analysen)
31a | für neue Materialien oder Ausrüstungen |  | 1
31b | bei Konstruktionsänderungen |  | 1
veranlasst, durchgeführt und dokumentiert?
32 | Ist sichergestellt, dass alle Lieferungen und Waren einer Eingangsprüfung unterzogen werden? |  | 1
33 | Liegen für das eingelagerte Material unschädliche Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte, Staub) vor? |  | 1
34 | Wird der Lagerbestand durch EDV überwacht? |  | 1
35 | Entspricht die Öllagerung in allen Punkten den Auflagen des nationalen Umwelt- und Gewässerschutzes? |  | 1
36 | Wird Isolieröl vor der Erstbefüllung oder regelmäßig auf Feuchtegehalt / Ölfeuchte kontrolliert und überwacht? |  | 1
37a | Werden die Öluntersuchungen durch ein akkreditiertes Labor vorgenommen? |  | 1
37b | Haben Sie eine Kopie der Urkunde beigefügt. |  | 1
Fragenbereich: Montage / Service vor Ort
Nr. | Frage | JA | NEIN | Bemerkungen
38 | Wird für die Aufstellung und Montage des Transformators (1x Nein bei Frage 38 wird akzeptiert)
38a | eigenes Montage und Service Personal oder |  | 1
38b | ein externer Partner |  | 1
eingesetzt?
39 | Gibt es einen deutschsprachigen Vor-Ort-Service? |  | 1
40 | Füllen Sie Öl unter Vakuum ein? |  | 1
41 | Können Sie die Auflagen nach § 19 WHG der Bundesrepublik Deutschland bei einer
| Aufstellung in Wasserschutzgebieten einhalten? |  | 1
42a | Werden Schockrecorder für die Transportüberwachung eingesetzt? |  | 1
42b | und wird das Protokoll des Schockrecorders an die Stromnetz Berlin GmbH übergeben? |  | 1
Fragenbereich: Qualitätssicherungs-System
Nr. | Frage | JA | NEIN | Bemerkungen
43a | Haben Sie ein Qualitätssicherungs-System nach ISO 9001 oder gleichwertig? |  | 1
43b | Haben Sie eine Kopie der Urkunde beigefügt? |  | 1
44a | Besitzen Sie ein Umwelt-Qulitätsmanagment nach ISO 14001 oder gleichwertig? |  | 1
44b | Haben Sie eine Kopie der Urkunde beigefügt? |  | 1
45a | Besitzen Sie ein Arbeitsschutz-und Gesundheitsschutz-Qulitätsmanagment nach DIN ISO 45001 oder gleichwertig? |  | 1
45b | Haben Sie eine Kopie der Urkunde beigefügt? |  | 1
46 | Wird von der Wareneingangsprüfung zyklisch eine Lieferantenbewertung durchgeführt (z. B. externe Audits)
| bzw. führen sie QS-Audits bei Ihren Vorlieferanten durch? |  | 1
47 | Ist die Abteilung der Qualitätssicherung in sämtliche Fertigungsschritte der Transformatorenfertigung eingebunden? |  | 1
48 | Wird die Qualitätssicherung
48a | bei Verträgen für Entwicklungsvorhaben |  | 1
48b | bei der Auswahl der Unterauftragnehmer |  | 1
48c | bei der Bauteile- und Materialauswahl |  | 1
eingebunden?