## Blatt-Kopf
Formblatt 7.2
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit -
Ausstattung, Fachkräfte, Zertifikate
Bezeichnung Vergabeverfahren/Los
Veröffentlichungsnummer (TED)
Bewerber/Bewerbergemeinschaft
Die Abgabe des Formblatts erfolgt als
o.g. Bewerber/Mitglied der o.g. Bewerbergemeinschaft
Eignungsverleiher für den o.g. Bewerber/die o.g. Bewerbergemeinschaft
| _____________________________________ | __________________________________
| Ort | Datum
_______________________________________________________________________
(Name des Erklärenden; Funktion des Erklärenden; Unternehmensbezeichnung)

## Technik-Checkliste
Checkliste zum Gewerk Primärtechnik (feststoffisolierte Sammelschiene) in Umspannwerken der Stromnetz Berlin
Bewerber: Hier Firmennamen eintragen
1 = ja; 2 = nein; 3 = nicht anwendbar
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | K.O. | 1 | 2 | 3 | K.O.-Kriterium
Gesamtergebnis dieser Checkliste |  | 0 |  |  | von 28 K.O.-Fragen wurden mit ja beantwortet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
|  | 0 |  |  | Fragen wurden mit ja beantwortet
|  |  | 0 |  | Fragen wurden mit nein beantwortet
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit |  |  |  | 0 | Fragen wurden mit "nicht anwendbar" beantwortet
Fragenbereich: Produktpalette
1 = ja; 2 = nein; 3 = nicht anwendbar
Nr. | Frage | 1 | 2 | 3 | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
| Wurde eine zu den angegebenen Eckdaten im Teil "Beschreibung des Prüfsystems" | --- | --- | ---
| eine vergleichsweise feststoffisolierte Sammelschiene (FIS) bereits von Ihnen gefertigt |  |  |  |  | informativ
1 | und bei der Stromnetz Berlin GmbH, sowie deren Rechtsvorgängern, eingesetzt? | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
x
| (Die Antwort dient nur zu weiteren Informationswecken ohne Wertung) | [10 empty] | ---
| Liegt die Markteinführung der unter (1) abgefragten | --- | --- | ---
2 | 10 - kV - FIS länger als 3 Jahre zurück und gibt es |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
bereits praktische Einsatzerfahrungen?
2a | Wann war die Markteinführung?
(Bitte bei "Bemerkung" als ergänzende Information eintragen)
3 | Jeder Bewerber muss nachweisen, dass er über das Know-how zur Fertigung und zum Einbau der feststoffisolierten 10-kV-Sammelschienen verfügt. Dieses muss über eine Referenzliste mit Referenzen (nicht älter als 4 Jahre) mit einem zum beschriebenen Qualifizierungsgegenstand vergleichbaren Leistungsspektrum nachgewiesen werden. Vergleichbar sind die Referenzen, wenn Sie in der auszufüllenden Tabelle "Referenzen" beschrieben wurden. Ist die ausgefüllte Referenzliste, Formblatt 7.1 im Bewerberportal der Deutschen eVergabe hochgeladen worden? | --- | --- | --- |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
(Referenzen im Energieversorgungsbereich sind vorrangig anzugeben, die
Vergabestelle behält sich vor, bei den angegebenen Refernzgebern die gemachten Erfahrungen zu erfragen)
Fragenbereich: Entwicklung / Konstruktion/ Fertigung
1 = ja; 2 = nein; 3 = nicht anwendbar
Nr. | Frage | 1 | 2 | 3 | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
4 | Wird die Entwicklung, Berechnung und Fertigung von | --- | --- | ---
| feststoffisolierten Sammelschienen bei Ihnen im Haus durchgeführt ? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Ist die Berechnung und Konstruktion der FIS EDV gestützt? | --- | --- | --- |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Die Antwort dient nur zu weiteren Informationswecken ohne Wertung)
6 | Werden für die Entwicklung und Konstruktion die in | --- | --- | ---
| Deutschland geltenden EN / IEC / DIN Normen angewendet? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6a | Wenn ja, welche EN / IEC / DIN Normen finden Anwendung und werden eingehalten?
Die Anlage ist mit "TC06-EN-IEC-DIN-Normen" zu bezeichnen.
7 | Werden sämtliche Konstruktions-Prozesse | --- | --- | ---
| im QM-Prozess überwacht und dokumentiert? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7a | Wenn ja, wie? (Dokumente wie z.B. Checklisten beifügen)
Die Anlage ist mit "TC07-QM-Dokumente" zu bezeichnen.
| Wurde die feststoffisolierte Sammelschiene typgeprüft? | --- | --- | ---
8 | (bitte weisen Sie die Bescheinigungen nach) |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Die Anlage ist mit "TC08-Typprüfung" zu bezeichnen.
| Entspricht die maximale Fertigungslänge einer Stromschiene für Innenraum- | --- | --- | ---
9 | und Freiluftanwendung mindestens 8m ? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Wenn Ja, wie groß ist die maximale Fertigungslänge? (Angabe unter Bemerkungen)
10 | Ist der Muffendurchmesser für Innenraum-Muffen < 22cm? | --- | --- | --- |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Wenn Ja, wie klein ist der minimale Durchmesser? (Angabe unter Bemerkungen)
Fragenbereich: Fertigung und Fertigungskontrolle
1 = ja; 2 = nein; 3 = nicht anwendbar
Nr. | Frage | 1 | 2 | 3 | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
| Sind in Ihrer Fertigungsstätte getrennte Räume für die einzelnen | --- | --- | ---
| Herstellungsprozesse vorhanden? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | Wenn Ja, welche sind das? (Angabe unter Bemerkungen, oder in separater Anlage beifügen)
Sofern eine Anlage beigefügt wird, ist diese mit "TC11-Fertigungsstätte" zu bezeichnen.
12 | Wird Ihr Personal für die einzelnen Produktionsschritte regelmäßig und | --- | --- | ---
| nachweislich geschult? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Werden sämtliche Fertigungsprozesse | --- | --- | ---
| im QM-Prozess überwacht und |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | dokumentiert?
| Ist organisatorisch sichergestellt, dass im Falle notwendiger technischer | --- | --- | ---
14 | Änderungen des Auftraggebers, diese allen an der Planung, Konstruktion, |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
und Prüfung beteiligten Stellen der Fertigungskette mitgeteilt werden?
15 | Erhält der Auftraggeber eine schriftliche Bestätigung zur Umsetzung seiner | --- | --- | ---
| geforderten Änderungen und Realisierung des Punktes (14)? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Fragenbereich: Fertigungsbegleitende -/End - Prüfungen
1 = ja; 2 = nein; 3 = nicht anwendbar
Nr. | Frage | 1 | 2 | 3 | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
16 | Werden fertigungsbegleitende Prüfungen durch das Fertigungspersonal | --- | --- | ---
| durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | Werden in Ihrem ERP-System auch Fertigungsergebnisse von Chargen, die aufgrund in der Stückprüfung festgestellter Abweichungen neugefertigt werden, rückverfolgbar dokumentiert? | --- | --- | ---
[6 empty] | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Die Antwort dient nur zu weiteren Informationszwecken ohne Wertung)
| Werden die Stückprüfungen bzw. die Fertigungsendprüfung in einem | --- | --- | ---
18 | eigenem zertifizierten Prüffeld auf dem Gelände der Fertigungsstätte |  |  |  |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
durchgeführt?
(Die Antwort dient nur zu weiteren Informationswecken ohne Wertung)
Fragenbereich: Wareneingangsprüfung / Materiallager
1 = ja; 2 = nein; 3 = nicht anwendbar
Nr. | Frage | 1 | 2 | 3 | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
| Werden zugelieferte Materialien und Komponenten einer | --- | --- | ---
19 | Wareneingangsprüfung (Materialqualität / Maßhaltigkeit) unterzogen |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
und die Ergebnisse dokumentiert?
| Liegen für das eingelagerte Material unschädliche Umgebungsbedingungen | --- | --- | ---
20 | (Temperatur, Feuchte, Staub) vor ? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Ist durch entsprechende Lagerhaltung gewährleistet, dass bei einem | --- | --- | ---
21 | Ausfall eines oder mehrerer Zulieferer die Produktion für mindestens |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 Tage fortgeführt werden kann?
Fragenbereich: Montage / Service vor Ort
1 = ja; 2 = nein; 3 = nicht anwendbar
Nr. | Frage | 1 | 2 | 3 | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
22 | Wird für die Montage der 10 - kV - FIS eigenes Personal eingesetzt ? | --- | --- | --- |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23 | Wird für den Service oder die Reparatur eigenes Personal eingesetzt ? | --- | --- | --- |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | Der Bewerber bestätigt, dass er in der Lage ist, den Leistungsteil, der Vor-Ort im Umspannwerk zu erbringen ist, mit elektrotechnisch ausgebildetem Fachpersonal mit Nachweis der Anforderungen nach DIN−VDE 1000, Teil 10 und VDE 0105−100 oder vergleichbare europäische technische Regelungen zu erbringen. | --- | --- | --- |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | Gibt es einen deutschsprachigen Service ? | --- | --- | --- |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | Ist sichergestellt, dass im Störungsfall Reparaturmaterialien innerhalb von | --- | --- | --- |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14 Tagen zur Verfügung gestellt werden können ?
27 | Ist das von Ihnen eingesetzte Montage-Personal für FIS-Montagen ausgebildet um qualitätssichernde Prüfungen gemäß TB3550 (Wechselspannungsprüfungen, Widerstandsmessungen, Kapazitätsmessungen) nach der Montage vor Ort im Umspannwerk durchzuführen ? | --- | --- | --- |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | Ist organisatorisch sichergestellt, dass das von Ihnen eingesetzte Montage-Personal mit dem geeigneten Prüfequipment | --- | --- | ---
| für die Vor-Ort-Messungen gemäß TB3550 (Wechselspannungsprüfungen, |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Widerstandsmessungen, Kapazitätsmessungen) ausgestattet wird?
Fragenbereich: Qualitätssicherungs-System
1 = ja; 2 = nein; 3 = nicht anwendbar
Nr. | Frage | 1 | 2 | 3 | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
| Haben Sie ein Qualitätssicherungs-System nach ISO 9001? | --- | --- | ---
29 | (Bitte fügen Sie eine Kopie des Zertifikates bei.) |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Die Anlage ist mit "TC29-ISO9001-Zertifikat" zu bezeichnen.
| a) Haben Sie ein zertifiziertes Umwelt-Managementsystem nach ISO14001 eingeführt? | --- | --- | --- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | b) Sie stimmen im Rahmen des durchzuführenden Werksaudits einer Inspektion Ihrer Fertigungsstätte durch den Umweltschutzbeauftragten der SNB zu. c) Sie stimmen der Aufnahme einzelvertraglicher Maßnahmen zu, die festlegen wie sie eine eigene kontinuierliche Überwachungsmethodik hinsichtlich Einhaltung des Umweltschutzes, ggfs. mit Begleitung durch Dritte, für die Dauer des Vertragszeitraumes sicherstellen. | --- | --- | --- |  | "Soll-Kriterium" ist entweder die Vorlage eines Nachweis der Zertifizierung nach ISO 14001 oder die Zustimmung zu 30 b) und c) |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Bitte fügen Sie entweder eine Kopie des ISO14001-Zertifikates bei, oder Ihre Bestätigung zu den Punkten b) und c) unter Verwendung des Formblatts TC30-Umweltschutz.)
Ihre Anlage ist mit "TC30-Umweltschutz" zu bezeichnen.
| a) Haben Sie ein zertifiziertes Arbeitsschutz-Management-System nach ISO 45001 eingeführt? | --- | --- | --- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | b) Sie betätigen, im Falle einer späteren Beauftragung, ein Nachunternehmen für die Montage und die VorOrt-Koordinierung im Umspannwerk einzusetzen, welches ein zertifiziertes Arbeitsschutz-Management-System eingeführt hat und einen entsprechenden Nachweis erbringen kann. | --- | --- | --- |  | "Soll-Kriterium" ist entweder die Vorlage eines Nachweis der Zertifizierung nach ISO 45001 oder die Zustimmung zu 31 b) |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Bitte fügen Sie entweder eine Kopie des ISO45001-Zertifikates bei, oder Ihre Bestätigung zum Punkt b) unter Verwendung des Formblatts TC31-Arbeitssicherheit.)
Ihre Anlage ist mit "TC31-Arbeitssicherheit" zu bezeichnen.
32 | Wird von Ihrer QS-Abteilung oder Ihrem Einkauf eine | --- | --- | --- |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
Lieferantenbewertung durchgeführt ?
33 | Bzw. führen sie QS-Audits bei Ihren Vorlieferanten durch? | --- | --- | --- |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Die Antwort dient nur zu weiteren Informationswecken ohne Wertung)
34 | Ist Ihre Abteilung der Qualitätssicherung in sämtlichen | --- | --- | ---
| Fertigungsschritten eingebunden? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Wird die Qualitätssicherung
35 | a) bei Verträgen für Entwicklungsvorhaben | --- | --- | --- |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | b) bei der Auswahl der Unterauftragnehmer | --- | --- | --- |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | c) bei der Bauteile- und Materialauswahl | --- | --- | --- |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | d) bei der Erstellung von Liefervorschriften | --- | --- | --- |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
für Fremdprodukte eingebunden?
(Die Antwort dient nur zu weiteren Informationswecken ohne Wertung)
Fragebereich: Schulungen für FIS
1 = ja; 2 = nein; 3 = nicht anwendbar
Nr. | Frage | 1 | 2 | 3 | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
| Werden Schulungsprogramme für die FIS angeboten und | --- | --- | ---
39 | wurden diese bereits durchgeführt? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Werden Schulungsunterlagen nach erfolgreicher Durchführung der | --- | --- | ---
40 | Schulung ausgehändigt? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
(Beispielhafte Schulungsunterlage anfügen)
Die Anlage ist mit "TC40-Schulungsunterlage" zu bezeichnen.