## in
Fachmodell | Lieferant | AttributName | AttributTechName | Datentyp | Einheit | AttributBeschreibung | Auspraegung | Hinweis | Bauteil
ALLE Beteiligten | Planer | Umbauphase/Staus | Umbauphase_Status | TEXT | - | Status je Umbauphase/Bauzustand (insb. bei Bauen im Bestand) | Abbruch Phase 1, Neubau Phase 3, Bestand | nur bei Umbau/Bestand und Bauphasenplanung | alle betroffenen Bauteile/Räume
ALLE Beteiligten | Planer | Ebene | Ebene | TEXT | - | Geschoss- / Ebenenzuordnug des Elements | A1, B0, C0 | hier ist die Geschosszuordnung nach IFC-Standard gemeint | alle Bauteile/Räume
ALLE Beteiligten | tbd | (Freies Merkmal - noch zu Definieren) | [5 empty] | (Freies Merkmal - noch zu Definieren)
ALLE Beteiligten | tbd | (Freies Merkmal - noch zu Definieren) | [5 empty] | (Freies Merkmal - noch zu Definieren)
Technische Ausrüstung | Planer | Bauelemente | Bauelement | TEXT | - | Typ des TGA-Bauteils | Schalldaempfer rund,Rohleitung,Ablauf,Leuchte,Kanal |  | TGA-Bauteile (Lüftung, Sanitär, Heizung/Kälte, Elektro, IT, Sicherheitstechnik)
Technische Ausrüstung | Planer | Klassifizierung_DIN276 | Klass_DIN276 | TEXT | - | Klassifizierung nach DIN 276 (3. Ebene) | z.B. 474, 475 |  | alle TGA-Bauteile
Technische Ausrüstung | Planer | Materialität | Material | TEXT | - | Material des Bauteils nach Materialnamenskonvention | z.B. Stahl verzinkt,PE-HD,Aluminium |  | alle relevanteTGA-Bauteile (Rohre, Kanäle, Dämmungen, Trassen, usw.)
Technische Ausrüstung | Planer | System | System | TEXT | - | Zuordnung zu einem technischen System | z.B. L.ZUL 4.3,Beleuchtung,Fahrgastinfo,Videoüberwachung |  | alle TGA-Bauteile