## in
Fachmodell | Lieferant | AttributName | AttributTechName | Datentyp | Einheit | AttributBeschreibung | Auspraegung | Hinweis | Bauteil
ALLE Beteiligten | Planer | Umbauphase/Staus | Umbauphase_Status | TEXT | - | Status je Umbauphase/Bauzustand (insb. bei Bauen im Bestand) | Abbruch Phase 1, Neubau Phase 3, Bestand | nur bei Umbau/Bestand und Bauphasenplanung | alle betroffenen Bauteile/Räume
ALLE Beteiligten | Planer | Ebene | Ebene | TEXT | - | Geschoss- / Ebenenzuordnug des Elements | A1, B0, C0 | hier ist die Geschosszuordnung nach IFC-Standard gemeint | alle Bauteile/Räume
ALLE Beteiligten | tbd | (Freies Merkmal - noch zu Definieren) | [5 empty] | (Freies Merkmal - noch zu Definieren)
ALLE Beteiligten | tbd | (Freies Merkmal - noch zu Definieren) | [5 empty] | (Freies Merkmal - noch zu Definieren)
ALLE Beteiligten | Planer | Liegenschaftsbezeichnung | Liegenschaftsbezeichnung | TEXT | - | Bezeichnung der Liegenschaft/Station gemäß Betreiber-Stammdaten | z.B. Station Musterstraße | entspricht Betreiber-Stammdaten / Standortbezeichnung | Station/Gebäude (Liegenschaft)
Technische Ausrüstung | Planer | Bauelemente | Bauelement | TEXT | - | Typ des TGA-Bauteils | Schalldaempfer rund,Rohleitung,Ablauf,Leuchte,Kanal |  | TGA-Bauteile (Lüftung, Sanitär, Heizung/Kälte, Elektro, IT, Sicherheitstechnik)
Technische Ausrüstung | Planer | Klassifizierung_DIN276 | Klass_DIN276 | TEXT | - | Klassifizierung nach DIN 276 (3. Ebene) | z.B. 474, 475 |  | alle TGA-Bauteile
Technische Ausrüstung | Planer | Materialität | Material | TEXT | - | Material des Bauteils nach Materialnamenskonvention | z.B. Stahl verzinkt,PE-HD,Aluminium |  | alle relevanteTGA-Bauteile (Rohre, Kanäle, Dämmungen, Trassen, usw.)
Technische Ausrüstung | Planer | System | System | TEXT | - | Zuordnung zu einem technischen System | z.B. L.ZUL 4.3,Beleuchtung,Fahrgastinfo,Videoüberwachung |  | alle TGA-Bauteile
Technische Ausrüstung | Planer | Druck | Druck | NUMBER | Pa | Druck in der Anlage / Leitung in Betrieb |  |  | RLT-/Rohrleitungsnetze und zugehörige Komponenten
Technische Ausrüstung | Planer | Temperatur | Temperatur | NUMBER | °C | Mediumtemperatur |  |  | medienführende TGA-Bauteile (Heizung/Kälte, Lüftung, Warmwasser)
Architektur | Planer | Sicherheitskategorie (Räume) | Sicherheitskategorie_Raum | TEXT | - | Einstufung des Raums gemäß Zutritts-/Sicherheitskonzept | z.B. SK1, SK2, usw. | nach Betreiber-/Sicherheitskonzept | Räume
Architektur | Planer | Anzahl Steigungen | Anzahl_Steigungen | NUMBER |  | Anzahl Treppenstufen |  |  | Treppen
Architektur | Planer | Art der Obertürschließung | OTS | TEXT | - |  | z.B.: OTS mit Feststellanlage, OTS integriert | Ende Lph3 ist ausreichend | Türen, Tore
Architektur | tbd | (Freies Merkmal - noch zu Definieren) | [5 empty] | (Freies Merkmal - noch zu Definieren)
Architektur | tbd | (Freies Merkmal - noch zu Definieren) | [5 empty] | (Freies Merkmal - noch zu Definieren)
Architektur | Planer | Auftrittsbreite | Auftrittsbreite | NUMBER | m | Breite der Trittstufe |  |  | Treppen
Architektur | Planer | Bauabschnitt | Bauabschnitt | TEXT | - | Zuordnung des Bauteils zu einem Bauabschnitt | BA1,BA2,BA3 |  | alle Architekturbauteile
Architektur | Planer | Bauelemente | Bauelement | TEXT | - | Typ des architektonischen Bauteils | Systemglaswand,Stahlbetonwand,Trennwand,Tür,Fenster |  | Architekturbauteile (Wände, Decken, Türen, Fenster, Verglasungen, Ausbauten)
Architektur | Planer | Brandschutzanforderung | Brandschutz | TEXT | - | Brandschutzanforderung gemäß Brandschutzkonzept | z.B. F30,F90,REI60 | Ende Lph3 ist ausreichend | brandschutzrelevante Bauteile (Wände, Decken, Türen/Tore, Verglasungen, Abschottungen)
Architektur | Planer | Elektroanschluss OTS | OTS_ELT-Anschluss | BOOL | - |  | ja/nein | Ende Lph3 ist ausreichend | Türen, Tore
Architektur | Planer | Flügelanzahl | Fluegelanzahl | NUMBER | - |  | z.B.: 1, 2 |  | Türen, Tore, Fenster
Architektur | Planer | Klassifizierung_DIN276 | Klass_DIN276 | TEXT | - | Klassifizierung nach DIN 276 (3. Ebene) | z.B. 331,Wände; 332,Decken |  | alle Architekturbauteile
Architektur | Planer | Lage | Lage | TEXT | - | Lage des Bauteils | Innen,Aussen |  | alle Architekturbauteile
Architektur | Planer | Laufbreite | Laufbreite | NUMBER | m | Breite der Treppe |  |  | Treppen
Architektur | Planer | Materialität | Material | TEXT | - | Bauteil- und schichtspezifische Angaben zu Farbe und Material nach Materialnamenskonvention | z.B. Beton C30/37,Putz | Ende Lph3 ist ausreichend | alle Architekturbauteile
Architektur | Planer | Öffnungsart | Oeffnungsart | TEXT | - |  | z.B.: Drehtür, Rolltor, Schiebetor | Ende Lph3 ist ausreichend | Türen, Tore
Architektur | Planer | Öffnungsrichtung | Oeffnungsrichtung | TEXT |  | Öffnungsrichtung nach DIN | z.B.: R, L |  | Türen, Tore
Architektur | Planer | Raumklassifizierung_DIN277 | Raumklass_DIN277 | TEXT | - | Klassifizierung des Raums nach DIN 277 | z.B. NUF 1, NUF 7,TF,VF, KGF, BGF-R, BGF-S |  | Räume
Architektur | Planer | Raumname | Raumname | TEXT | - | Bezeichnung des Raums gemäß Raumprogramm | z.B. Warteraum,Verkehrsfläche |  | Räume
Architektur | Planer | Raumnummer | Raumnummer | TEXT | - | Raumnummer laut Raumbuch | z.B. HW-AUB-55 |  | Räume
Architektur | Planer | Rohbaubreite | Rohbaubreite | NUMBER | m | Breite der Öffnung im Rohbau |  |  | Türen, Fenster, Tore, leere Öffnungen, Durchbrüche
Architektur | Planer | Rohbauhöhe | Rohbauhoehe | NUMBER | m | Höhe der Öffnung im Rohbau |  |  | Türen, Fenster, Tore, leere Öffnungen, Durchbrüche
Architektur | Planer | Steigungshöhe | Steigungshoehe | NUMBER | m | Höhe einer Treppenstufe |  |  | Treppen
Architektur | Planer | Tragend | Tragend | BOOL | - | Tragverhalten des Bauteils | Ja,Nein |  | Wände, Stützen, Decken, Unterzüge
Architektur | Planer | Türblattmaterial | Tuerblattmaterial | TEXT | - |  | z.B.: Stahlblech, Rohrrahmentür, Holz, usw. | Ende Lph3 ist ausreichend | Türen, Tore
Architektur | Planer | Türnummer | Tuernummer | NUMBER |  | Türnummer nach Vorgaben AG | z.B. HW-AUB-55-01 |  | Türen, Tore
Architektur | Planer | Zargenart | Zargenart | TEXT | - |  | z.B.: Umfassungszarge, Blockzarge, Eckzarge | Ende Lph3 ist ausreichend | Türen, Tore
Architektur | Planer | Zargenmaterial | Zargenmaterial | TEXT | - |  | z.B.: Stahl, Alu, Holz | Ende Lph3 ist ausreichend | Türen, Tore
Architektur | Planer | Blocknummer | Blocknummer | NUMBER | - | Interne Blocknummer; Vom AG vorgegeben zur Lokalisierung | 20 |  | alle Rohbauteile
Architektur | Planer | LOS-Nummer | LOS_Nummer | NUMBER | - | Interne LOS-Nummer; Vom AG vorgegeben zur Lokalisierung | 34 |  | alle Rohbauteile
Architektur | Planer | Aufzug vorhanden | Aufzug | BOOL | - | Angabe, ob ein Aufzug vorhanden ist | Ja,Nein |  | Raum
Architektur | Planer | Oberflächenbelag | Belag | TEXT | - | Oberflächen- bzw. Bahnsteigbelag | Betonpflaster,Asphalt,Naturstein |  | Bahnsteigfläche, Rampen, Treppenpodeste
Architektur | Planer | Rampenneigung | Rampenneigung | NUMBER | % | Neigung von Rampen im Bereich des Bahnsteigs | z.B. 6.0 |  | Rampen (Bahnsteig-/Zugangsbereich)