Hinweise: Ausarbeitung_4_Fangstangen_Final_4.0.DPplan (21.11.25, 10:15)

Kunde: Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
Projekt: STZW
Gebäude: Reparaturhalle STZW
Anzahl der Hinweise: 1

Hinweis Nr. ?:

Ungeschützter Bereich

Information: Bereich ist nicht innerhalb des Schutzraumes - der Blitzschutz sollte angepasst werden, um diesen Bereich zu schützen.