Hinweise: Ausarbeitung_Ex_1_2.0.DPplan (02.10.25, 11:02)

Kunde: Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
Projekt: STZW
Gebäude: Reparaturhalle STZW
Anzahl der Hinweise: 1

Hinweis Nr. ?:

Ungeschützter Bereich

Information: Bereich ist nicht innerhalb des Schutzraumes - der Blitzschutz sollte angepasst werden, um diesen Bereich zu schützen.