## Technik-Checkliste
Formblatt 7.2 (TC) Technik Checkliste zum Gewerk Primärtechnik - 10-kV-Schaltanlage in 110/10kV-Umspannwerken der Stromnetz Berlin
Bewerber: Hier Firmennamen eintragen
|  | ja | nein | Nicht anwendbar |  |  | K.O. | ja | nein | Nicht anwendbar | K.O.-Kriterium
Gesamtergebnis dieser Checkliste |  | 0 |  |  | von 32 K.O.-Fragen wurden mit ja beantwortet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
|  | 0 |  |  | Fragen wurden mit ja beantwortet
|  |  | 0 |  | Fragen wurden mit nein beantwortet
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit |  |  |  | 0 | Fragen wurden mit "nicht anwendbar" beantwortet
Fragenbereich: Produktpalette
Nr. | Frage | ja | nein | Nicht anwendbar | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
1 | Wurde eine zu den techn. Anforderungen der TB3544 vergleichsweise 10-kV-Schaltanlage bereits von Ihnen gefertigt und bei der und bei der Stromnetz Berlin, sowie deren Rechtsvorgängern, eingesetzt? |  |  |  |  | Informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Liegt die Markteinführung der unter (1) abgefragten 10-kV-Schaltanlage länger als 3 Jahre und gibt es bereits praktische Einsatzerfahrungen ? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Wann war die Markeinführung des unter (1) genannten Produktes? (Bitte bei "Bemerkungen Bewerber" als ergänzende Information eintragen) |  |  |  |  | Informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Macht der unter (1) angefragte Anlagentyp bereits Betrieb ? In diesem Rahmen ist die Anlage Referenzliste zu befüllen |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Ist das Fertigungsvolumen für die unter (1) abgefragten 10-kV-Schaltanlage am Produktionsstandort größer 300 Schaltfelder pro Jahr ? |  |  |  |  | Informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jeder Bewerber muss nachweisen, dass er über das Know How zur Fertigung und zum Einbau der 10-kV-Schaltanlage verfügt. Dieses muss über eine Referenzliste mit Referenzen (nicht älter als 4 Jahre) und mit einem zum beschriebenen Qualifizierungsgegenstand vergleichbaren Leistungsspektrum nachgewiesen werden. Vergleichbar sind die Referenzen, wenn Sie in der auszufüllenden Tabelle "Referenzen" beschrieben wurden. Ist das dazugehörige Formblatt 7.1 im Bewerbungsportal der Deutschen eVergabe hochgeladen worden ? (Referenzen im Energieversorgungsbereich sind vorrangig anzugeben, die Vergabestelle behält sich vor, bei den angegebenen Referenzgebern die gemachten Erfahrungen zu erfragen) |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Fragenbereich: Entwicklung / Konstruktion / Fertigung
Nr. | Frage | ja | nein | Nicht anwendbar | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
7 | Wird die Entwicklung, Berechnung und Fertigung von 10-kV-Schaltanlagen in Ihrem Unternehmen durchgeführt? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | Ist die Berechnung und die Konstruktion der 10-kV-Schaltanlage EDV-gestützt ? (Die Antwort dient nur zu weiteren Informationszwecken ohne Wertung) |  |  |  |  | Informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Werden für die Entwicklung und Konstruktion die in Deutschland geltenden EN / IEC / DIN Normen angewendet? Wenn ja, welche EN / IEC / DIN Normen? (Nachweise erforderlich) Die Anlage ist mit "TC09-EN-IEC-DIN-Normen" zu bezeichnen. |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | Werden sämtliche Konstruktions-Prozesse im QM-Prozess überwacht und dokumentiert? Wenn ja, wie? (Dokumente wie z.B. Checklisten beifügen) Die Anlage ist mit "TC10-QM-Dokumente" zu bezeichnen. |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | Wurde die 10-kV-Schaltanlage "Typ-geprüft" ? (Bitte reichen Sie die Bescheinigen in deutscher Sprache oder alternativ in deutscher Übersetzung durch ein akkreditiertes Übersetzungsbüro ein) Die Anlage ist mit "TC11-Typprüfung" zu bezeichnen. |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | Wurden die Einspeiseschaltfelder der 10-kV-Schaltanlage bereits mittels einer feststoffisolierten Sammelschiene angebunden ? |  |  |  |  | Informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fragenbereich: Fertigung und Fertigungskontrolle
Nr. | Frage | ja | nein | Nicht anwendbar | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
13 | Sind in Ihrer Fertigungsstätte getrennte Räume für die einzelnen Herstellungsprozesse (Wareneingang, Produktion, Prüfung und Versand) vorhanden? Wenn Ja, welche sind das? (Angabe unter Bemerkungen, oder in separater Anlage beifügen) Sofern eine Anlage beigefügt wird, ist diese mit "TC13-Fertigungsstätte" zu bezeichnen. |  |  |  |  | Informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ist eine Verunreinigung der elektrotechnischen Komponenten der unter (1) angefragten Schaltanlage, insbesondere solche durch andere Produktionsprozesse, ausgeschlossen? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | Lassen sich die Hersteller und Typen aller verbauten Betriebsmittel, anhand entsprechender Materiallisten eindeutig identifizieren ? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | Wird Ihr Personal für die einzelnen Produktionsschritte regelmäßig und nachweislich geschult? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | Werden sämtliche Fertigungs-Prozesse im QM-Prozess überwacht und dokumentiert? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | Ist gemäß QM-Prozess sichergestellt, dass vergütete und behandelte Materialien eingesetzt werden ? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | Ist organisatorisch sichergestellt, dass im Falle notwendiger technischer Änderungen des Auftraggebers, allen an der Planung, Konstruktion und Prüfung beteiligten Stellen der Fertigungskette, die Änderungen mitgeteilt werden? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
20 | Ist es über den QM-Prozess sichergestellt, dass der Auftraggeber eine schriftliche Bestätigung zur Umsetzung seiner geforderten Änderungen (Ergänzung zu Frage 19) erhält ? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Fragenbereich: Fertigungsbegleitende - / End - Prüfungen
Nr. | Frage | ja | nein | Nicht anwendbar | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
21 | Werden fertigungsbegleitende Prüfungen nach vorgegebenen Routinen durch das Fertigungspersonal durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | Wird der Kunde/Auftraggeber informiert, wenn sich bei der Stückprüfung von 10-kV-Schaltfeldern Abweichnungen von Soll- oder Grenzwerten herausstellen? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23 | Werden die Stückprüfungen bzw. die Fertigungsprüfung in einem eigenem zertifizierten Prüffeld auf dem Gelände der Fertigungsstätte durchgeführt (Die Antwort dient nur zu weiteren Informationswecken ohne Wertung) |  |  |  |  | Informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fragenbereich: Wareneingangsprüfung / Materiallager
Nr. | Frage | ja | nein | Nicht anwendbar | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
24 | Werden zugelierten Materialien und Komponenten einer Wareneingangsprüfung (Materialqualität / Maßhaltigkeit) unterzogen und die Ergebnisse dokumentiert? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | Ist sichergestellt, das für eingelagerte Materialien unschädliche Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte, Staub) vorherschen ? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | Ist durch entsprechende Lagerhaltung gewährleistet, dass bei einem Ausfall eines oder mehrerer Zulieferer die Produktion für mindestens 5 Tage fortgeführt werden kann ? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Fragenbereich: Montage / Service vor Ort
Nr. | Frage | ja | nein | Nicht anwendbar | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
27 | Wird für die Aufstellung und Montage der 10 kV-Schaltanlage, mindestens für die fachtechnische Anleitung und Koordinierung vor Ort, eigenes Personal eingesetzt? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | Wird für den den Anlagenservice oder die Reparatur eigenes Personal eingesetzt? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | Der Bewerber bestätigt, dass er in der Lage ist, den Leistungsteil, der Vor-Ort im Umspannwerk zu erbringen ist, mit elektrotechnisch ausgebildetem Fachpersonal mit Nachweis der Anforderungen nach DIN−VDE 1000, Teil 10 und VDE 0105−100 oder vergleichbare europäische technische Regelungen und der Befähigung für Arbeiten unter Spannung nach BGVA1, A3 oder vergleichbare europäische technische Regelungen zu erbringen. |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | Gibt es einen deutschsprachigen Service? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | Ist es sichergestellt, dass im Störungsfall Reparaturmaterial innerhalb von 10 Tagen zur Verfügung gestellt werden kann? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | Ist sichergestellt, dass das von Ihnen eingesetzte Montage-Personal für 10-kV-Schaltanlagen ausgebildet und mit geeignetem Prüfequipment ausgestattet ist, um qualitätssichernde Prüfungen gemäß TB3544 (Wechselspannungsprüfungen, Widerstandsmessungen, TE-Messungen) nach der Montage vor Ort im Umspannwerk durchzuführen ? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Fragebereich: Qualitätssicherungs-System
Nr. | Frage | ja | nein | Nicht anwendbar | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
33 | Haben Sie ein eingeführtes Qualitätssicherungs-System nach ISO 9001? (Bitte fügen Sie eine Kopie des Zertifikates bei.) Die Anlage ist mit "TC33-ISO9001-Zertifikat" zu bezeichnen. |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | Besitzen Sie ein Umwelt-Qualitätsmanagment nach ISO 14001 oder gleichwertig? (Bitte fügen Sie eine Kopie des Zertifikates bei) Die Anlage ist mit "TC34-ISO14001-Zertifikat" zu bezeichnen. |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | Besitzen Sie ein zertifiziertes Arbeitsschutz-Management-System nach ISO 45001 oder gleichwertig eingeführt? (Bitte fügen Sie Ihren Bewerbungsunterlagen den ausgefüllten "FFM-Fragebogen AGU A" und das vorgenannte Zertifikat bei) Die Anlage ist mit "TC35-AGU A" zu bezeichnen. |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | Wird von Ihrer QS-Abteilung oder Ihrem Einkauf eine Lieferantenbewertung durchgeführt ? (Die Antwort dient nur zu weiteren Informationswecken ohne Wertung) |  |  |  |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Führen sie QS-Audits bei Ihren Vorlieferanten durch? (Die Antwort dient nur zu weiteren Informationswecken ohne Wertung) |  |  |  |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Ist Ihre Abteilung der Qualitätssicherung in sämtlichen Fertigungsschritten eingebunden? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | Wird Ihre Abteilung der Qualitätssicherung a) bei Verträgen für Entwicklungsvorhaben |  |  |  |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | b) bei der Auswahl der Unterauftragnehmer (falls zutreffend) |  |  |  |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | c) bei der Bauteile- und Materialauswahl |  |  |  |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | d) bei der Erstellung von Liefervorschriften für Fremdprodukte eingebunden? (Die Antworten zu 39-42 dienen nur zu weiteren Informationswecken ohne Wertung) |  |  |  |  | informativ |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Erhält jedes 10-kV-Schaltfeld eine Produktionsbegleitkarte oder gleichwertig, auf der die einzelnen Produktionsschritte und Zwischenprüfschritte dokumentiert sind? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Fragebereich: Schulungen
Nr. | Frage | ja | nein | Nicht anwendbar | Bemerkungen Bewerber | Bewertung Vergabestelle
44 | Werden Schulungsprogramme für die 10-kV-Schaltanlage angeboten und wurden diese bereits durchgeführt? |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
45 | Werden Schulungsunterlagen nach erfolgreicher Durchführung der Schulung ausgehändigt? (Beispielhafte Schulungsunterlage anfügen) Die Anlage ist mit "TC45-Schulungsunterlage" zu bezeichnen. |  |  |  |  | K.O.-Kriterium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1