## Dokumentenbedarfsübersicht
|  |  |  | beschreibende Doku | [7 empty] | Antrieb | [7 empty] | Qualitätsdoku | [15 empty] | Zeichnungen
Lfd. Nr. | Dokumentenbedarfsübersicht Dokument-Nr.: 0000843_ANL_Dokumentenbedarfsübersicht.xlsx Klassifikation: Standard Revisions-Nr.: 1.1 | Betriebsmittelschlüssel | ← Aggregateschlüssel (KKS) | Gebrauchsanleitung, Gerätehandbuch | Betriebsanleitung (Fahranleitung) | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Betriebsstoff- / Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatz-, Reserve- und Verschleißteilliste | Gebrauchsanleitung, Gerätehandbuch | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Betriebsstoff- / Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne* | Ansteuerung (Logik-Funktionsschaltplan) | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißnachweis | Schweißernachweis (Qualifikation) | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen | Prüfanweisung / Prüfbücher | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Anordnungspläne (Standort-Außen) | Stromlaufpläne* | Klemmenpläne* | Fundamentpläne | RI Schemata | Übersichtsschema | Stahlbauplan | Schal-,Bewehrungsplan
| DCC: "?" Ist der technische Bereich, der Vorangestellt wird: A: Übergeordnetes Management B: Übergeordnete Technologie C: Bauwesen (Hoch- und Tiefbau) E: Elektrotechnik, Instrumentierung und Steuerungstechnik (einschließlich Informations- und Kommunikationstechnik) M: Maschinenbau einschließlich Verfahrenstechnik |  |  | ?DC010 | BDC020 | ?DC090 | ?DC070 | ?DA010 | ?PA070 | ?FQ010 | ?PB010 | ?DC010 | ?DC090 | ?DC070 | ?DA010 | ?PA070 | ?FQ010 | EFS010 | ?FF010 | ?QC010 | ?QC010 | EDD090 | ?QC040 | ?QC040 | ?QC040 | ?QC040 | ?DZ050 | ?QC070 | AQC120 | ?QC040 | MDD090 | ?QC100 | ADZ060 | ?QC040 | ?ED010 | ?TC030 | ?TB010 | ?TC020 | ?TC020 | ?TB030 | MMA010 | MTC030 | ?TC020 | ?LH020 | ?LD020 | EFS010 | EMA020 | CLB020 | MFB030 | ?FB010 | CLC030 | CLC060
ZNr. | ↓ *Armaturen, Scheusen, Abschließungen mit Antrieb ¦ Zähl Nr.→ . |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Aggregate | [51 empty] | Aggregate
2 | Armaturen* | KA | AA | [49 empty] | AA_Armaturen* | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung |  | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse |  | Dichtheitsproben | [5 empty] | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  |  |  | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | bar: 1; 3; 5 to 8; 17 to 18; 20; 22; 29; 34 to 37
3 | Schleusen, Abschließungen (Zellradschleusen)* |  | AB | [49 empty] | AB_Schleusen, Abschließungen (Zellradschleusen)* | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse |  | Dichtheitsproben | [5 empty] | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | bar: 1; 3 to 8; 17 to 18; 20; 22; 29; 32 to 37
4 | *Stellantrieb Kraft | MM, MS | [50 empty] | *Stellantrieb Kraft | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [14 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | bar: 1; 3 to 8; 17 to 18; 34 to 37; 40
5 | *Stellantrieb Magnet | -Y | [50 empty] | *Stellantrieb Magnet | [7 empty] | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [14 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | bar: 9 to 12; 14 to 18; 34 to 37; 40
6 | *Stellantrieb Motor | -M | [50 empty] | *Stellantrieb Motor | [7 empty] | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [14 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | bar: 9 to 13; 15 to 18; 34 to 37; 40
7 | Wärmeübertrager | KC | AC | [49 empty] | AC_Wärmeübertrager | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 3 to 5; 8; 17 to 18; 20 to 29; 31 to 33; 35 to 37; 40 to 41; 45
8 | Dreh- Fahr- Schwenk- Hubwerke | KE | AE | [49 empty] | AE_Dreh- Fahr- Schwenk- Hubwerke | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse |  |  | Werkstoffprüfungen |  |  |  | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen | Prüfanweisung / Prüfbücher | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 3 to 18; 20; 23; 28 to 32; 34 to 37; 40 to 41; 45
9 | Kessel (Verbrennungsinrichtungen) | KV | AH, AV | [49 empty] | AH, AV_Kessel (Verbrennungsinrichtungen) | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen |  |  | Einzelteilzeichnungen | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7 to 8; 17 to 18; 20 to 29; 31 to 34; 37 to 41; 45 to 47
10 | Zuteiler | KF | AF | [49 empty] | AF_Zuteiler | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung |  |  | Datenblatt |  |  | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [12 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 3 to 6; 8 to 9; 12; 15 to 18; 20; 34 to 37; 40 to 41; 45
11 | Heizungen E |  | AH | [49 empty] | AH_Heizungen E | [7 empty] | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [11 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | bar: 9 to 12; 14 to 18; 31 to 33; 35 to 37; 40 to 41
12 | Kältemaschinen |  | AH | [49 empty] | AH_Kältemaschinen | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | [5 empty] | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen |  | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 3 to 8; 17 to 18; 20 to 22; 29; 31 to 32; 34; 36 to 37; 40 to 41; 45
13 | Lüfter | KN | AN | [49 empty] | AN_Lüfter | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [14 empty] | Konstruktionszeichnungen |  | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 3 to 6; 8 to 13; 15 to 18; 34; 36 to 37; 40 to 41; 45
14 | Zerkleinerungsmaschinen (Mühlen, Brecher) | KJ | AJ | [49 empty] | AJ_Zerkleinerungsmaschinen (Mühlen, Brecher) | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung |  |  | Datenblatt |  |  | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [5 empty] | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme |  |  | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 3 to 6; 8 to 9; 12; 15 to 18; 24 to 28; 31 to 32; 34 to 37; 40 to 41; 45
15 | Rührwerke | KM | AM | [49 empty] | AM_Rührwerke | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben |  | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme |  |  | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 3 to 6; 8 to 13; 15 to 18; 20 to 21; 23 to 28; 31 to 33; 35 to 37; 40 to 41; 45
16 | Turbinen | MT | [50 empty] | Turbinen | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen |  |  |  |  | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen |  |  | Einzelteilzeichnungen | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 8; 17 to 18; 20 to 23; 29; 31 to 34; 37 to 41; 45 to 47
17 | Verdichter | KN | AN | [49 empty] | AN_Verdichter | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse |  | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen |  |  |  |  | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 3 to 13; 15 to 18; 20; 22 to 23; 29; 32; 34 to 37; 40 to 41; 45
18 | Pumpen | KP | AP | [49 empty] | AP_Pumpen | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen |  |  |  |  | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 3 to 6; 8 to 13; 15 to 18; 20 to 23; 29; 31 to 32; 34 to 37; 40 to 41; 45
19 | Filter | KT | AT | [49 empty] | AT_Filter | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen |  |  |  |  | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | bar: 1; 3 to 5; 8; 17 to 18; 20 to 23; 29; 32; 34 to 37; 40
20 | Brenner | KV | AV | [49 empty] | AV_Brenner | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [7 empty] | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7 to 8; 17 to 18; 20; 29; 31 to 33; 35 to 37; 40 to 41; 46 to 47
21 | Motoren | -M | [50 empty] | Motoren | [7 empty] | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [11 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente |  |  | Konstruktionszeichnungen |  | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen |  |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 9 to 13; 15 to 18; 31; 34; 36 to 40; 45
22 | Verstell-,Spanneinrichtungen für nichtelektrische Größen |  | AS | [49 empty] | AS_Verstell-,Spanneinrichtungen für nichtelektrische Größen | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [9 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen |  |  |  | Montagezeichnungen | bar: 1; 3 to 8; 17 to 18; 20; 31 to 32; 34 to 36; 40
23 | Brems-, Getriebe,Kupplungsaggregate, nichtelektrotechnische Umsetzer |  | AU | [49 empty] | AU_Brems-, Getriebe,Kupplungsaggregate, nichtelektrotechnische Umsetzer | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse |  | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen |  |  |  | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | bar: 1; 3 to 8; 17 to 18; 20; 22 to 23; 28 to 29; 31 to 37; 40 to 41
24 | Stationäre Bearbeitungsmaschinen Behandlungsmaschinen |  | AW | [49 empty] | AW_Stationäre Bearbeitungsmaschinen Behandlungsmaschinen | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [14 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  |  | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne |  | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 8; 17 to 18; 34 to 37; 41; 45; 47
25 | Prüf-, Überwachungseinrichtungen zur Anlagenerhaltung |  | AX | [49 empty] | AX_Prüf-, Überwachungseinrichtungen zur Anlagenerhaltung | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen | Prüfanweisung / Prüfbücher | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen |  |  |  | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7 to 8; 17 to 18; 20 to 34; 38 to 41; 46 to 47
26
27 | Apparate | [51 empty] | Apparate
28 | Speichereinrichtungen (Behälter) | KD | BB | [49 empty] | BB_Speichereinrichtungen (Behälter) | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | [6 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen |  |  |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 3 to 6; 8; 17 to 18; 20 to 23; 31 to 32; 35; 40 to 41; 45
29 | Schächte (nur für Montage, Instandhaltung) |  | BE | [49 empty] | BE_Schächte (nur für Montage, Instandhaltung) | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | [13 empty] | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse |  | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | [7 empty] | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen | [6 empty] | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne |  | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 4; 18; 20; 22 to 23; 32 to 33; 40 to 41; 45; 47
30 | Fundamente |  | BF | [49 empty] | BF_Fundamente | Betriebsanleitung, Beschreibung |  |  | Datenblatt | [12 empty] | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse |  |  | Werkstoffprüfungen | [7 empty] | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen | [6 empty] | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne |  | Übersichtsschema | Schal-,Bewehrungs-,Stahlbauplan | bar: 1; 5; 18; 20; 23; 32 to 33; 40 to 41; 45; 47; 50
31 | Strahler, Injektoren, Ejektoren (Rußbläser) | KT | BN | [49 empty] | BN_Strahler, Injektoren, Ejektoren (Rußbläser) | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [5 empty] | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme |  |  | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen |  | Zusammenstellungszeichnungen |  | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | [5 empty] | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 6; 8; 17 to 18; 24 to 28; 31 to 33; 35; 37; 40; 46 to 47
32 | Durchfluß-,Durchsatzbegrenzer, Drosselblenden (nicht Meßblenden) | KA | BP | [49 empty] | BP_Durchfluß-,Durchsatzbegrenzer, Drosselblenden (nicht Meßblenden) | Betriebsanleitung, Beschreibung |  | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung |  |  | Materialzeugnisse |  |  | Werkstoffprüfungen | [7 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen |  |  |  |  | Montagezeichnungen | bar: 1; 4 to 5; 8; 17; 20; 23; 32; 35; 40
33 | Halterungen, Tragevorrichtungen, Gerüste, Rohrdurchführungen | MR | BQ | [49 empty] | BQ_Halterungen, Tragevorrichtungen, Gerüste, Rohrdurchführungen | Betriebsanleitung, Beschreibung |  | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [10 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen |  |  |  |  | Montagezeichnungen |  |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 17 to 18; 20; 25 to 27; 32; 35; 40; 45; 48
34 | Rohrleitungen, Kanäle, Rinnen | MR | BR | [49 empty] | BR_Rohrleitungen, Kanäle, Rinnen | Betriebsanleitung, Beschreibung |  | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | [6 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen |  |  | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 4 to 5; 8; 17 to 18; 20 to 23; 31 to 32; 35; 38 to 41; 45
35 | Schalldämpfer | MR, KD | BS | [49 empty] | BS_Schalldämpfer | Betriebsanleitung, Beschreibung |  | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse |  |  | Werkstoffprüfungen | [7 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen |  |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 4 to 5; 8; 17 to 18; 20; 23; 32; 35 to 36; 40 to 41; 45
36 | Rauchgas- Katalysatormodule | MR | BT | [49 empty] | BT_Rauchgas- Katalysatormodule | Betriebsanleitung, Beschreibung |  | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne |  | Übersichtsschema | bar: 1; 4 to 5; 8; 17 to 18; 20 to 29; 31 to 41; 45; 47
37 | Isolierungen, Umschließungen | MR | BU | [49 empty] | BU_Isolierungen, Umschließungen |  |  |  | Datenblatt | [11 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [10 empty] | Berechnungen / Dimensionierung | [7 empty] | Montagezeichnungen | bar: 5; 17 to 18; 20; 32; 40
38
39 | Hauptmaschinenbaugruppen | [51 empty] | Hauptmaschinenbaugruppen
40 | Gehäuse |  | HA | [49 empty] | HA_Gehäuse | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | [6 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen |  |  |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 3 to 5; 8; 17 to 18; 20 to 23; 31 to 32; 35; 40 to 41; 45
41 | Läufer |  | HB | [49 empty] | HB_Läufer | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | [6 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen |  |  |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | bar: 1; 3 to 5; 8; 17 to 18; 20 to 23; 31 to 32; 35; 40 to 41
42 | Lager |  | HD | [49 empty] | HD_Lager | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | [6 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen |  |  |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne | bar: 1; 3 to 5; 8; 17 to 18; 20 to 23; 31 to 32; 35; 40 to 41; 45
43 | Generatoraggregate | -G | AG | [49 empty] | AG_Generatoraggregate | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten |  | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung |  | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne | bar: 1; 3 to 6; 8 to 9; 11 to 12; 14 to 19; 32; 34; 41; 43 to 44
44
45 | Leittechnische Einrichtungen, Systeme | [51 empty] | Leittechnische Einrichtungen, Systeme
46 | Strahlungsgrößen (Wärmestrahlung, Flammenüberwachung nicht CR, CQ) | QB,QP | CB | [49 empty] | CB_Strahlungsgrößen (Wärmestrahlung, Flammenüberwachung nicht CR, CQ) | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [9 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente |  |  | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen |  |  |  |  | Montagezeichnungen | [6 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 31; 34 to 35; 40; 47
47 | Dichte | QB,QP, QR | CD | [49 empty] | CD_Dichte | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [9 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente |  |  | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen |  |  |  |  | Montagezeichnungen | [6 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 31; 34 to 35; 40; 47
48 | Elektrische Größen (Strom, Spannung, Leistung, Frequenz) | QB,QP | CE | [49 empty] | CE_Elektrische Größen (Strom, Spannung, Leistung, Frequenz) | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [12 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen |  |  |  |  | Montagezeichnungen | [6 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 34 to 35; 40; 47
49 | Durchfluss, Durchsatz (Messblenden) | QB,QP, QR | CF | [49 empty] | CF_Durchfluss, Durchsatz (Messblenden) | Betriebsanleitung, Beschreibung |  | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse |  |  | Werkstoffprüfungen | [6 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | [10 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 4 to 5; 7; 17 to 18; 20; 23; 31 to 32; 35 to 36; 47
50 | Abstand, Länge, Stellung, Drehrichtung | QB,QP | CG | [49 empty] | CG_Abstand, Länge, Stellung, Drehrichtung | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [10 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | [10 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 32; 35 to 36; 47
51 | Handeingabe,Handeingriff, manuell betätigte Geber (Feuermelder) | QB,QP | CH | [49 empty] | CH_Handeingabe,Handeingriff, manuell betätigte Geber (Feuermelder) | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [9 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente |  |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | [10 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 31; 35 to 36; 47
52 | Leistung (mechanisch,Wärme) | QB,QP | CJ | [49 empty] | CJ_Leistung (mechanisch,Wärme) | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [9 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente |  |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | [10 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 31; 35 to 36; 47
53 | Zeit | QB,QP | CK | [49 empty] | CK_Zeit | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [15 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | [10 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 35 to 36; 47
54 | Füllstand,Niveau (auch von Trennschicht) | QB,QP, QR, QL | CL | [49 empty] | CL_Füllstand,Niveau (auch von Trennschicht) | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente |  | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen |  |  |  | Isometrien | Montagezeichnungen | [6 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7 to 8; 17 to 18; 20 to 29; 31; 33 to 35; 39 to 40; 47
55 | Feuchte | QB,QP | CM | [49 empty] | CM_Feuchte | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [9 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente |  |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | [10 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 31; 35 to 36; 47
56 | Druck | QB,QP, QR | CP | [49 empty] | CP_Druck | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [9 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente |  |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 31; 35 to 36
57 | Qualität Analysen, Stoffeigenschaften, nicht CD, CM, CV) | QB,QP | CQ | [49 empty] | CQ_Qualität Analysen, Stoffeigenschaften, nicht CD, CM, CV) | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [9 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente |  |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | [10 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 31; 35 to 36; 47
58 | Strahlungsgrößen | QB,QP, QT | CR | [49 empty] | CR_Strahlungsgrößen | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [9 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente |  |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | [10 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 31; 35 to 36; 47
59 | Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz (mechanisch), Beschleunigung | QB,QP | CS | [49 empty] | CS_Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz (mechanisch), Beschleunigung | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [9 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente |  |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | [10 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 31; 35 to 36; 47
60 | Temperatur | QB,QP, QT | CT | [49 empty] | CT_Temperatur | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung |  | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse |  |  | Werkstoffprüfungen | [6 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | bar: 1; 3; 5; 7; 17 to 18; 20; 23; 31 to 32; 35 to 36
61 | Zusammengesetzte Größen | QB,QP | CU | [49 empty] | CU_Zusammengesetzte Größen | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [9 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | [10 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 31 to 32; 35 to 36; 47
62 | Viskosität | QB,QP, QR, QT | CV | [49 empty] | CV_Viskosität | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [9 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | [10 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 31 to 32; 35 to 36; 47
63 | Gewichtskraft, Masse (Waagen) | QB,QP | CW | [49 empty] | CW_Gewichtskraft, Masse (Waagen) | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse |  | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen |  |  | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne |  | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 8; 17 to 18; 20; 22 to 29; 31 to 37; 40 to 41; 45; 47
64 | Schwingung, Dehnung | QB,QP | CY | [49 empty] | CY_Schwingung, Dehnung | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [9 empty] | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung |  |  | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | [10 empty] | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 7; 17 to 18; 20; 31 to 32; 35 to 36; 47
65
66 | E Technische Systeme | [51 empty] | E Technische Systeme
67 | Batterien | -E | GR | [49 empty] | GR_Batterien | Betriebsanleitung, Beschreibung |  | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne | bar: 1; 4 to 5; 8 to 12; 14 to 19; 32; 34; 41; 43 to 44
68 | Blitzschutz | -F | GV | [49 empty] | GV_Blitzschutz | Betriebsanleitung, Beschreibung |  | Montageanleitung | Datenblatt |  |  |  | Betriebsanleitung |  | Montageanleitung | [5 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung | [8 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne |  |  | Übersichtsschema | bar: 1; 4 to 5; 9; 11; 17 to 19; 32; 41; 43 to 44; 47
69 | Kabeltrassen | -A | GZ | [49 empty] | GZ_Kabeltrassen | Betriebsanleitung, Beschreibung |  | Montageanleitung | Datenblatt |  |  |  | Betriebsanleitung |  | Montageanleitung | [5 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung | [8 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne |  |  | Übersichtsschema | bar: 1; 4 to 5; 9; 11; 17 to 19; 32; 41; 43 to 44; 47
70 | Trafos | -T | GT | [49 empty] | GT_Trafos | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung |  | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne | bar: 1; 3; 5; 8 to 12; 14 to 19; 32; 34; 41; 43 to 44
71 | Hochspannungsanlagen für Energieverteilung | -Q,-W,-X, -Z | GH, GD, | [49 empty] | GH, GD, _Hochspannungsanlagen für Energieverteilung | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne |  |  | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 8; 17 to 19; 32; 34; 41; 43 to 44; 47
72 | Hochspannungs-Eigenbedarfsanlagen | -Q,-W,-X, -Z | GH,GD | [49 empty] | GH,GD_Hochspannungs-Eigenbedarfsanlagen | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne |  |  | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 8; 17 to 19; 32; 34; 41; 43 to 44; 47
73 | Niederspannungs-Eigenbedarfsanlagen Hauptverteilungen | -Q,-W,-X, -Z | GH, GQ, GE | [49 empty] | GH, GQ, GE_Niederspannungs-Eigenbedarfsanlagen Hauptverteilungen | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne |  |  | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 8; 17 to 19; 32; 34; 41; 43 to 44; 47
74 | Niederspannungs-Eigenbedarfsanlagen Unterverteilungen | -Q,-W,-X, -Z | GH, GP, GQ | [49 empty] | GH, GP, GQ_Niederspannungs-Eigenbedarfsanlagen Unterverteilungen | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne |  |  | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 8; 17 to 19; 32; 34; 41; 43 to 44; 47
75 | Gleich- und Notstromerzeugeranlagen und Verteilungen | -Q,-W,-X, -Z | GH,GS | [49 empty] | GH,GS_Gleich- und Notstromerzeugeranlagen und Verteilungen | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne |  |  | Übersichtsschema | bar: 1; 3 to 5; 8; 17 to 19; 32; 34; 41; 43 to 44; 47
76
77 | Bautechnik | [51 empty] | Bautechnik
78 | Stahlbau | [51 empty] | Stahlbau | [18 empty] | Materialzeugnisse | [10 empty] | Berechnungen / Dimensionierung | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen |  |  |  |  | Montagezeichnungen | [7 empty] | Schal-,Bewehrungs-,Stahlbauplan | bar: 20; 24 to 27; 32 to 35; 40; 48 to 50
79 | TGA, Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär |  | SA_SB_SF | [49 empty] | SA_SB_SF_TGA, Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle |  |  | Dichtheitsproben | [8 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen |  |  |  | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 1 to 5; 7 to 19; 22; 32; 34; 38 to 41; 43; 46 to 47
80 | Statik | [51 empty] | Statik | [29 empty] | Berechnungen / Dimensionierung | [8 empty] | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne |  |  | Schal-,Bewehrungs-,Stahlbauplan | bar: 32; 41; 45; 48 to 50
81 | Gebäudeausrüstung | [51 empty] | Gebäudeausrüstung | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt |  |  | Ersatzteillisten | bar: 1; 3 to 5; 8
82 | Türen, Tore | [51 empty] | Türen, Tore | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | [12 empty] | Herstellererklärungen | [14 empty] | Konstruktionszeichnungen | [5 empty] | Montagezeichnungen | bar: 1; 3 to 5; 18; 34; 40
83 | Fassade | [51 empty] | Fassade |  |  |  | Datenblatt | [14 empty] | Materialzeugnisse | [10 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | bar: 5; 20; 32; 34
84 | Wände | [51 empty] | Wände |  |  |  | Datenblatt | [14 empty] | Materialzeugnisse | [10 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [13 empty] | Schal-,Bewehrungs-,Stahlbauplan | bar: 5; 20; 32; 34; 50
85 | Einrichtung | [51 empty] | Einrichtung | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung |  | Datenblatt | [34 empty] | Aufstellungspläne | bar: 1; 3; 5; 41
86 | Brandmeldeanlage |  | SG | [49 empty] | SG_Brandmeldeanlage | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | [11 empty] | CE Erklärung | [11 empty] | Prüfanweisung / Prüfbücher | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | [9 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | bar: 1 to 5; 17; 30 to 31; 41; 43
87 | Brandschutz |  | SG | [49 empty] | SG_Brandschutz | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | [14 empty] | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse |  | Dichtheitsproben | [6 empty] | Prüfanweisung / Prüfbücher | TÜV-Sachverständigen-Befähigten Dokumente | Berechnungen / Dimensionierung | [8 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | bar: 1 to 3; 18; 20; 22; 30 to 32; 41; 43
88 | Boden, Decken, Dach | [51 empty] | Boden, Decken, Dach |  |  |  | Datenblatt | [12 empty] | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [10 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne |  |  |  | Fundamentpläne |  |  | Schal-,Bewehrungs-,Stahlbauplan | bar: 5; 18; 20; 32; 34; 41; 45; 48 to 50
89 | Tiefbau | [51 empty] | Tiefbau | [29 empty] | Berechnungen / Dimensionierung | [9 empty] | Anordnungspläne (Standort-Außen) | bar: 32; 42
90 | Innenausbau | [51 empty] | Innenausbau |  |  | Montageanleitung | Datenblatt | [12 empty] | Herstellererklärungen |  | Materialzeugnisse | [10 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne | bar: 4 to 5; 18; 20; 32; 34; 41
91 | Krananlagen, stationäre Hebezeuge, Befahreinrichtungen |  | SM | [49 empty] | SM_Krananlagen, stationäre Hebezeuge, Befahreinrichtungen | [38 empty] | Aufstellungspläne | bar: 1; 3 to 19; 30 to 32; 34 to 35; 37; 40 to 41; 43 to 44; 50
92 | Aufzugsanlagen |  | SN | [49 empty] | SN_Aufzugsanlagen | [38 empty] | Aufstellungspläne | bar: 1; 3 to 19; 30 to 32; 34 to 35; 37; 40 to 41; 43 to 44
93 | Anschlagpunkte | [51 empty] | Anschlagpunkte | [38 empty] | Aufstellungspläne | bar: 1; 3 to 5; 18; 30 to 32; 34; 40 to 41
94 | Anlagen Zugänge, Podeste, Treppen, Leitern, Stege | [51 empty] | Anlagen Zugänge, Podeste, Treppen, Leitern, Stege | [38 empty] | Aufstellungspläne | bar: 1; 4; 18; 30 to 32; 34; 40 to 41; 48 to 50
95 | Straßen-,Bahn-,Wasserstraßenanlage |  | SQ_SP_SH | [49 empty] | SQ_SP_SH_Straßen-,Bahn-,Wasserstraßenanlage | bar: 18 to 19; 31 to 32; 34; 42; 45; 50
96 | Außenanlage | [51 empty] | Außenanlage | [39 empty] | Anordnungspläne (Standort-Außen) |  |  | Fundamentpläne | bar: 42; 45; 48
97
98 | Syteme (nach KKS) | [51 empty] | Syteme
99 | A _Netz-und Verteilungsanlage | [51 empty] | A _Netz-und Verteilungsanlage | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne |  |  | Übersichtsschema | bar: 2; 18 to 19; 32; 34; 41; 43 to 44; 47
100 | B_Energieableitung und Eigenbedarfsversorgung | [51 empty] | B_Energieableitung und Eigenbedarfsversorgung | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne |  |  | Übersichtsschema | bar: 2; 18 to 19; 32; 34; 41; 43 to 44; 47
101 | C_Anlage der Leittechnik | [51 empty] | C_Anlage der Leittechnik | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne |  |  | Übersichtsschema | bar: 2; 18 to 19; 32; 34; 41; 43 to 44; 47
102 | D_(Anlage der Leittechnik) | [51 empty] | D_(Anlage der Leittechnik) | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | [11 empty] | Berechnungen / Dimensionierung |  | Konstruktionszeichnungen | [6 empty] | Aufstellungspläne |  | Stromlaufpläne | Klemmenpläne |  |  | Übersichtsschema | bar: 2; 18 to 19; 32; 34; 41; 43 to 44; 47
103 | E_Konventionelle Brennstoffver- und -Rückstandsentsorgung | [51 empty] | E_Konventionelle Brennstoffver- und -Rückstandsentsorgung | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen |  |  | Druckproben | Dichtheitsproben |  |  | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien |  | Aufstellungspläne |  |  |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 2; 18; 21 to 22; 25 to 29; 32; 38 to 39; 41; 46 to 47
104 | G_Wasserversorgung und -entsorgung | [51 empty] | G_Wasserversorgung und -entsorgung | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen |  |  | Druckproben | Dichtheitsproben |  |  | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien |  | Aufstellungspläne |  |  |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 2; 18; 21 to 22; 25 to 29; 32; 38 to 39; 41; 46 to 47
105 | H_Konventionelle Wärmeerzeugung | [51 empty] | H_Konventionelle Wärmeerzeugung | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen |  |  | Druckproben | Dichtheitsproben |  |  | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien |  | Aufstellungspläne |  |  |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 2; 18; 21 to 22; 25 to 29; 32; 38 to 39; 41; 46 to 47
106 | L_Dampf-, Wasser-, Gaskreislauf | [51 empty] | L_Dampf-, Wasser-, Gaskreislauf | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen |  |  | Druckproben | Dichtheitsproben |  |  | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien |  | Aufstellungspläne |  |  |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 2; 18; 21 to 22; 25 to 29; 32; 38 to 39; 41; 46 to 47
107 | M_Hauptmaschinensatz | [51 empty] | M_Hauptmaschinensatz | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen |  |  | Druckproben | Dichtheitsproben |  |  | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien |  | Aufstellungspläne |  |  |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 2; 18; 21 to 22; 25 to 29; 32; 38 to 39; 41; 46 to 47
108 | N_Prozessenergie-, Medienbereitstellung für kraftwerksfremde Verbraucher | [51 empty] | N_Prozessenergie-, Medienbereitstellung für kraftwerksfremde Verbraucher | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen |  |  | Druckproben | Dichtheitsproben |  |  | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien |  | Aufstellungspläne |  |  |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 2; 18; 21 to 22; 25 to 29; 32; 38 to 39; 41; 46 to 47
109 | P_Kühlwasseranlage | [51 empty] | P_Kühlwasseranlage | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen |  |  | Druckproben | Dichtheitsproben |  |  | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien |  | Aufstellungspläne |  |  |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 2; 18; 21 to 22; 25 to 29; 32; 38 to 39; 41; 46 to 47
110 | Q_Hilfsanlage | [51 empty] | Q_Hilfsanlage | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen |  |  | Druckproben | Dichtheitsproben |  |  | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien |  | Aufstellungspläne |  |  |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 2; 18; 21 to 22; 25 to 29; 32; 38 to 39; 41; 46 to 47
111 | R_Gaserzeugung und –behandlung | [51 empty] | R_Gaserzeugung und –behandlung | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen |  |  | Druckproben | Dichtheitsproben |  |  | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien |  | Aufstellungspläne |  |  |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 2; 18; 21 to 22; 25 to 29; 32; 38 to 39; 41; 46 to 47
112 | S_Nebenanlage | [51 empty] | S_Nebenanlage | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen |  |  | Druckproben | Dichtheitsproben |  |  | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien |  | Aufstellungspläne |  |  |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 2; 18; 21 to 22; 25 to 29; 32; 38 to 39; 41; 46 to 47
113 | X_Großmaschine (nicht Hauptmaschinensatz) | [51 empty] | X_Großmaschine (nicht Hauptmaschinensatz) | Betriebsanleitung, Beschreibung | [15 empty] | Herstellererklärungen |  |  | Druckproben | Dichtheitsproben |  |  | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen |  |  | Berechnungen / Dimensionierung | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien |  | Aufstellungspläne |  |  |  |  | RI Schemata | Übersichtsschema | bar: 2; 18; 21 to 22; 25 to 29; 32; 38 to 39; 41; 46 to 47
114 |  |  |  | 43: *EPLAN-Projekt
DCC →