## Tabelle1
Menge | Bezeichnung | Pos. | Spezifikation | Bauform | Art.-Nr: | Hersteller | Bezeichnungsnummer
Schaltschrank
1 | Schaltschrank | 1 | Rittal System Einzelschrank VX SE | B1200xH2000xT500 | SE 5844600 | Rittal
1 | Komforgriff | 2 | Komforgriff für Profilhalbzylinder | Für 4,5cm Profilhalbzylinder | TS 8611070 | Rittal
8 | Isolator | 3 | SV Stützisolator Höhe 40mm; rot | 32x40mm M10 Betriebsspannung DC <2,4KV | 472 210 | Dehn
5 | Isolationsplatte | 4 | Isoplatte für Q1, Q2, Q3, U3 | 2x275x180x10mm, 2x230x67x14,5mm, 1x125x85x13mm
8 | Kugelfestpunkte | 5 | 25mm m. Gewindebolzen u.Mutter M12X25mm |  | 755225 | Dehn
Elektronische Komponenten
2 | Sicherungstrenner | 6 | TL1-1/9/1000V/PV |  | T1611012 | Jean-Müller | Q2,Q3
2 | Trennmesser | 7 | NH-Trennmesser NH1 250A Isolierte Grifflasche |  | LNH1TM | Hager | Q2,Q3
1 | Messshunt | 8 | Nebenwiderstand 200A/150mV |  | B2 060200AA01A2M0 | LUMEL | R5
1 | Leistungsschalter | 9 | XT4V 160A 3Polig mit TMA,MOE,Hilfskontakt | TMD/TMA (Thermischer Auslöser 112A-160A, Magnetischer 800-1600A) ,mit MOE, Hilfskontakten | 1SDX258470R1 | ABB | Q1
64 | Endklammer | 10 | Schraubenlose Endklammer | 6mm breit Grau | 249-116 | Wago
14 | Gruppenschildträger | 11 | Höhenverstellbar grau |  | 249-119 | Wago
58 | Klemme | 12 | 3-Leiter Durchgangsklemme; | 0,5-4mm²; grau | 2004-1301 | Wago | X2,3,4,5,11
5 | Abschlußplatte- und Zwischenplatte | 13 |  | 1mm; dick grau | 2004-1391 | Wago
1 | Verteilerklemme | 14 | 800V 125A | 3X10mm²; 1X35mm²; grau | 284-621 | Wago | X10
2 | Abdeckprofilträger | 15 | Typ 2, grau incl. Schrauben und Mutter |  | 709-168 | Wago
1 | Abdeckprofil | 16 | Typ2; | 1m lang; transparent. Bohrung ausführen | 709-154 | Wago
1 | Beleuchtung | 17 | 24V Systemleuchte | mit Bewegungsmelder | SZ 2500320 | Rittal | D7
1 | Anschlussleitung | 18 | 3m Schwarz |  | 2500410 | Rittal
1 | Isolationswächter | 19 | RL5881.11 | DC12-24V 1K-300K | 69088 | Dold | U4
1 | Leistungsschutzschalter | 20 | 1P, 4A, B Charakteristik | S201 | 2CDS251001R0045 | ABB | F14
2 | Leistungsschalter | 21 | 1P, 6A, B Charakteristik | S201 | 2CDS251001R0065 | ABB | F9-10
1 | Leistungsschalter | 22 | 1P, 16A, B Charakteristik | S201 | 2CDS251001R1165 | ABB | F11
9 | Relaisklemmen | 23 | 24V DC; 1Wechsler; 250V AC/5A | 0,08-2,5mm² | 859-304 | Wago | K11-18, K20
1 | Abschlußplatte | 24 |  | 1mm; dick grau | 859-525 | Wago | K20
1 | DC/DC Wandler | 25 | 15W; 24V; 0,63A |  | DDR-15G-24 | Mean Well | U5
1 | Temperatursensor | 26 | Thermostat Schaltschrank-Innentemperaturregler |  | SK 3110000 | Rittal | D8
17 | Klemme | 27 | Doppelstockklemme D-D, L/L, grau | 0,08-2,5mm² | 870-501 | Wago
2 | Abschlußplatte | 28 | Für DSK-Compact-Geh | 2mm dick | 870-518 | Wago
6 | Klemmen | 29 | 3-Stock Durchgangsklemme; | 0,08-2,5mm², grau | 870-551 | Wago
1 | Abschlussplatte | 30 |  | 2mm dick, grau | 870-568 | Wago
2 | Trennverstärker | 31 | Typ VariTrans; P29000P2/00 | Bauform P2; Eingang: -1000->+1000V | P29000 P2 | Knick | B2-3
1 | Trennverstärker | 32 | Typ VariTrans; P29001P2/00 | Bauform P2; Eingang: -100->+100V | P29001 P2 | Knick | B1
1 | Isolationswächter | 33 | RN5897/011 | Hilfsspannung AC/DC 24/60V | 70014 | Dold | U2
1 | Leitungsschutzschalter | 34 | 2P; 1A; Z Charakteristik | S202 | 2CDS252001R0218 | ABB | F15
2 | Relais | 35 | RIF-2-RPT-LDP-24DC | 2X21 | 2903315 | Phoenix Contact | K5, K23
2 | Messwandler Trennklemme | 36 | PTME 6 HV |  | 3035696 | Phoenix Contact
1 | Abschlussdeckel | 37 | D-DTME 6 | Abschlussdeckel | 3034426 | Phoenix Contact
2 | Schalthebel | 38 | C-ME 6/2 |  | 3034442 | Phoenix Contact
2 | Sicherungstrennschalter | 39 | L501 PV | 1000V 1-Polig | L501PV | Hager | F3, F4
1 | SPS CPU | 40 | Simatic S7-1214C; DC/DC/DC |  | 6ES7214-1AG40-0XB0 | Siemens | D1
1 | SPS Modul | 41 | Simatic S7-1200 SM-1231; 4 AI |  | 6ES7231-4HD32-0XB0 | Siemens | D2
1 | SPS Speicherkarte | 42 | 3,3V Flash 4Mbyte |  | 6ES7954-8LC04-0AA0 | Siemens
1 | SPS Modul | 43 | Simatic S7-1200 SM1223 16DI/16/DO |  | 6ES7223-1BL32-0XB0 | Siemens | D3
1 | Trenntransformator | 44 | MST Einphasen Steuer/Trenntransformator | 500Va IN 230/400V OUT:230V | 86308 | Murr Elektronik | T1
11 | Doppelstockklemme | 45 | Doppelstock-Trennklemme | 0,25-2,5mm²; grau | 2002-2951 | Wago
1 | Abschlußplatte | 46 |  | 1mm; dick orange | 2002-2992 | Wago
1 | Sicherheitsrelais | 47 | PSR-SCP-24UC/ESA4/3X1/1X2/B | Safty relays | 2963763 | Phoenix Contact | K9
2 | Koppelrelais | 48 | PSR-SCF-24UC/URM/4X1/2X2 | 4 Schließer, 2 öffner | 2981444 | Phoenix Contact | K7,K8
1 | Einschaltstrombegrenzer | 49 | Block ESG 6 | IP20 | ESG6 | Block | U1
1 | Leitungsschutzschalter | 50 | 1P, 16A, B Charakteristik | S201 | 2CDS251001R1165 | ABB | F5
1 | Watchdog | 51 | WDB01 | 1 Kanalig | WDB-01 PN01515 | Ingenitron | K10
8 | Trennklemme | 52 | 2-Leiter Trenn/Meßklemme; | 2,5mm², grau | 280-868 | Wago
1 | Trennwand | 53 |  | 2mm dick, grau | 280-334 | Wago
4 | Klemme | 54 | 3-Leiter Durchgangsklemme; | 0,08-4mm² | 281-681 | Wago
2 | Trennwand | 55 |  | 2,5mm dick, grau | 281-334 | Wago
6 | Befestigungsadapter | 56 | M22-A |  | 216374 | Eaton
1 | Leuchtdrucktaster | 57 | M22-DL-Y |  | 216929 | Eaton
3 | Schließer | 58 | M22-K10 | 1 Schließer | 216376 | Eaton
1 | Hutschienen-Adapter | 59 | M22-IVS | Hutschienen-Adapter | 216400 | Eaton
6 | Schildträger | 60 | M22S-ST-X | M22 Schildträger | 216392 | Eaton
4 | Öffner | 61 | M22-K01 | 1 Öffner | 216378 | Eaton
6 | Einlegschild | 62 | M22-XST | M22 Einlegschild | 216482 | Eaton
1 | Switch | 63 | Logilink NS200 | 5 Ports, 100Mbit, | NS200 | LogiLink | D6
2 | Patchkabel | 64 | Cat-5e U/UTP | RJ45, violett 3m | 95234 | goobay
1 | Schaltnetzteil | 65 | SDR-480P-24 | 480W; 24V; 20A | SDR-480P-24 | Mean Well | U3
1 | Leitungsschutzschalter | 66 | 1-polig; 2A C Charakteristik |  | 2CDS251001R0024 | ABB | F7
1 | Leitungsschutzschalter | 67 | 1-polig; 16A C-Charakteristik |  | 2CDS251001R0164 | ABB | F6
3 | Klemmen | 68 | 2-Leiter Durchgangsklemme | 0,5-6mm² grau | 2006-1201 | Wago
2 | Klemmen | 69 | 2-Leiter Durchgangsklemme | 0,5-6mm² blau | 2006-1204 | Wago
1 | Abschlussplatte | 70 | Abschluss/Zwischenplatte | 1mm; dick | 2006-1291 | Wago
1 | Lüfter | 71 | Rittal Filterlüfter | 180m³/h 24V DC | SK3240724 | Rittal
1 | Austritsfilter | 72 |  | Ral 7035 | SK3240300 | Rittal
1 | HMI-Panel | 73 | Simatic ; KTP 400 Basic | 4" TFT-Display | 6AV2123-2DB03-0AX0 | Siemens | D5
1 | Schlüsseltaster | 74 | Schlüsseltaster M22-WS-MS5 |  | 111792 | Eaton | S6
1 | Not-Aus | 75 | M22-PV-K02 |  | 190929 | Eaton | S4
1 | Schutzkragen | 76 | M22-XGPV | IP65 | 231273 | Eaton
1 | Leuchtmelder | 77 | M22-L-R | Leuchtmelder Rot | 216772 | Eaton | H6
1 | Leuchtdrucktaster | 78 | M22-DLR-G | Leuchtdrucktaster Grün | 216948 | Eaton | S5/H5
1 | Leuchtmelder | 79 | M22-L-Y | Leuchtmelder Gelb | 216774 | Eaton | H7
4 | LED | 80 | M22-LED-W | Leuchtmittel 24V | 216557 | Eaton | H5,6,7,8
1 | Schaltplantasche | 81 |  | Schaltplantasche Din A4 | 2514000 | Rittal
1 | Aus und geerdet Überwachung | 82 | Integration in den Schaltschrank | Seite 21 Blatt 3 | 270154 | ESN
Externes Bedienelement
1 | Aufbaugehäuse | 1 | M22-IY1 | Gehäuse Gelb Not-Aus | 216536 | Eaton
1 | Not-Aus-Taste | 2 | M22-PVT Not-Aus-Taste | drehentriegelt | 263467 | Eaton | S1
4 | Kontaktelement öffner | 3 | M22-KC01 Kontaktelement | Bodenmontage | 216382 | Eaton
1 | Aufbaugehäuse | 4 | M22-I3 |  | 216538 | Eaton
2 | Kontaktelement schließer | 5 | M22-KC10 | Bodenbefestigung | 216380 | Eaton
1 | Leuchtmelder Gelb | 6 | M22-L-Y | IP66 Flach | 216774 | Eaton
3 | Leuchtmelder | 7 | M22-LEDC-W | Bodenmontage weiß | 216560 | Eaton
1 | Leuchtdrucktaster | 8 | M22-DL-R | Rot | 216925 | Eaton | S3
1 | Leuchtdrucktaster | 9 | M22-DL-G | Grün | 216927 | Eaton | S2
Kupferschienen
1 | Kupferschiene | 83 | Erdungsschiene | 40x5x1480
1 | Kupferschiene | 84 |  | 20x8x200
1 | Kupferschiene | 85 |  | 20x8x165
1 | Kupferschiene | 86 |  | 20x8x240
1 | Kupferschiene | 87 |  | 40x5x255
2 | Kupferschiene | 88 | Brücken Schalter | 20x8x55
4 | Kupferschiene | 89 | Anschluss Schalter | 20x8x40
1 | Kupferschiene | 90 |  | 20x8x200
2 | Kupferschiene | 91 | Unterbau für Ein und Abgangsschiene | 40x5x40
1 | Kupferschiene | 92 |  | 20x8x200
1 | Kupferschiene | 93 |  | 40x5x270
Abdeckung Lastteil
2 | Makrolonplatte: Rechts, Links | 94 |  | 1700x300x6
2 | Makrolonplatte: unten, oben | 95 |  | 480x230x6
1 | Mackrolonplatte:Abdeckung | 96 |  | 1700x480x6
4 | Profil | 97 |  | 1676x40x40 | 0.0.452.80 | Item
4 | Profil | 98 |  | 460x40x40 | 0.0.452.80 | Item
4 | Profil | 99 |  | 330x40x40 | 0.0.452.80 | Item
4 | Würfel | 100 |  | 40x40x40 | 0.0.698.78 | Item
4 | Winkel | 101 |  | 40x40 | 0.0.665.53 | Item