## Los 2 Stammdaten Lüftung
Standort | Gebäude | Geschoss | Anlagen ID | Beschreibung | Anlagentyp | Anlage - Baugruppe - Komponente | Hersteller | Herstellertyp | Herstellerseriennummer | Baujahr | Zugänglichkeit | DIN276 | Anzahl der Innengeräte | Art der Kälteanlage (Monosplit, Multisplit) | Art des Kältemittels | Kältemittelmenge | Nennleistung [Elektrisch] | Antrieb Typ | Elektrische Leistung | Ventilator Typ | Art der Klappe (elektrisch / mechanisch/ Branschutztellerventil) | Feuerwiederstandklasse | Art des Schaltschrankes | Anz. Filter | Filtergröße | Filterklasse | Wärmeleistung | Art der Kälteanlage (Kaltwassersatz, VRV) | Art des Kältemittels (#1) | Fördermenge
Bad Dürkheim | BD | 1.OG | EQ-517 | Lüftungsanalage Wolf - außer Betrieb | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | WOLF |  |  |  | gut | 430
Edingen | ED | EG | EQ-527 | Gas Deckenlufterhitzer außer Betrieb GoGas | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GoGas |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb
Edingen | ED | EG | EQ-532 | Gas Deckenlufterhitzer außer Betrieb GoGas | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GoGas | KMI12/Z | 000178807 |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb
Edingen | ED | EG | EQ-529 | Gas Deckenlufterhitzer außer Betrieb GoGas | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GoGas |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb
Edingen | ED | EG | EQ-530 | Gas Deckenlufterhitzer in Betrieb GoGas | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GoGas |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer - in Betrieb
Edingen | ED | EG | EQ-528 | Gas Deckenlufterhitzer in Betrieb GoGas | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GoGas |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer - in Betrieb
Edingen | ED | EG | EQ-531 | Gas Deckenlufterhitzer außer Betrieb GoGas | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GoGas |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb
Heidelberg | H5 | 2.OG | EQ-304 | Abluft Abgasanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | 2.OG | EQ-308 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | WOLF |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | 2.OG | EQ-307 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | WOLF | KGW 630 / 9154 | 547149/01 |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | 577,3
Heidelberg | H5 | 2.OG | EQ-306 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | Helios | VDW 180/12 |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | 2.OG | EQ-305 | Abluft Wartungsgrube | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-316 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-321 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-323 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-329 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-313 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-334 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-328 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-320 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-325 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-318 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-332 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-330 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-324 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-333 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-322 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-326 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | EG | EQ-315 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H5 | UG | EQ-327 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX | PA-X100 |  |  | gut | 430 | [9 empty] | K90/30
Heidelberg | H5 | UG | EQ-331 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H7 | 1.OG | EQ-471 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H7 | 2.OG | EQ-469 | Lüftungsanlage - außer Betrieb | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | Lüftungsanlage |  |  |  | gut | 430
Heidelberg | H7 | EG | EQ-458 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H7 | EG | EQ-445 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H7 | EG | EQ-456 | Lüftungsanlage | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage | HOWATHERM Klimatechnik GmbH | 40/1.0 | 8500049 | 1998-12-31 | gut | 430 | [7 empty] | T-HLZ 225
Heidelberg | H7 | EG | EQ-459 | Lüftung Kühlung | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | Abluft für Kühlung |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H7 | EG | EQ-443 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX | PA-X100 |  |  | eingeschränkt | 430 | [9 empty] | K30
Heidelberg | H7 | EG | EQ-457 | Lüftungsanlage | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | Helios | KWLC 650 LEH | 9192 |  | gut | 430 | [13 empty] | G4
Heidelberg | H7 | EG | EQ-446 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H7 | UG | EQ-461 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | Helios |  |  |  | gut | 430
Heidelberg | H7 | UG | EQ-462 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | Helios | PR 160 C | 05657020PC05412 |  | gut | 430
Heidelberg | H8 | 1.OG | EQ-1459 | Lüftungsklappe | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Heidelberg | H8 | 3.OG | EQ-1462 | Lüftungsanlage | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage | SCHOBEL KLIMATECHNIK GMBH | DZ-MDL1F2EVDL25-251_HLZ-SO | 26.195/II | 1984-12-30 | gut | 430
Heidelberg | H8 | 3.OG | EQ-1463 | Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | SCHOBEL-KLIMATECHNIK GMBH | DZ-MDL1VDL2N-251-HLZ | 26.195/II | 1984-12-30 | gut | 430
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1457 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1458 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1434 | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1446 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1448 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1436 | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1452 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1455 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1443 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1447 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1440 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1456 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1444 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1437 | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1438 | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1435 | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1445 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Heidelberg | H8 | UG | EQ-1420 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [8 empty] | Brandschutzklappe
Heidelberg | H8 | UG | EQ-1433 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Heidelberg | H8 | UG | EQ-1419 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [8 empty] | Brandschutzklappe
Heidelberg | H8 | UG | EQ-1410 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX |  |  |  | gut | 430 | [8 empty] | Brandschutzklappe
Heidelberg | H8 | UG | EQ-1431 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX | PA-X100 |  |  | eingeschränkt | 430 | [8 empty] | Brandschutzklappe | K90
Heidelberg | H8 | UG | EQ-1416 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [8 empty] | Brandschutzklappe
Heidelberg | H8 | UG | EQ-1409 | Axialventilator | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [5 empty] | Axialventilator
Heidelberg | H8 | UG | EQ-1417 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Heidelberg | H8 | UG | EQ-1430 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX | PA-X100 |  |  | eingeschränkt | 430 | [8 empty] | Brandschutzklappe | K90
Heidelberg | H8 | UG | EQ-1429 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX | PA-X100 |  |  | eingeschränkt | 430 | [8 empty] | Brandschutzklappe | K90
Heidelberg | H8 | UG | EQ-1415 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [8 empty] | Brandschutzklappe
Heidelberg | H8 | UG | EQ-1426 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [8 empty] | Brandschutzklappe
Heidelberg | H9 | 3.OG | EQ-1525 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | AL-KO polar GMBH | Kombi-451ND-WRH | 28.028 | 1984-12-30 | gut | 430
Heidelberg | H9 | 3.OG | EQ-1523 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | AL-KO polar GMBH | Kombi-802/902 MD/HLZ | 28.U5U | 1985-12-27 | gut | 430
Heidelberg | H9 | 3.OG | EQ-1522 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | AL-KO polar GMBH | DZ-MF1EVV-802-902 MD-HLZ | A 28 050 | 1984-12-28 | gut | 430
Heidelberg | H9 | 3.OG | EQ-1526 | Abluftventilator | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | heiko uden gmbh | DRS 60/250/14 6x | 3232 | 1985-12-30 | gut | 430
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1502 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1491 | Lüftungsklappe | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1486 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | BABCOCK BSH | 519539.73-01 |  | 1984-12-30 | gut | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1490 | Lüftungsklappe | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1500 | Wandlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1493 | Lüftungsklappe | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1504 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1501 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1499 | Wandlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1487 | Lüftungsklappe | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1512 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1496 | Wandlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1488 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1509 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1492 | Wandlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1489 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [8 empty] | Brandschutzklappe
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1497 | Wandlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-981 | Abluftklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | BABCOCK BSH | DRVF 250/28 6/12 | 809389.7704 |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-966 | Lüftungsklappe Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-973 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | SCHAKO KG | BK-188 |  | 1995-04-30 | gut | 430 | [9 empty] | K90
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-983 | Abluftklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | Emod Motoren GmbH | 7IS/8 | 03803471 |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-974 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | SCHAKO KG | BK-188 |  | 1995-04-30 | gut | 430 | [9 empty] | K90
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-1014 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-979 | Lüftungsanlage 2 | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-1000 | Abgasabsaugung | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-1010 | Lüftungsanlage GEA | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | GEA | SPA |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-970 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | DELBAG |  |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-984 | Lüftungsanlage 4 | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | Lüftungsanlage |  |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-985 | Abluftklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | TROX |  |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-964 | Lüfungsklappe Abluft WC | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-996 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-993 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-976 | Lüftungsanlage 1 | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-1007 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-997 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-989 | Lüftungsanlage 3 | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-965 | Lüftungsklappe Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-963 | Lüftungsanlage GEA | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-1008 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | Kieback & Peter |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [8 empty] | Brandschutzklappe
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-886 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-872 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-866 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-890 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-956 | Lüftungsanlage Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-919 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-957 | Lüftungsanlage Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-864 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-879 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-903 | Abluft Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-933 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-946 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-924 | Deckenstrahler | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenstrahler
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-881 | Abluft Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-883 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-916 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-889 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-873 | Abluft Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-885 | Torluftschleier GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-940 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-931 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-857 | Zuluft Lüftungsanlage | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-937 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-927 | Lüftungsklappe | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-922 | Lüftungsanlage | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-926 | Lüftungsklappe | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-954 | Lüftungsanlage Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-958 | Lüftungsanlage Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-962 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-901 | Abluft Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-862 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-880 | Abluft Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-906 | Zuluft Lüftungsanlage | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-923 | Deckenstrahler | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenstrahler
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-860 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-904 | Abluft Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-900 | Abluft Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-878 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-941 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-867 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-959 | Lüftungsanlage Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-856 | Zuluft Lüftungsanlage | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-929 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-955 | Lüftungsanlage Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-961 | Lüftungsanlage Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-871 | Zuluft Lüftungsanlage | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-949 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-882 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-884 | Torluftschleier GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier GEA
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-905 | Abluft Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-902 | Abluft Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-950 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-960 | Lüftungsanlage Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-925 | Lüftungsklappe | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-938 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-939 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-953 | Lüftungsanlage Zuluft | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1020 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1032 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1025 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1023 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1033 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1027 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1039 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1036 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1040 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1029 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1035 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1041 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1038 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1028 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1034 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1026 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1031 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1030 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1037 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L2 | EG | EQ-1042 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1052 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1043 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1053 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1059 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1058 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1061 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1048 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1056 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1054 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1064 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1050 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1057 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1046 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1049 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1055 | Lüftungsanlage | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1063 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1051 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1047 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1062 | Lüftungsanlage | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L3 | EG | EQ-1060 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L4 | 1.OG | EQ-1077 | Abluft Teeküche | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Ludwigshafen | L4 | UG | EQ-1076 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | SCHAKO KG | BK-188 | Z-41.3-309 | 1995-04-30 | gut | 430 | [8 empty] | Brandschutzklappe Batterieraum | K90
Ludwigshafen | L4 | UG | EQ-1067 | Lüftungsanlage | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage | MAICO | ESR 25 EC 0080.0087 |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L5 | EG | EQ-1113 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Ludwigshafen | L5 | UG | EQ-1106 | Lüftungsanlage Letzte Wartung 10/24 | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [5 empty] | M5
Ludwigshafen | L5 | UG | EQ-1107 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | DELBAG |  |  |  | gut | 430 | [5 empty] | M5
Mannheim | M11 | EG | EQ-1186 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M11 | EG | EQ-1185 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1234 | Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1238 | Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1236 | Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1237 | Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1229 | Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1224 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | DGBLAG |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1228 | Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1233 | Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1232 | Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M12 | EG | EQ-1214 | Torluftschleier GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier GEA
Mannheim | M12 | EG | EQ-1194 | Torluftschleier GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier GEA
Mannheim | M12 | EG | EQ-1210 | Torluftschleier GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier GEA
Mannheim | M12 | EG | EQ-1192 | Torluftschleier GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier GEA
Mannheim | M12 | EG | EQ-1211 | Torluftschleier GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier GEA
Mannheim | M12 | EG | EQ-1209 | Torluftschleier GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier GEA
Mannheim | M12 | EG | EQ-1207 | Torluftschleier GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier GEA
Mannheim | M12 | EG | EQ-1208 | Torluftschleier GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier GEA
Mannheim | M12 | EG | EQ-1215 | Abluft M12 | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1340 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1326 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1321 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M13 | EG | EQ-1327 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M13 | EG | EQ-1332 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M13 | EG | EQ-1319 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1325 | Deckenstrahler | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenstrahler
Mannheim | M13 | EG | EQ-1334 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M13 | EG | EQ-1349 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1312 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1322 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1329 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M13 | EG | EQ-1350 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1339 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | gut | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M13 | EG | EQ-1318 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1333 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1310 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M13 | EG | EQ-1324 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1315 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1309 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1345 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M13 | EG | EQ-1336 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M13 | EG | EQ-1316 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M13 | EG | EQ-1317 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | gut | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M13 | EG | EQ-1341 | Abluft Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M4 | EG | EQ-617 | Splitgerät | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [6 empty] | Außeneinheit
Mannheim | M4 | EG | EQ-619 | Lüftungsanalage Wolf - außer Betrieb | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | WOLF |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [5 empty] | Lüftungsanlage - außer Betrieb
Mannheim | M5 | 1.OG | EQ-131 | Abluft Lüftungsklappe Herrenumkleide | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M5 | 1.OG | EQ-130 | Abluft Lüftungsklappe Umkleide | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M5 | EG | EQ-8 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M5 | EG | EQ-5 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M5 | EG | EQ-10 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M5 | EG | EQ-25 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M5 | EG | EQ-26 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M5 | EG | EQ-33 | Axialventilator | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M5 | EG | EQ-12 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M5 | EG | EQ-14 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M5 | EG | EQ-28 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M5 | EG | EQ-9 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M5 | EG | EQ-7 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M5 | EG | EQ-24 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M5 | EG | EQ-13 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M5 | EG | EQ-27 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M5 | UG | EQ-36 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M6 | EG | EQ-188 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-185 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-157 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-180 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-179 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-160 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-168 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-187 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-194 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-177 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-174 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-165 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-184 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-183 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-171 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-176 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-169 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-181 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-162 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-166 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-164 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-195 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-192 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-173 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-189 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-167 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-161 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-159 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M6 | EG | EQ-191 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim | M7 | EG | EQ-243 | Heißluftbrenner | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | Max Weishaupt GmbH | G 37 /I-F | ZMD-NA CE-0025AP0420 | 1996-12-30 | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Brenner
Mannheim | M7 | EG | EQ-222 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim | M7 | EG | EQ-275 | Lüftung M8 | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M7 | EG | EQ-245 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | ATB | ENFY80/4B-11 | 222266001-0009 | 2009-12-31 | eingeschränkt | 430
Mannheim | M7 | EG | EQ-255 | Zuluft Sattlerei | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage | TROX |  |  | 2016-12-31 | eingeschränkt | 430
Mannheim | M7 | EG | EQ-237 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M7 | EG | EQ-235 | Deckenlufterhitzer Rudolf Geisel - außer Betrieb | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | Rudolf Geisel |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb
Mannheim | M7 | EG | EQ-223 | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb
Mannheim | M7 | EG | EQ-218 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim | M7 | EG | EQ-280 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M7 | EG | EQ-256 | Abluft Sattlerei | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M7 | EG | EQ-281 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M7 | EG | EQ-224 | Deckenlufterhitzer - außer Betrieb | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer -außer Betrieb
Mannheim | M7 | EG | EQ-239 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Mannheim | M7 | EG | EQ-277 | Abluft M8 Pausenraum | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M7 | EG | EQ-240 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Mannheim | M7 | EG | EQ-283 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M7 | EG | EQ-238 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M7 | EG | EQ-288 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M7 | EG | EQ-244 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage | AL-KO polar GMBH | VDGL/T Gr. IV | 3315180 | 1996-12-29 | gut | 430 | [14 empty] | 545
Mannheim | M7 | EG | EQ-276 | Lüftung M8 | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M7 | EG | EQ-246 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | ATB | ENFY80/4B-11 |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M7 | EG | EQ-236 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M7 | EG | EQ-241 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M7 | EG | EQ-262 | Abluft und Zuluft Technikraum | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M7 | EG | EQ-282 | Abluftanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M8 | 1.OG | EQ-1549 | Abluft | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1122 | Zuluft Damentoilette | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1121 | Zuluft Herrentoilette | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1117 | Zuluft Küche M8 | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1123 | Zuluft - außer Betrieb | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | außer Betrieb
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1133 | Abluft Dach | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1141 | Abluft Dach | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1142 | Abluft Dach | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1138 | Lüftung | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1137 | Abluft Dach | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1134 | Abluft Dach | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1131 | Lüftungsanlage - außer Betrieb | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [6 empty] | außer Betrieb
Mannheim | M8 | EG | EQ-715 | Kesselanlage 4 | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [5 empty] | Lüftungsanlage Kessel 4
Mannheim | M8 | EG | EQ-724 | Lüftung | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M8 | EG | EQ-713 | Kesselanlage 2 | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [5 empty] | Lüftungsanlage Kessel 2 | [5 empty] | 4 |  | M5
Mannheim | M8 | EG | EQ-725 | Lüftung | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M8 | EG | EQ-716 | Kesselanlage 5 | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [5 empty] | Lüftungsanlage Kessel 5
Mannheim | M8 | EG | EQ-733 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX | BFL230-T TR | A000000393826 |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M8 | EG | EQ-717 | Kesselanlage 6 | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [5 empty] | Lüftungsanlage Kessel 6 | [5 empty] | 4 |  | M5
Mannheim | M8 | EG | EQ-726 | Abluft Schreiberei M7 | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | VALCO Umwelttechnologie GmbH |  | 19028 | 2011-12-31 | gut | 430 | [7 empty] | RE-71-500
Mannheim | M8 | EG | EQ-712 | Lüftungsanlage 3 | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [5 empty] | Lüftungsanlage Kessel 3 | [5 empty] | 4 |  | M5
Mannheim | M8 | EG | EQ-714 | Kesselanlage 1 | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [5 empty] | Lüftungsanlage Kessel 1 | [5 empty] | 4 |  | M5
Mannheim | M8 | EG | EQ-732 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage | TROX | BFL230-T TR | A00000038326 |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M8 | UG | EQ-699 | Lüftungsklappe Zuluft Serverraum | 431.02 Zuluftanlagen | Anlage | systemair | K 100 EC silo | 16955/10087660305-072/20240808 | 2024-08-06 | gut | 430
Mannheim | M8 | UG | EQ-698 | Lüftungsklappe Abluft Serverraum | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | gut | 430
Mannheim | M9 | 2.OG | EQ-1384 | Brandschutzklappe | 431.06 Brandschutzklappen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M9 | 2.OG | EQ-1380 | Abluft Werkshalle letzte Wartung 10/24 | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M9 | EG | EQ-1364 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M9 | EG | EQ-1370 | Abluft und Zuluft Werkstatthalle | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim | M9 | EG | EQ-1367 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Mannheim | M9 | EG | EQ-1366 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Mannheim | M9 | EG | EQ-1369 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M9 | EG | EQ-1368 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M9 | EG | EQ-1363 | Torluftschleier | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Torluftschleier
Mannheim | M9 | EG | EQ-1365 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Mannheim | M9 | UG | EQ-1148 | Lüftungsanlage | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 9400
Mannheim | M9 | UG | EQ-1146 | Lüftungsanlage letzte Wartung, 10/25 | 432.01 Anlagen 2-3 Luftbehandlungsf. | Anlage |  |  |  |  | gut | 430 | [11 empty] | 1 | Mattenfilter | V300S |  |  |  | 2150
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-768 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-778 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-781 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-763 | Lüftungsklappe | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | Helios |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-780 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-765 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-770 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-769 | Wandlufterhitzer GEA - außer Betrieb | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA | 400/280345 | 3444/3082/ | 1975-05-29 | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA - außer Betrieb
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-774 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-772 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-773 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-764 | Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-777 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  | 1978-12-30 | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-779 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-762 | Deckenlufterhitzer | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-776 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-785 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-775 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-771 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-787 | Abluftanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-782 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-788 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K4 | EG | EQ-790 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA | 31547/301 | 43173835110 | 1979-10-29 | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K5 | EG | EQ-793 | Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | EXHAUSTO A/S | VEX2.5-4-1MPR EVR37SRV/G2 | 128649/02 |  | gut | 430
Mannheim Käfertal | K6 | EG | EQ-799 | Wandlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [6 empty] | Wandlufterhitzer GEA
Mannheim Käfertal | K6 | EG | EQ-798 | Deckenlufterhitzer GEA | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | GEA |  |  |  | gut | 430 | [6 empty] | Deckenlufterhitzer GEA
Wieblingen | WB | EG | EQ-804 | Lüftungsklappe W1 | 431.01 Abluftanlagen | Anlage |  |  |  |  | eingeschränkt | 430
Wieblingen | WB | EG | EQ-801 | Lüftungsklappe Außenluft Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | Lüftungsklappe |  |  |  | gut | 430
Wieblingen | WB | EG | EQ-802 | Lüftungsklappe Fortluft Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | Lüftungsklappe |  |  |  | eingeschränkt | 430
Wieblingen | WB | EG | EQ-810 | Lufterhitzer Friterm | 431.03 Zu -und Abluftanlagen | Anlage | FRITERM | Water Coil | 2022/356501001 | 2021-12-30 | eingeschränkt | 430
Wieblingen | WB | EG | EQ-800 | Lüftungsanlage | 431.01 Abluftanlagen | Anlage | EXHAUSTO A/S | V330CLEC22 | 3206463 |  | eingeschränkt | 430