## Los 3 Stammdaten Kältetechnik
Standort | Gebäude | Geschoss | Anlagen ID | Beschreibung | Anlagentyp | Hersteller | Anlage - Baugruppe - Komponente | Herstellertyp | Herstellerseriennummer | Baujahr | Zugänglichkeit | DIN276 | Anzahl der Innengeräte | Art der Kälteanlage (Monosplit, Multisplit) | Art des Kältemittels | Kältemittelmenge | Nennleistung [Elektrisch] | Antrieb Typ | Elektrische Leistung | Ventilator Typ | Art der Klappe (elektrisch / mechanisch/ Branschutztellerventil) | Feuerwiederstandklasse | Art des Schaltschrankes | Anz. Filter | Filtergröße | Filterklasse | Wärmeleistung | Art der Kälteanlage (Kaltwassersatz, VRV) | Art des Kältemittels (#1) | Fördermenge
Bad Dürkheim | BD | 1.OG | EQ-516 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Bad Dürkheim | BD | 1.OG | EQ-515 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Bad Dürkheim | BD | EG | EQ-518 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Bad Dürkheim | BD | EG | EQ-519 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Edingen | ED | EG | EQ-533 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH18QD-K6DNCAB/I |  | 2018-07-31 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Edingen | ED | EG | EQ-525 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH18TC-S3DNA1D/O |  | 2016-01-30 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 1,6
Edingen | ED | EG | EQ-526 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH18AAD-K6DNA1B/O |  | 2017-12-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 0,77
Edingen | ED | EG | EQ-535 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH18TC-S3DNA1D/I |  | 2016-08-31 | gut | 430 |  | Inneneinheit
Edingen | Pausenraum ED | EG | EQ-558 | Splitgerät Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage | AOY14FSAG |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Edingen | Pausenraum ED | EG | EQ-559 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Edingen | Pausenraum ED | EG | EQ-557 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Heidelberg | H1 | UG | EQ-71 | Klimaanlage Siemens | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Samsung | Anlage | AR12KSWSBWKN |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit |  |  | 3,8
Heidelberg | H1 | UG | EQ-68 | Klimaanlage Siemens | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Samsung | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H1 | UG | EQ-76 | Splitgerät Siemens | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Samsung | Anlage | AC05MXADKH |  | 2017-06-07 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R-410A | 1,30 | 6,0
Heidelberg | H1 | UG | EQ-77 | Splitgerät Siemens | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Samsung | Anlage | AJ052MCJ3EH |  | 2016-12-30 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R-410A | 1,90 | 6,3
Heidelberg | H10 | EG | EQ-46 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GTH12K23AI | 28837 GTH12K23AI |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit |  |  | 0,04
Heidelberg | H10 | EG | EQ-47 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Heidelberg | H4 | 1.OG | EQ-64 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit | [8 empty] | Inneneinheit
Heidelberg | H4 | 1.OG | EQ-61 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H4 | 1.OG | EQ-62 | Klimaanlage Gree | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [15 empty] | Inneneinheit
Heidelberg | H4 | EG | EQ-55 | Splitgerät Gree | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [15 empty] | Außeneinheit
Heidelberg | H4 | EG | EQ-53 | Splitgerät Gree | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [15 empty] | Außeneinheit
Heidelberg | H4 | EG | EQ-56 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H4 | EG | EQ-57 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H4 | EG | EQ-58 | Klimaanlage Gree | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [15 empty] | Inneneinheit
Heidelberg | H4 | EG | EQ-54 | Splitgerät Gree | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [15 empty] | Außeneinheit
Heidelberg | H6 | 1.OG | EQ-466 | Klimaanlage DeLonghi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | DeLonghi | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H6 | 1.OG | EQ-464 | Klimaanlage DeLonghi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | DeLonghi | Anlage | PAC C80 |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H6 | 1.OG | EQ-463 | Klimaanlage nächste Wartung 10/26 | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H6 | 1.OG | EQ-465 | Klimaanlage DeLonghi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | DeLonghi | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H6 | EG | EQ-468 | Splitgerät | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Heidelberg | H6 | EG | EQ-467 | Splitgerät | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Heidelberg | H7 | EG | EQ-440 | Kälteaggregat Kühlhaus | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage | 36620 |  |  | eingeschränkt | 430 | [15 empty] | Kälteaggragat Kühlhaus
Heidelberg | H7 | EG | EQ-435 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H7 | EG | EQ-444 | Kühlanlage Air Blue - defekt | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | AIR BLUE | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Kühlanlage - defekt
Heidelberg | H7 | EG | EQ-437 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Heidelberg | H7 | EG | EQ-442 | Kälteaggregat Kühlhaus | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [15 empty] | Kälteaggregat Kühlhaus
Heidelberg | H7 | EG | EQ-436 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H7 | EG | EQ-460 | Splitgerät Silensys | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Silensys | Anlage | SILAGD2544ZTZ | S996930202 |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R452A
Heidelberg | H7 | EG | EQ-438 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH12VC-K6DNA1A/O |  | 2018-03-31 | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 0,75
Heidelberg | H8 | 1.OG | EQ-1460 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H8 | 3.OG | EQ-1464 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH12QB-K6DNB8I/O |  | 2020-11-30 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 0,59
Heidelberg | H8 | 3.OG | EQ-1466 | Splitgerät Stiebel Eltron | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Stiebel Eltron | Anlage | CU18GS6 | 05AQI01264 |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 1,265
Heidelberg | H8 | 3.OG | EQ-1465 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH12QB-K6DNB8I/O |  | 2019-09-30 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 0,59
Heidelberg | H8 | 3.OG | EQ-1461 | Splitgerät Dimplex | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Dimplex | Anlage | KSS 4508 AIV A |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 1,6
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1450 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1451 | Splitgerät LG | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | LG | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Heidelberg | H8 | EG | EQ-1449 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWM18KG-KJDNA6G/I |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H9 | 1.OG | EQ-1521 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H9 | 1.OG | EQ-1520 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H9 | 1.OG | EQ-1519 | Splitgerät Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit
Heidelberg | H9 | 1.OG | EQ-1516 | Klimaanlage Hitachi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Hitachi | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H9 | 3.OG | EQ-1524 | Splitgerät Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage | AOY7FSAJ | T000091 |  | gut | 430 |  | Außeneinheit
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1494 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1515 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1511 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1514 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1513 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1495 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | H9 | EG | EQ-1498 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | Pausenraum B3 | HD B3 | EQ-1400 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | Pausenraum B3 | HD B3 | EQ-1399 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Heidelberg | Pausenraum B3 | Ruheraum HD B3 | EQ-1386 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage | AOY12FSBC | E024448 |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-1018 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWHD(36)NK6L0 |  | 2019-02-28 | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 2,75
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-1017 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH12QB-K6DNB8I/O |  | 2019-09-30 | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 0,59
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-1019 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWHD(42)NK6LO | 600004002941 | 2019-02-28 | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 2,75
Ludwigshafen | L1 | 1.OG | EQ-987 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage | RZAG50B5V1B | T004060 | 2025-04-30 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 1,55
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-894 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-915 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-913 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GMV-N28G/A3A-K |  | 2019-07-31 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-920 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-893 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-936 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-910 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GMV-N36G/A3A-K |  | 2019-07-31 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-935 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-908 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GMV-M36G/A3A-K |  | 2019-07-31 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-918 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-914 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWK-W36G/A3A-K |  | 2019-07-31 | gut | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L1 | EG | EQ-912 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GMV-N28G/A3A-K |  | 2019-07-31 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L1 | UG | EQ-855 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GMV-335WL/C-X |  | 2019-09-30 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 8,0
Ludwigshafen | L4 | EG | EQ-1084 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L4 | EG | EQ-1083 | Klimaanlage Panasonic | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Panasonic | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L4 | EG | EQ-1080 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L4 | EG | EQ-1081 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L4 | EG | EQ-1079 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage | RZAG140N7Y1B | 2203780 | 2022-02-28 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 3,70
Ludwigshafen | L4 | EG | EQ-1082 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L4 | EG | EQ-1086 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GMV-160EL/C-T |  | 2017-05-31 | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 3,30
Ludwigshafen | L4 | EG | EQ-1087 | Splitgerät Mitsubishi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Mitsubishi | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit
Ludwigshafen | L4 | EG | EQ-1085 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | L4 | EG | EQ-1078 | Splitgerät Panasonic | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Panasonic | Anlage | CU-E18HBEA | 75469 03411 | 2012-07-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 1,60
Ludwigshafen | Pausenraum Maudacher Straße 226 | EG | EQ-1529 | Klimaanlage Mitsubishi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Mitsubishi | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Ludwigshafen | Pausenraum Maudacher Straße 226 | EG | EQ-1530 | Klimaanlage Mitsubishi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Mitsubishi | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M1 | EG | EQ-582 | Splitgerät | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M1 | EG | EQ-583 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1230 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1235 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1231 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1227 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M12 | 1.OG | EQ-1216 | Splitgerät | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M12 | EG | EQ-1189 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M12 | EG | EQ-1191 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M14 | EG | EQ-1354 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage | RXM35A5V1B9 | T065963 | 2025-05-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 0,95
Mannheim | M14 | EG | EQ-1358 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M14 | EG | EQ-1357 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M14 | EG | EQ-1359 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M14 | EG | EQ-1355 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage | R45EAZ7W11 | 2000282 |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R407C | 1,60
Mannheim | M14 | EG | EQ-1356 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage | 2MXM68A2V1B9 | J726156 | 2025-06-30 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 2,00
Mannheim | M2 | 1.OG | EQ-473 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 1.OG | EQ-472 | Klimaanlage M2 | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit Mobil
Mannheim | M2 | 1.OG | EQ-474 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 1.OG | EQ-477 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH12QB-K3DNC2D/I |  | 2017-03-31 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 1.OG | EQ-478 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH(12)KF-K3DNA6E/I |  | 2017-04-30 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 1.OG | EQ-476 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 1.OG | EQ-480 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH(12)KF-K3DNA6E/I |  | 2017-04-30 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 1.OG | EQ-481 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-KRV244EH | 00031175 | 2007-09-03 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 1.OG | EQ-475 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 1.OG | EQ-482 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-KRV244EH |  | 2007-09-03 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 1.OG | EQ-479 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH(12)KF-K3DNA6E/1 |  | 2017-04-30 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 2.OG | EQ-510 | Klimaanlage clima butler | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | clima butler | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 2.OG | EQ-514 | Splitgerät M2 | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M2 | 2.OG | EQ-511 | Klimaanlage DeLonghi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | DeLonghi | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 2.OG | EQ-507 | Klimaanlage clima butler | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | clima butler | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 2.OG | EQ-505 | Klimaanlage DeLonghi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | DeLonghi | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 2.OG | EQ-509 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M2 | 2.OG | EQ-503 | Klimaanlage DeLonghi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | DeLonghi | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 2.OG | EQ-512 | Klimaanlage DeLonghi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | DeLonghi | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 2.OG | EQ-504 | Klimaanlage DeLonghi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | DeLonghi | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | 2.OG | EQ-513 | Splitgerät M2 | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M2 | 2.OG | EQ-508 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M2 | 2.OG | EQ-506 | Klimaanlage DeLonghi - defektes Gerät | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | DeLonghi | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit - defekt
Mannheim | M2 | EG | EQ-490 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | EG | EQ-499 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage | RXF25E5V1B | T108515 | 2024-06-30 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 0,42
Mannheim | M2 | EG | EQ-488 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M2 | EG | EQ-498 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-CRV93EHPF |  | 2007-03-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 0,95
Mannheim | M2 | EG | EQ-484 | Splitgerät DeLonghi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | DeLonghi | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M2 | EG | EQ-494 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-KRV93EHP |  | 2006-12-31 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | EG | EQ-483 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage | 3MXM68A2V1B9 | J716101 | 2024-05-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 2,00
Mannheim | M2 | EG | EQ-492 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | EG | EQ-497 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-CRV93EHFP |  | 2007-03-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 0,95
Mannheim | M2 | EG | EQ-486 | Splitgerät M2 | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M2 | EG | EQ-491 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | EG | EQ-485 | Splitgerät M2 | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M2 | EG | EQ-501 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-CRV123EHFP |  | 2008-05-07 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 1,1
Mannheim | M2 | EG | EQ-487 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH(D)(36)NK6L0 |  | 2020-03-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 2,75
Mannheim | M2 | EG | EQ-493 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | EG | EQ-502 | Splitgerät M2 | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M2 | EG | EQ-500 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M2 | EG | EQ-489 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage | RZAG71N7Y1B |  | 2024-10-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 3,2
Mannheim | M2 | EG | EQ-495 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GEH18AA-K6DNA1F/I |  | 2019-08-31 | gut | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M2 | EG | EQ-496 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GEH18AA-K6DNA1F/I |  | 2019-08-31 | gut | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M3 | 1.OG | EQ-613 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M3 | 1.OG | EQ-614 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M3 | 1.OG | EQ-615 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-608 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-611 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-601 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-609 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-607 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-595 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-599 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-598 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage | RKS50J2V1B | J006908 | 2010-12-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 1,70
Mannheim | M3 | EG | EQ-606 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-610 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-597 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-593 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-612 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-605 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-600 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-602 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-604 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-596 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A
Mannheim | M3 | EG | EQ-603 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M3 | EG | EQ-594 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M4 | EG | EQ-625 | Splitgerät DeLonghi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | DeLonghi | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M4 | EG | EQ-623 | Splitgerät M2 | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M4 | EG | EQ-621 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M4 | EG | EQ-624 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M4 | EG | EQ-618 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M4 | EG | EQ-622 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M4 | EG | EQ-620 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M4 | EG | EQ-616 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GMV-160WL/C-T |  | 2017-03-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 3,30
Mannheim | M4A | EG | EQ-641 | Splitgerät Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage | AOYG30LFT | T019686 | 2017-04-30 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 2,1
Mannheim | M4A | EG | EQ-653 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M4A | EG | EQ-654 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M4A | EG | EQ-642 | Splitgerät Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage | AOYG30LFT | T019687 | 2017-04-30 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 2,1
Mannheim | M4A | EG | EQ-643 | Splitgerät Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M4A | EG | EQ-645 | Splitgerät Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M4A | EG | EQ-647 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M4A | EG | EQ-652 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M4A | EG | EQ-650 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M4A | EG | EQ-649 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M4A | EG | EQ-655 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M4A | EG | EQ-651 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M4A | EG | EQ-644 | Splitgerät Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M4A | EG | EQ-648 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M5 | 1.OG | EQ-129 | Klimaanlage Daikin | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Inneneinheit
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-135 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-133 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-147 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussvetil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-140 | Kältwassersatz | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | Vertiv | Anlage | Liebert HPC |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Kaltwassersatz
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-138 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-150 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-145 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-146 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussvetil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-144 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-143 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | Liebert | Anlage | HPC |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-152 | Kaltwassersatz | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | Vertiv | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Kaltwassersatz
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-155 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussvetil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-156 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussvetil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-142 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-148 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussvetil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-139 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-136 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-134 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-151 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussvetil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-137 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-141 | Kältwassersatz | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | Vertiv | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Kaltwassersatz
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-132 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil
Mannheim | M5 | 3.OG | EQ-149 | Gussventil | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Gussventil für Kaltwassersatz
Mannheim | M5 | EG | EQ-2 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M5 | EG | EQ-6 | Klimaanlage | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen |  | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [15 empty] | Inneneinheit
Mannheim | M5 | EG | EQ-1 | Splitgerät DeLonghi | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | DeLonghi | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 | [15 empty] | Außeneinheit
Mannheim | M5 | EG | EQ-11 | Klimaanlage Comfee | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | comfee | Anlage | MPF-H09CRN7 |  |  | gut | 430 | 1 | Inneneinheit |  |  | 1280
Mannheim | M5 | EG | EQ-3 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH12QD-K3DNA1F |  | 2018-03-29 | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M5 | EG | EQ-4 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M8 | 1.OG | EQ-1556 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | SANYO | Anlage | SAP-KRV123EHFP | 005707276 | 2027-12-02 | gut | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 1.OG | EQ-1554 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | SANYO | Anlage | SAP-KRV123EHFP | 0030486 | 2008-05-05 | gut | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 1.OG | EQ-1555 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | SANYO | Anlage | SAP-KMRV126EH | 00242816 | 2011-01-09 | gut | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 1.OG | EQ-1552 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | SANYO | Anlage | SAP-KRV123EHFP | 00031286 | 2008-05-07 | gut | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 1.OG | EQ-1557 | Klimaanlage Carrier | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Carrier | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 1.OG | EQ-1553 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | SANYO | Anlage | SAP-KRV123EHFP | 00022386 | 2008-05-07 | gut | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 1.OG | EQ-1551 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | SANYO | Anlage | SAP-KMRV126EH | 00237116 | 2011-01-09 | gut | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 1.OG | EQ-1550 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | SANYO | Anlage | SAP-KRV186EH | 00086316 | 2011-03-02 | gut | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1116 | Klimaanlage York | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | YORK | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1125 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | INSOORUNIT |  | 2016-09-30 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1120 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-KMRV94EH | 01538376 | 2007-07-01 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1118 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-KMRV94EH | 01680276 | 2007-09-02 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1127 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH09KF-K3DNA6G/I |  | 2016-09-30 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1114 | Klimaanlage York | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | YORK | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1126 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1119 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-KMRV94EH | 01664376 | 2007-09-02 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1115 | Klimaanlage Siemens | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Samsung | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 2.OG | EQ-1124 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH09KF-KJDNA6G/I |  | 2016-09-30 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1135 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-CMRV2446EH |  | 2008-04-30 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 2,8
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1132 | Splitgerät Sanyo - außer Betrieb | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit - außer Betrieb
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1139 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-CMRV2446EH |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 2,8
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1136 | Splitgerät Samsung | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Samsung | Anlage | AR12KSFHBWKX |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1145 | Splitgerät Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage | 3MXS252E3V1B | J112594 | 2008-12-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 2,0
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1144 | Splitgerät York | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | YORK | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1140 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-CMRV2446EH |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 2,8
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1129 | Splitgerät Samsung | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Samsung | Anlage | AR12KSFHBWKX |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1128 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWHD(36)NK3BO |  | 2016-08-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 4,3
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1143 | Splitgerät Samsung | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Samsung | Anlage | AC035FCADEH |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M8 | 3.OG | EQ-1130 | - außer Betrieb | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | AERMEC | Anlage | ANL150*A | 1205005116170001 | 2011-12-31 | gut | 430 |  |  |  | 11,5 | [11 empty] | Kaltwassersatz - außer Betrieb | R410A
Mannheim | M8 | EG | EQ-736 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | EG | EQ-723 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | EG | EQ-700 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWHD(36)NK3B0 | 632741000037 | 2017-10-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 4,3
Mannheim | M8 | EG | EQ-738 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | EG | EQ-735 | Klimaanlage Hitachi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Hitachi | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | EG | EQ-704 | Splitgerät Carrier Rütgers | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Carrier RÜTGERS GmbH & Co | Anlage | 38VYX110N | 607B0311 |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 2,1
Mannheim | M8 | EG | EQ-702 | Splitgerät Panasonic | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Panasonic | Anlage | CU-4E27PDE | 6324600122 | 2013-02-28 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A
Mannheim | M8 | EG | EQ-703 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M8 | EG | EQ-721 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | EG | EQ-722 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | EG | EQ-709 | Klimaanlage Panasonic | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Panasonic | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | EG | EQ-707 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-CRV126EHD | 00136916 | 2010-12-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 1,20
Mannheim | M8 | EG | EQ-706 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M8 | EG | EQ-710 | Klimaanlage Panasonic | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Panasonic | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | EG | EQ-705 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-CRV123EHF | 00602076 | 2006-12-31 | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 1,10
Mannheim | M8 | EG | EQ-734 | Klimaanlage Hitachi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Hitachi | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | EG | EQ-737 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M8 | EG | EQ-708 | Splitgerät Hitachi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Hitachi | Anlage | RAM-52QH5 | 12/2182788 |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 1,65
Mannheim | M8 | EG | EQ-701 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-CMRV3656EH |  | 2004-12-31 | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit | R410R | 4,1
Mannheim | M8 | EG | EQ-739 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M9 | 1.OG | EQ-1385 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M9 | 2.OG | EQ-1381 | Lüftereinheit Kaltwassersatz Server | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | REFTECH | Anlage |  |  |  | gut | 430 | [15 empty] | Tisch-Rückkühler
Mannheim | M9 | 2.OG | EQ-1383 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-CRV123EHFP |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M9 | 3.OG | EQ-1377 | Klimaanlage Krone | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Krone | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M9 | 3.OG | EQ-1371 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GUD50W/NhA-T |  | 2019-03-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 1,00
Mannheim | M9 | 3.OG | EQ-1372 | Splitgerät | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M9 | 3.OG | EQ-1378 | Klimaanlage Krone | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Krone | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M9 | 3.OG | EQ-1379 | Klimaanlage Krone | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Krone | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M9 | 3.OG | EQ-1375 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | gut | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M9 | 3.OG | EQ-1376 | Klimaanlage Krone | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Krone | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M9 | 3.OG | EQ-1374 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | M9 | 3.OG | EQ-1373 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GMV-121WL/C-T |  | 2019-02-28 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 2,00
Mannheim | M9 | EG | EQ-1362 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | M9 | EG | EQ-1361 | Splitgerät Panasonic | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Panasonic | Anlage | U-8ME2E8 | 6338600067 | 2016-10-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 5,60
Mannheim | M9 | EG | EQ-1360 | Splitgerät Panasonic | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Panasonic | Anlage | U-8LE1E8 | 6337204613 | 2022-12-31 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 6,30
Mannheim | M9 | UG | EQ-1167 | Kaltwassersatz Aermec nächste Wartung 08/24 | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | Aermec | Anlage | NLC0300X**E*J*00 | 181008685977001 | 2017-12-31 | gut | 430 | [15 empty] | Kaltwassersatz
Mannheim | M9 | UG | EQ-1170 | Kaltwassersatz Aermec nächste Wartung 08/24 | 435.02 Kaltererzeugungs -und Ruckkühlanlagen | AERMEC | Anlage | NLC0300X**E*J*00 | 18100006859750001 | 2017-12-31 | gut | 430 | [15 empty] | Kaltwassersatz
Mannheim | Pausenraum E1, 15 | E1 15 | EQ-1532 | Splitgerät | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen |  | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim | Pausenraum E1, 15 | E1 15 | EQ-1531 | Klimaanlagen TOSHIBA | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | TOSHIBA | Anlage | RAS-B13N3KV2-E1 | 73200853 |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | Pausenraum Q3, 5 | Q3 5 | EQ-1527 | Klimaanlage Hantech | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Hantech | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim | Pausenraum Q3, 5 | Q3 5 | EQ-1528 | Klimaanlage Hantech | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Hantech | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim Käfertal | K1 | EG | EQ-560 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage | SAP-CMRV1934EH |  | 2007-09-03 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 2,80
Mannheim Käfertal | K1 | EG | EQ-565 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim Käfertal | K1 | EG | EQ-562 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim Käfertal | K1 | EG | EQ-561 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim Käfertal | K1 | EG | EQ-564 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim Käfertal | K1 | EG | EQ-563 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim Käfertal | K2 | EG | EQ-579 | Splitgerät Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim Käfertal | K2 | EG | EQ-580 | Splitgerät LG | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | LG | Anlage | JV18 | 59361 | 2007-12-30 | gut | 430 |  | Außeneinheit | R410A | 1,3
Mannheim Käfertal | K2 | EG | EQ-581 | Klimaanlage Sanyo | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Sanyo | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-789 | Splitgerät Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-767 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim Käfertal | K3 | EG | EQ-766 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage | GWH12QB-K6DNC4I/I |  | 2019-07-31 | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim Käfertal | K6 | EG | EQ-797 | Klimaanlage Gree | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Gree | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim Käfertal | K-Bahnhof | EG | EQ-796 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage | UV1 F35-37 |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Mannheim Käfertal | K-Bahnhof | EG | EQ-795 | Klimaanlage Daikin | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Daikin | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Wieblingen | WB | EG | EQ-815 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage | ASHG07KPCA | E999340 |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit | R32
Wieblingen | WB | EG | EQ-803 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit
Wieblingen | WB | EG | EQ-812 | Splitgerät Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage | AOHG07KPCA | E 998363 |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 0,55
Wieblingen | WB | EG | EQ-823 | Splitgerät Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage |  |  |  | eingeschränkt | 430 |  | Außeneinheit
Wieblingen | WB | EG | EQ-811 | Splitgerät Mitsubishi | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Mitsubishi | Anlage | AOHG07KPCA | E 998366 |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 0,55
Wieblingen | WB | EG | EQ-814 | Splitgerät Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage | AOHG07KPCA | E 998361 |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 0,55
Wieblingen | WB | EG | EQ-813 | Splitgerät Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage | AOHG07KPCA | E 998362 |  | gut | 430 |  | Außeneinheit | R32 | 0,55
Wieblingen | WB | EG | EQ-818 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage | ASHG07KPCA | E999524 |  | eingeschränkt | 430 |  | Inneneinheit | R32
Wieblingen | WB | EG | EQ-816 | Klimaanlage Fujitsu | 435.01 Kalteanlagen fur lufttechnische Anlagen | Fujitsu | Anlage | ASHG07KPCA | E999336 |  | gut | 430 |  | Inneneinheit | R32