## HS-System
SNB-PQ-2024-V00 | Qualifizierungsverfahren der Stromnetz Berlin GmbH | N2XS(FL)2Y >c< 1x630 RM/35 64/110 kV NA2XS(FL)2Y >c< 1x1000 RM/35 64/110 kV N2XS(FL)2Y >c< 1x300 RM/35 64/110 kV N2XS(FL)2Y >c< 1x800 RM/35 64/110 kV HS-Muffen, -Endverschlüsse und -Schaltanlagenendverschlüsse
Fragebogen Nr.1 – Hochspannungskabelsystem (HS-System)
| Antworten/Bemerkungen und Dokumente auf Deutsch. Die weitere Bearbeitung erfolgt nur nach der Beantwortung aller Fragen und der Einreichnung aller angeforderten Prüfberichte bzw. Dokumente. | Hersteller |  |  | bei Nichterfüllung Ausschluss | SNB
Nr. | Frage | Ja | Nein | Antwort/Bemerkung | Mindest- forderung | Hinweis | Auswertung
K | Abschnitt Hochspannungskabel
K 1 | Bitte geben Sie den Standort der Fertigungsstätte (Werk) dieser Bewerbung an. Dieser Fragebogenteil K gilt nur für eine Fertigungsstätte.
K 2 | Name des Kabelherstellers
K 3 | Land
K 4 | Postleitzahl und Ort
K 5 | Straße und Hausnummer
K 6 | Geben Sie bitte das Jahr des Produktionsstarts der folgenden HS-Kabeltypen nach DIN VDE 0276-632 im oben genannten Werk an.
K 7 | N2XS(FL)2Y |  |  |  | X | Keine Produktion des Kabeltyps > Ausschluss
K 8 | N2XS(FL)2Y >c< 1x630 RM
K 9 | NA2XS(FL)2Y
K 10 | NA2XS(FL)2Y >c< 1x1000 RM
K 11 | Geben Sie bitte an, welche Gesamtlänge (in km) durchschnittlich in den letzten 5 Jahren produziert wurde.
K 12 | N2XS(FL)2Y … und NA2XS(FL)2Y … |  |  |  | X
K 13 | N2XS(FL)2Y >c< 1x630 RM
K 14 | NA2XS(FL)2Y >c< 1x1000 RM
K 15 | Geben Sie bitte nachfolgend mindestens 1 Referenz je Kabeltyp (N2XS(FL)2Y … und NA2XS(FL)2Y …), die nicht älter als 5 Kalenderjahre ist, an.
K 16 | 1. Referenz N2XS(FL)2Y … - Name des Auftraggebers |  |  |  | X
K 17 | 1. Referenz N2XS(FL)2Y … - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X
K 18 | 2. Referenz N2XS(FL)2Y … - Name des Auftraggebers
K 19 | 2. Referenz N2XS(FL)2Y … - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
K 20 | 3. Referenz N2XS(FL)2Y … - Name des Auftraggebers
K 21 | 3. Referenz N2XS(FL)2Y … - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
K 22 | 1. Referenz NA2XS(FL)2Y … - Name des Auftraggebers |  |  |  | X
K 23 | 1. Referenz NA2XS(FL)2Y … - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X
K 24 | 2. Referenz NA2XS(FL)2Y … - Name des Auftraggebers
K 25 | 2. Referenz NA2XS(FL)2Y … - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
K 26 | 3. Referenz NA2XS(FL)2Y … - Name des Auftraggebers
K 27 | 3. Referenz NA2XS(FL)2Y … - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
K 28 | Verwenden Sie ein Kreislaufsystem für den Kabeltransport (Mehrwegspulen bzw. Leihspulen)? |  |  |  | X
K 29 | Verwenden Sie ein werkseigenes Kreislaufsystem für den Kabeltransport?
K 30 | Falls keine werkseigenen Spulen verwendet werden, von welchem Anbieter ist das Kreislaufsystem für den Kabeltransport?
K 31 | Werden die Produktionsdaten der letzten 10 Jahre digital erfasst und gespeichert? |  |  |  | X
K 32 | Erfolgen Wareneingangskontrollen des Leiter-Materials? |  |  |  | X
K 33 | Erfolgen Wareneingangskontrollen des Materials für die Fertigung der Schirmdrähte? |  |  |  | X
K 34 | Erfolgen Wareneingangskontrollen des Granulats für die Isolierung? |  |  |  | X
K 35 | Erfolgen Wareneingangskontrollen des Granulats für die Leitschichten? |  |  |  | X
K 36 | Erfolgen Wareneingangskontrollen des Granulats für den Kabelmantel? |  |  |  | X
K 37 | Ist am Standort ein QS-System vorhanden, welches die folgenden Produktions- und Kontrollabschnitte umfasst?
K 38 | Wareneingang |  |  |  | X
K 39 | Produktion (Aderfertigung, Kabelaußenmantelfertigung, ggf. Leiterfertigung) |  |  |  | X
K 40 | gesperrte Produkte |  |  |  | X
K 41 | Stückprüfung |  |  |  | X
K 42 | Versand |  |  |  | X
K 43 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts für den Kabeltyp N2XS(FL)2Y >c< 1x ... RM 64/110 kV ein. |  |  |  | X
K 44 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts für den Kabeltyp NA2XS(FL)2Y >c< 1x ... RM 64/110 kV ein. |  |  |  | X
M | Abschnitt Hochspannungs-Verbindungs-Muffen
M 1 | Bitte geben Sie den Standort der Fertigungsstätte (Werk) dieser Bewerbung an. Dieser Fragebogenteil M gilt nur für eine Fertigungsstätte.
M 2 | Name des Herstellers der HS-Muffen
M 3 | Land
M 4 | Postleitzahl und Ort
M 5 | Straße und Hausnummer
M 6 | Geben Sie bitte das Jahr des Produktionsstarts der HS-Verbindungsmuffen (ab 110 kV) nach IEC 60840 oder HD 632 im oben genannten Werk an. |  |  |  | X
M 7 | Geben Sie bitte an, wieviele HS-Muffen (ab 110 kV) durchschnittlich in den letzten 5 Jahren produziert wurde. |  |  |  | X
M 8 | Geben Sie bitte nachfolgend mindestens 1 Referenz für HS-Verbindungsmuffen, die nicht älter als 5 Kalenderjahre ist, an.
M 9 | 1. Referenz - Name des Auftraggebers |  |  |  | X
M 10 | 1. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X
M 11 | 2. Referenz - Name des Auftraggebers
M 12 | 2. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
M 13 | 3. Referenz - Name des Auftraggebers
M 14 | 3. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
M 15 | Werden die Produktionsdaten der letzten 10 Jahre digital erfasst und gespeichert? |  |  |  | X
M 16 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der Rohstoffe (z.B. Silikon) zur Produktion der Muffenkörper? |  |  |  | X
M 17 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der zugekauften Teile? |  |  |  | X
M 18 | Ist am Standort ein QS-System vorhanden, welches die folgenden Produktions- und Kontrollabschnitte umfasst?
M 19 | Wareneingang |  |  |  | X
M 20 | Produktion (Garniturenfertigung) |  |  |  | X
M 21 | gesperrte Produkte |  |  |  | X
M 22 | Stückprüfung |  |  |  | X
M 23 | Versand |  |  |  | X
M 24 | Haben Sie einen Typprüfbericht eines akkreditierten Prüfinstitutes nach IEC 60840 oder HD 632 für HS-Verbindungsmuffen?
M 25 | Falls nein, sind Sie in einer laufenden Typprüfung in einem akkreditierten Prüfinstitutes für HS-Muffen nach IEC 60840 oder HD 632 und schließen Sie diese innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten ab?
M 26 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts oder einen Nachweis für eine laufende Typprüfung ein. |  |  |  | X
EV | Abschnitt Hochspannungs-Freileitungsendverschluss
EV 1 | Bitte geben Sie den Standort der Fertigungsstätte (Werk) dieser Bewerbung an. Dieser Fragebogen gilt nur für eine Fertigungsstätte.
EV 2 | Name des Herstellers der HS-Freileitungsendverschlüsse
EV 3 | Land
EV 4 | Postleitzahl und Ort
EV 5 | Straße und Hausnummer
EV 6 | Geben Sie bitte das Jahr des Produktionsstarts der HS-Freileitungsendverschlüsse (ab 110 kV) nach IEC 60840 oder HD 632 im oben genannten Werk an. |  |  |  | X
EV 7 | Geben Sie bitte an, wieviele HS-Freileitungsendverschlüsse (ab 110 kV) durchschnittlich in den letzten 5 Jahren produziert wurde. |  |  |  | X
EV 8 | Geben Sie bitte nachfolgend mindestens 1 Referenz, die nicht älter als 5 Kalenderjahre ist, an.
EV 9 | 1. Referenz - Name des Auftraggebers |  |  |  | X
EV 10 | 1. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X
EV 11 | 2. Referenz - Name des Auftraggebers
EV 12 | 2. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
EV 13 | 3. Referenz - Name des Auftraggebers
EV 14 | 3. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
EV 15 | Werden die Produktionsdaten der letzten 10 Jahre digital erfasst und gespeichert? |  |  |  | X
EV 16 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der Rohstoffe (z.B. Silikon) zur Produktion? |  |  |  | X
EV 17 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der zugekauften Teile? |  |  |  | X
EV 18 | Ist am Standort ein QS-System vorhanden, welches die folgenden Produktions- und Kontrollabschnitte umfasst?
EV 19 | Wareneingang |  |  |  | X
EV 20 | Produktion (Garniturenfertigung) |  |  |  | X
EV 21 | gesperrte Produkte |  |  |  | X
EV 22 | Stückprüfung |  |  |  | X
EV 23 | Versand |  |  |  | X
EV 24 | Haben Sie einen Typprüfbericht eines akkreditierten Prüfinstitutes nach IEC 60840 oder HD 632 für HS-Freileitungsendverschlüsse?
EV 25 | Falls nein, sind Sie in einer laufenden Typprüfung in einem akkreditierten Prüfinstitutes für HS-Freileitungsendverschlüsse nach IEC 60840 oder HD 632 und schließen Sie diese innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten ab?
EV 26 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts oder einen Nachweis für eine laufende Typprüfung ein. |  |  |  | X
S | Abschnitt Hochspannungs-Schaltanlagenendverschluss
S 1 | Bitte geben Sie den Standort der Fertigungsstätte (Werk) dieser Bewerbung an. Dieser Fragebogenteil S gilt nur für eine Fertigungsstätte.
S 2 | Name des Herstellers der HS-Schaltanlagenendverschlüsse
S 3 | Land
S 4 | Postleitzahl und Ort
S 5 | Straße und Hausnummer
S 6 | Geben Sie bitte das Jahr des Produktionsstarts der HS-Schaltanlagenendverschlüsse (ab 110 kV) nach IEC 60840 oder HD 632 im oben genannten Werk an. |  |  |  | X
S 7 | Geben Sie bitte an, wieviele HS-Schaltanlagenendverschlüsse (ab 110 kV) durchschnittlich in den letzten 5 Jahren produziert wurden. |  |  |  | X
S 8 | Geben Sie bitte nachfolgend mindestens 1 Referenz, die nicht älter als 5 Kalenderjahre ist, an.
S 9 | 1. Referenz - Name des Auftraggebers |  |  |  | X
S 10 | 1. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X
S 11 | 2. Referenz - Name des Auftraggebers
S 12 | 2. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
S 13 | 3. Referenz - Name des Auftraggebers
S 14 | 3. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
S 15 | Werden die Produktionsdaten der letzten 10 Jahre digital erfasst und gespeichert? |  |  |  | X
S 16 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der Rohstoffe (z.B. Silikon) zur Produktion? |  |  |  | X
S 17 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der zugekauften Teile? |  |  |  | X
S 18 | Ist am Standort ein QS-System vorhanden, welches die folgenden Produktions- und Kontrollabschnitte umfasst?
S 19 | Wareneingang |  |  |  | X
S 20 | Produktion (Garniturenfertigung) |  |  |  | X
S 21 | gesperrte Produkte |  |  |  | X
S 22 | Stückprüfung |  |  |  | X
S 23 | Versand |  |  |  | X
S 24 | Haben Sie einen Typprüfbericht eines akkreditierten Prüfinstitutes nach IEC 60840 oder HD 632 für HS-Schaltanlagenendverschlüsse?
S 25 | Falls nein, sind Sie in einer laufenden Typprüfung in einem akkreditierten Prüfinstitutes für HS-Schaltanlagenendverschlüsse nach IEC 60840 oder HD 632 und schließen Sie diese innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten ab?
S 26 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts oder einen Nachweis für eine laufende Typprüfung ein. |  |  |  | X