## NA2XS(F)2Y 1x240
SNB-PQ-2024-V00 | Qualifizierungsverfahren der Stromnetz Berlin GmbH | NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 oder RE/25 6/10 kV SNB Material Nr. 10004128
Fragebogen Nr.1 – Mittelspannungskabel (MS-Kabel)
| Antworten/Bemerkungen und Dokumente in Deutsch. Die weitere Bearbeitung erfolgt nur nach der Beantwortung aller Fragen und der Einreichnung aller angeforderten Prüfberichte bzw. Dokumente. | Hersteller |  |  | bei Nichterfüllung Ausschluss | SNB
Nr. | Frage | Ja | Nein | Antwort/Bemerkung | Mindest- forderung | Hinweis | Auswertung
1 | Bitte geben Sie den Standort der Fertigungsstätte (Werk) dieser Bewerbung an. Dieser Fragebogen gilt nur für eine Fertigungsstätte.
1.1 | Land
1.2 | Postleitzahl und Ort
1.3 | Straße und Hausnummer
2 | Geben Sie bitte das Jahr des Produktionsstarts der folgenden MS-Kabeltypen nach DIN VDE 0276-620 im oben genannten Werk an.
2.1 | NA2XS...2Y oder N2XS...2Y |  |  |  | X | Keine Produktion des Kabeltyps > Ausschluss
2.2 | NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 oder RE/25
3 | Geben Sie bitte an, welche Gesamtlänge (in km) durchschnittlich in den letzten 5 Jahren produziert wurde.
3.1 | NA2XS...2Y oder N2XS...2Y |  |  |  | X | letzte Produktion liegt mehr als 5 Jahren zurück > zwei Probelieferung (mind. 5 km) aus zwei getrennten Fertigungen
3.2 | NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 oder RE/25
4 | Sind aus dem oben genannten Produktionsstandort, nach erfolgreicher Typprüfung gemäß DIN VDE 0276-620, bereits Lieferungen für Kunden erfolgt?
4.0 | Fall ja, geben Sie bitte nachfolgend mindestens 1 Referenz je Kabeltyp an.
4.1.1 | 1. Referenz - Name des Auftraggebers |  |  |  | X | mindestens eine Referenz für VPE-isolierte Kabel
4.1.2 | 1. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X | mindestens eine Referenz für VPE-isolierte Kabel
4.2.1 | 2. Referenz - Name des Auftraggebers
4.2.2 | 2. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
4.3.1 | 3. Referenz - Name des Auftraggebers
4.3.2 | 3. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
5 | Haben Sie ein Zwischenlager in Deutschland?
6 | Verwenden Sie ein Kreislaufsystem für den Kabeltransport (Mehrwegspulen bzw. Leihspulen)? |  |  |  | X
6.1 | Von welchem Anbieter ist das Kreislaufsystem für den Kabeltransport?
7 | Haben Sie eine gültige Zeichengenehmigung des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts für "Kunststoffisoliertes Energieverteilungskabel Uo/U 3,6/6 kV- 20,8/36 kV" (NA2XS...2Y oder N2XS...2Y, …) nach DIN VDE 0276-620 Teile 0, 1, 10-C
7.1 | Sind Sie in einem laufenden Verfahren zur Erteilung der Zeichengenehmigung durch das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und wird das laufende Verfahren innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten abgeschlossen?
7.2 | Reichen Sie bitte die Zeichengenehmigung oder einen Nachweis für ein laufendes Verfahren ein. |  |  |  | X | für VPE-isolierte Kabel
8 | Werden die Prozessdaten, z.B. für den Gewährleistungsfall, digital erfasst und gespeichert? |  |  |  | X
9 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Leiter-Materials? |  |  |  | X
10 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Materials für die Fertigung der Schirmdrähte? |  |  |  | X
11 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Granulats für die Isolierung der Leiter? |  |  |  | X
12 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen der Materialien für den Füllstoff? |  |  |  | X
13 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Granulats für den Kabelmantel? |  |  |  | X
14 | Ist am Standort ein QS-System vorhanden, welches die folgenden Produktions- und Kontrollabschnitte umfasst?
14.1 | Wareneingang |  |  |  | X
14.2 | Produktion (Aderfertigung, Kabelaußenmantelfertigung, ggf. Leiterfertigung) |  |  |  | X
14.3 | gesperrte Produkte |  |  |  | X
14.4 | Stückprüfung |  |  |  | X
14.5 | Versand |  |  |  | X
15 | Haben Sie einen Typprüfbericht nach DIN VDE 0276-620 eines akkreditierten Prüfinstitutes für den Kabeltyp NA2XS...2Y oder N2XS...2Y?
15.1 | Falls nein, sind Sie in einer laufenden Typprüfung in einem akkreditierten Prüfinstitutes für den Kabeltyp NA2XS...2Y oder N2XS...2Y und schließen Sie diese innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten ab?
15.2 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts oder einen Nachweis für eine laufende Typprüfung ein. |  |  |  | X | für VPE-isolierte Kabel