## NA2XY-J 4x150 SE
SNB-PQ-2024-V00 | Qualifizierungsverfahren der Stromnetz Berlin GmbH | NA2XY-J 4x150 SE 0,6/1kV SNB Material Nr. 10092707
Fragebogen Nr.1 – Niederspannungskabel (NS-Kabel)
| Antworten/Bemerkungen und Dokumente in Deutsch. Die weitere Bearbeitung erfolgt nur nach der Beantwortung aller Fragen und der Einreichnung aller angeforderten Prüfberichte bzw. Dokumente. | Hersteller |  |  | bei Nichterfüllung Ausschluss | SNB
Nr. | Frage | Ja | Nein | Antwort/Bemerkung | Mindest- forderung | Hinweis | Auswertung
1 | Bitte geben Sie den Standort der Fertigungsstätte (Werk) dieser Bewerbung an. Dieser Fragebogen gilt nur für eine Fertigungsstätte.
1.1 | Land
1.2 | Postleitzahl und Ort
1.3 | Straße und Hausnummer
2 | Geben Sie bitte das Jahr des Produktionsstarts der folgenden NS-Kabeltypen nach DIN VDE 0276-603 im oben genannten Werk an.
2.1 | NA2XY-J oder N2XY-J |  |  |  | X | Keine Produktion der VPE-isolierten Kabeltypen > Ausschluss
2.2 | NA2XY-J 4x150 SE
3 | Geben Sie bitte an, welche Gesamtlänge (in km) durchschnittlich in den letzten 5 Jahren produziert wurde.
3.1 | NA2XY-J oder N2XY-J |  |  |  | X | letzte Produktion liegt mehr als 5 Jahren zurück > zwei Probelieferung (mind. 5 km) aus zwei getrennten Fertigungen
3.2 | NA2XY-J 4x150 SE
4 | Sind aus dem oben genannten Produktionsstandort, nach erfolgreicher Typprüfung gemäß DIN VDE 0276-603, bereits Lieferungen für Kunden erfolgt?
4.0 | Fall ja, geben Sie bitte nachfolgend mindestens 1 Referenz je Kabeltyp an.
4.1.1 | 1. Referenz - Name des Auftraggebers |  |  |  | X | mindestens eine Referenz für VPE-isolierte Kabel
4.1.2 | 1. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X | mindestens eine Referenz für VPE-isolierte Kabel
4.2.1 | 2. Referenz - Name des Auftraggebers
4.2.2 | 2. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
4.3.1 | 3. Referenz - Name des Auftraggebers
4.3.2 | 3. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
5 | Haben Sie ein Zwischenlager in Deutschland?
6 | Verwenden Sie ein Kreislaufsystem für den Kabeltransport (Mehrwegspulen bzw. Leihspulen)? |  |  |  | X
6.1 | Von welchem Anbieter ist das Kreislaufsystem für den Kabeltransport?
7 | Haben Sie eine gültige Zeichengenehmigung des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts für "VPE-isoliertes Kabel ohne konzentrischem Leiter, Bauart 5G-2" (N2XY, NA2XY, …) nach DIN VDE 0276-603
7.1 | Sind Sie in einem laufenden Verfahren zur Erteilung der Zeichengenehmigung durch das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und wird das laufende Verfahren innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten abgeschlossen?
7.2 | Reichen Sie bitte die Zeichengenehmigung oder einen Nachweis für ein laufendes Verfahren ein. |  |  |  | X | für VPE-isolierte Kabel
8 | Werden die Prozessdaten, z.B. für den Gewährleistungsfall, digital erfasst und gespeichert? |  |  |  | X
9 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Leiter-Materials? |  |  |  | X
10 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Materials für die Fertigung der Schirmdrähte? |  |  |  | X
11 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Granulats für die Isolierung der Leiter? |  |  |  | X
12 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen der Materialien für den Füllstoff? |  |  |  | X
13 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Granulats für den Kabelmantel? |  |  |  | X
14 | Ist am Standort ein QS-System vorhanden, welches die folgenden Produktions- und Kontrollabschnitte umfasst?
14.1 | Wareneingang |  |  |  | X
14.2 | Produktion (Aderfertigung, Kabelaußenmantelfertigung, ggf. Leiterfertigung) |  |  |  | X
14.3 | gesperrte Produkte |  |  |  | X
14.4 | Stückprüfung |  |  |  | X
14.5 | Versand |  |  |  | X
15 | Haben Sie einen Typprüfbericht nach DIN VDE 0276-603 eines akkreditierten Prüfinstitutes für den Kabeltyp NA2XY-J oder N2XY-J?
15.1 | Falls nein, sind Sie in einer laufenden Typprüfung in einem akkreditierten Prüfinstitutes für den Kabeltyp NA2XY-J oder N2XY-J und schließen Sie diese innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten ab?
15.2 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts oder einen Nachweis für eine laufende Typprüfung ein. |  |  |  | X | für VPE-isolierte Kabel

## NAYY-J 4x35 RE
SNB-PQ-2024-V00 | Qualifizierungsverfahren der Stromnetz Berlin GmbH | NAYY-J 4x35 RE 0,6/1kV SNB Material Nr. 10092733
Fragebogen Nr.1 – Niederspannungskabel (NS-Kabel)
| Antworten/Bemerkungen und Dokumente in Deutsch. Die weitere Bearbeitung erfolgt nur nach der Beantwortung aller Fragen und der Einreichnung aller angeforderten Prüfberichte bzw. Dokumente. | Hersteller |  |  | bei Nichterfüllung Ausschluss | SNB
Nr. | Frage | Ja | Nein | Antwort/Bemerkung | Mindest- forderung | Hinweis | Auswertung
1 | Bitte geben Sie den Standort der Fertigungsstätte (Werk) dieser Bewerbung an. Dieser Fragebogen gilt nur für eine Fertigungsstätte.
1.1 | Land
1.2 | Postleitzahl und Ort
1.3 | Straße und Hausnummer
2 | Geben Sie bitte das Jahr des Produktionsstarts der folgenden NS-Kabeltypen nach DIN VDE 0276-603 im oben genannten Werk an.
2.1 | NAYY-J oder NYY-J |  |  |  | X | Keine Produktion der PVC-isolierten Kabeltypen > Ausschluss
2.2 | NAYY-J 4x35 RE
3 | Geben Sie bitte an, welche Gesamtlänge (in km) durchschnittlich in den letzten 5 Jahren produziert wurde.
3.1 | NAYY-J oder NYY-J |  |  |  | X | letzte Produktion liegt mehr als 5 Jahren zurück > zwei Probelieferung (mind. 5 km) aus zwei getrennten Fertigungen
3.2 | NAYY-J 4x35 RE
4 | Sind aus dem oben genannten Produktionsstandort, nach erfolgreicher Typprüfung gemäß DIN VDE 0276-603, bereits Lieferungen für Kunden erfolgt?
4.0 | Fall ja, geben Sie bitte nachfolgend mindestens 1 Referenz je Kabeltyp an.
4.1.1 | 1. Referenz - Name des Auftraggebers |  |  |  | X | mindestens eine Referenz für PVC-isolierte Kabel
4.1.1 | 1. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X | mindestens eine Referenz für PVC-isolierte Kabel
4.2.1 | 2. Referenz - Name des Auftraggebers
4.2.2 | 2. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
4.3.1 | 3. Referenz - Name des Auftraggebers
4.3.2 | 3. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
5 | Haben Sie ein Zwischenlager in Deutschland?
6 | Verwenden Sie ein Kreislaufsystem für den Kabeltransport (Mehrwegspulen bzw. Leihspulen)? |  |  |  | X
6.1 | Von welchem Anbieter ist das Kreislaufsystem für den Kabeltransport?
7 | Haben Sie eine gültige Zeichengenehmigung des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts für "PVC-isoliertes Kabel ohne konzentrischem Leiter, Bauart 5G-2" (NYY, NAYY, …) nach DIN VDE 0276-603
7.1 | Sind Sie in einem laufenden Verfahren zur Erteilung der Zeichengenehmigung durch das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, welches innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten abgeschlossen sein wird?
7.2 | Reichen Sie bitte die Zeichengenehmigung oder einen Nachweis für ein laufendes Verfahren ein. |  |  |  | X | für PVC-isolierte Kabel
8 | Werden die Prozessdaten, z.B. für den Gewährleistungsfall, digital erfasst und gespeichert? |  |  |  | X
9 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Leiter-Materials? |  |  |  | X
10 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Materials für die Fertigung der Schirmdrähte? |  |  |  | X
11 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Granulats für die Isolierung der Leiter? |  |  |  | X
12 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen der Materialien für den Füllstoff? |  |  |  | X
13 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Granulats für den Kabelmantel? |  |  |  | X
14 | Ist am Standort ein QS-System vorhanden, welches die folgenden Produktions- und Kontrollabschnitte umfasst?
14.1 | Wareneingang |  |  |  | X
14.2 | Produktion (Aderfertigung, Kabelaußenmantelfertigung, ggf. Leiterfertigung) |  |  |  | X
14.3 | gesperrte Produkte |  |  |  | X
14.4 | Stückprüfung |  |  |  | X
14.5 | Versand |  |  |  | X
15 | Haben Sie einen Typprüfbericht nach DIN VDE 0276-603 eines akkreditierten Prüfinstitutes für den Kabeltyp NAYY-J oder NYY-J?
15.1 | Falls nein, sind Sie in einer laufenden Typprüfung in einem akkreditierten Prüfinstitutes für den Kabeltyp NAYY-J oder NYY-J und schließen Sie diese innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten ab?
15.2 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts oder einen Nachweis für eine laufende Typprüfung ein. |  |  |  | X | für PVC-isolierte Kabel

## NYCY 4x6 RE 6
SNB-PQ-2024-V00 | Qualifizierungsverfahren der Stromnetz Berlin GmbH | NYCY 4x6 RE/6 0,6/1kV SNB Material Nr. 10335623
Fragebogen Nr.1 – Niederspannungskabel (NS-Kabel)
| Antworten/Bemerkungen und Dokumente in Deutsch. Die weitere Bearbeitung erfolgt nur nach der Beantwortung aller Fragen und der Einreichnung aller angeforderten Prüfberichte bzw. Dokumente. | Hersteller |  |  | bei Nichterfüllung Ausschluss | SNB
Nr. | Frage | Ja | Nein | Antwort/Bemerkung | Mindest- forderung | Hinweis | Auswertung
1 | Bitte geben Sie den Standort der Fertigungsstätte (Werk) dieser Bewerbung an. Dieser Fragebogen gilt nur für eine Fertigungsstätte.
1.1 | Land
1.2 | Postleitzahl und Ort
1.3 | Straße und Hausnummer
2 | Geben Sie bitte das Jahr des Produktionsstarts der folgenden NS-Kabeltypen nach DIN VDE 0276-603 im oben genannten Werk an.
2.1 | NYCY oder NYCWY |  |  |  | X | Keine Produktion der PVC-isolierten Kabeltypen mit konzentrischen Leiter > Ausschluss
2.2 | NYCY 4x6 RE/6
3 | Geben Sie bitte an, welche Gesamtlänge (in km) durchschnittlich in den letzten 5 Jahren produziert wurde.
3.1 | NYCY oder NYCWY |  |  |  | X | letzte Produktion liegt mehr als 5 Jahren zurück > zwei Probelieferung (mind. 5 km) aus zwei getrennten Fertigungen
3.2 | NYCY 4x6 RE/6
4 | Sind aus dem oben genannten Produktionsstandort, nach erfolgreicher Typprüfung gemäß DIN VDE 0276-603, bereits Lieferungen für Kunden erfolgt?
4.0 | Fall ja, geben Sie bitte nachfolgend mindestens 1 Referenz je Kabeltyp an.
4.1.1 | 1. Referenz - Name des Auftraggebers |  |  |  | X | mindestens eine Referenz für PVC-isolierte Kabel mit konzentrischen Leiter
4.1.2 | 1. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X | mindestens eine Referenz für PVC-isolierte Kabel mit konzentrischen Leiter
4.2.1 | 2. Referenz - Name des Auftraggebers
4.2.2 | 2. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
4.3.1 | 3. Referenz - Name des Auftraggebers
4.3.2 | 3. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
5 | Haben Sie ein Zwischenlager in Deutschland?
6 | Verwenden Sie ein Kreislaufsystem für den Kabeltransport (Mehrwegspulen bzw. Leihspulen)? |  |  |  | X
6.1 | Von welchem Anbieter ist das Kreislaufsystem für den Kabeltransport?
7 | Haben Sie eine gültige Zeichengenehmigung des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts für "PVC-isoliertes Kabel mit oder ohne konzentrischem Leiter, Bauart 5G-2" (NYCY, NYCWY, …) nach DIN VDE 0276-603
7.1 | Sind Sie in einem laufenden Verfahren zur Erteilung der Zeichengenehmigung durch das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, welches innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten abgeschlossen sein wird?
7.2 | Reichen Sie bitte die Zeichengenehmigung oder einen Nachweis für ein laufendes Verfahren ein. |  |  |  | X | für PVC-isolierte Kabel mit konzentrischen Leiter
8 | Werden die Prozessdaten, z.B. für den Gewährleistungsfall, digital erfasst und gespeichert? |  |  |  | X
9 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Leiter-Materials? |  |  |  | X
10 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Materials für die Fertigung der Schirmdrähte? |  |  |  | X
11 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Granulats für die Isolierung der Leiter? |  |  |  | X
12 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen der Materialien für den Füllstoff? |  |  |  | X
13 | Erfolgen kontinuierliche Wareneingangskontrollen des Granulats für den Kabelmantel? |  |  |  | X
14 | Ist am Standort ein QS-System vorhanden, welches die folgenden Produktions- und Kontrollabschnitte umfasst?
14.1 | Wareneingang |  |  |  | X
14.2 | Produktion (Aderfertigung, Kabelaußenmantelfertigung, ggf. Leiterfertigung) |  |  |  | X
14.3 | gesperrte Produkte |  |  |  | X
14.4 | Stückprüfung |  |  |  | X
14.5 | Versand |  |  |  | X
15.1 | Haben Sie einen Typprüfbericht nach DIN VDE 0276-603 eines akkreditierten Prüfinstitutes für den Kabeltyp NYCY oder NYCWY?
15.2 | Falls nein, sind Sie in einer laufenden Typprüfung in einem akkreditierten Prüfinstitutes für den Kabeltyp NYCY oder NYCWY und schließen Sie diese innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten ab?
15.3 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts oder einen Nachweis für eine laufende Typprüfung ein. |  |  |  | X | für PVC-isolierte Kabel mit konzentrischen Leiter