## HS-Montagen
| Qualifizierungsverfahren der Stromnetz Berlin GmbH | Montage von HS-Muffen, HS-Endverschlüssen und HS-Schaltanlagenendverschlüssen
Version 2 12.08.2025 | Fragebogen Nr.1 – Hochspannungsgarnituren montieren |  |  |  | SNB
| Antworten/Bemerkungen und Dokumente auf Deutsch. Die weitere Bearbeitung erfolgt nur nach der Beantwortung aller Fragen und der Einreichnung aller angeforderten Prüfberichte bzw. Dokumente. | Bieter |  |  | bei Nichterfüllung Ausschluss
Nr. | Frage | Ja | Nein | Antwort/Bemerkung bzw. Dateiname | Mindest- forderung
Angaben zum Bieter
G1 | Bitte geben Sie den Standort des Unternehmen dieser Bewerbung an.
G2 | Name des Kabelherstellers |  |  |  | X
G3 | Land |  |  |  | X
G4 | Postleitzahl und Ort |  |  |  | X
G5 | Straße und Hausnummer |  |  |  | X
G6 | An welchem Standort befindet sich der technische Service für Hochspannungs-Garniturenmontage mit deutschsprachigen Mitarbeitern (mindestens Sprachniveau C1)?
G7 | Land |  |  |  | X
G8 | Postleitzahl und Ort |  |  |  | X
G9 | Straße und Hausnummer |  |  |  | X
Angaben zur Leistungsfähigkeit
G10 | Bitte geben Sie die Anzahl der zertifizierten Monteure (mindestens 2 Monteure) für Hochspannungsgarnituren an. |  |  |  | X
G11 | Kann der Antragsteller sicherstellen, dass ein verantwortlicher, deutschsprachiger Obermonteur oder ein geeigneter Vertreter (mindestens Sprachniveau C1) für den gesamten Zeitraum der Garniturenmontagen auf der Baustelle vor Ort sein wird. |  |  |  | X
G12 | Kann der Antragsteller sicherstellen, dass alle Monteure auf den Baustellen für die auszuführenden Montagen ausgebildet und zertifiziert sind? |  |  |  | X
G13 | Dokumentieren die Monteure alle Schritte der Montageanweisungen anhand von vorgegebenen Checklisten direkt auf der Baustelle? |  |  |  | X
Referenzen
G14 | Bitte reichen Sie eine Referenzliste ein.