## FB 1_HS-Kabel
| Qualifizierungsverfahren der Stromnetz Berlin GmbH | N2XS(FL)2Y >c< 1x630 RM/35 64/110 kV HS-Muffen (Verbindungs- und Cross-Bonding-Verbindungs-Muffen) HS-Endverschlüsse (nassisolierend, sowie trockenisolierend) HS-Schaltanlagenendverschlüsse
Version 2 12.08.2025 | Fragebogen Nr.1 – Hochspannungskabelsystem (rollierende Beschaffung)
| Antworten/Bemerkungen und Dokumente auf Deutsch. Die weitere Bearbeitung erfolgt nur nach der Beantwortung aller Fragen und der Einreichnung aller angeforderten Prüfberichte bzw. Dokumente. Dieser Fragebogenteil gilt nur für eine Fertigungsstätte. | Bieter |  |  | bei Nichterfüllung Ausschluss
Nr. | Frage | Ja | Nein | Antwort/Bemerkung bzw. Dateiname | Mindest- forderung
B | Abschnitt Bieter Kabelsystem
Angaben zum Bieter der Hochspannungs-Kabel und Garnituren
B1 | Angaben zum Bieter
B2 | Name des Bieters |  |  |  | X
B3 | Land |  |  |  | X
B4 | Postleitzahl und Ort |  |  |  | X
B5 | Straße und Hausnummer |  |  |  | X
K | Abschnitt Kabel
Angaben zum Fertigungsstandort (Werk)
K1 | Bitte geben Sie den Standort der Fertigungsstätte (Werk) dieser Bewerbung an.
K2 | Name des Kabelherstellers |  |  |  | X
K3 | Land |  |  |  | X
K4 | Postleitzahl und Ort |  |  |  | X
K5 | Straße und Hausnummer |  |  |  | X
Angaben zum Produkt Kabel
K6 | Geben Sie bitte das Jahr des Produktionsstarts der folgenden HS-Kabeltypen nach DIN VDE 0276-632 im oben genannten Werk an.
K7 | N2XS(FL)2Y |  |  |  | X
K8 | N2XS(FL)2Y >c< 1x630 RM
K9 | Geben Sie bitte an, welche Gesamtlänge (in km) durchschnittlich in den letzten 5 Jahren produziert wurde.
K10 | N2XS(FL)2Y … |  |  |  | X
K11 | N2XS(FL)2Y >c< 1x630 RM
Nachweis der Typprüfungen
K12 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts für den Kabeltyp N2XS(FL)2Y >c< 1x ... RM 64/110 kV ein. |  |  |  | X
Referenzen
K13 | Geben Sie bitte nachfolgend mindestens 1 Referenz je Kabeltyp (N2XS(FL)2Y … und NA2XS(FL)2Y …), die nicht älter als 5 Kalenderjahre ist, an.
K14 | 1. Referenz N2XS(FL)2Y … - Name des Auftraggebers |  |  |  | X
K15 | 1. Referenz N2XS(FL)2Y … - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X
K16 | 2. Referenz N2XS(FL)2Y … - Name des Auftraggebers
K17 | 2. Referenz N2XS(FL)2Y … - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
K18 | 3. Referenz N2XS(FL)2Y … - Name des Auftraggebers
K19 | 3. Referenz N2XS(FL)2Y … - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
Kabelspulen
K20 | Verwenden Sie ein werkseigenes Kreislaufsystem für den Kabeltransport (Mehrwegspulen)?
K21 | Falls keine werkseigenen Mehrwegspulen verwendet werden, was geschieht mit den Spulen nach der Kabellegung?
K22 | Aus welchem Material bestehen die Spulen?
Rückverfolgbarkeit und Qualitässicherung
K23 | Werden die Produktionsdaten der letzten 10 Jahre digital erfasst und gespeichert? |  |  |  | X
K24 | Erfolgen Wareneingangskontrollen des Leiter-Materials? |  |  |  | X
K25 | Erfolgen Wareneingangskontrollen des Materials für die Fertigung der Schirmdrähte? |  |  |  | X
K26 | Erfolgen Wareneingangskontrollen des Granulats für die Isolierung? |  |  |  | X
K27 | Erfolgen Wareneingangskontrollen des Granulats für die Leitschichten? |  |  |  | X
K28 | Erfolgen Wareneingangskontrollen des Granulats für den Kabelmantel? |  |  |  | X
K29 | Ist am Standort ein QS-System vorhanden, welches die folgenden Produktions- und Kontrollabschnitte umfasst?
K30 | Wareneingang |  |  |  | X
K31 | Produktion (Aderfertigung, Kabelaußenmantelfertigung, ggf. Leiterfertigung) |  |  |  | X
K32 | gesperrte Produkte |  |  |  | X
K33 | Stückprüfung |  |  |  | X
K34 | Versand |  |  |  | X
Technischer Service Hochspannungskabel
TK1 | An welchem Standort befindet sich der technische Service für Hochspannungs-Kabel mit deutschsprachigen Mitarbeitern (mindestens Sprachniveau C1)?
TK2 | Land |  |  |  | X
TK3 | Postleitzahl und Ort |  |  |  | X
TK4 | Straße und Hausnummer |  |  |  | X
G | Abschnitt Garnituren
GM | Abschnitt Hochspannungs-Verbindungs-Muffen
GM1 | Bitte geben Sie den Standort der Fertigungsstätte (Werk) dieser Bewerbung an.
GM2 | Name des Herstellers der HS-Muffen |  |  |  | X
GM3 | Land |  |  |  | X
GM4 | Postleitzahl und Ort |  |  |  | X
GM5 | Straße und Hausnummer |  |  |  | X
GM6 | Geben Sie bitte das Jahr des Produktionsstarts der HS-Verbindungsmuffen (ab 110 kV) nach IEC 60840 oder HD 632 im oben genannten Werk an. |  |  |  | X
GM7 | Geben Sie bitte an, wieviele HS-Muffen (ab 110 kV) durchschnittlich in den letzten 5 Jahren produziert wurde. |  |  |  | X
Nachweis der Typprüfungen
GM8 | Haben Sie einen Typprüfbericht eines akkreditierten Prüfinstitutes nach IEC 60840 oder HD 632 für HS-Verbindungsmuffen?
GM9 | Falls nein, sind Sie in einer laufenden Typprüfung in einem akkreditierten Prüfinstitutes für HS-Muffen nach IEC 60840 oder HD 632 und schließen Sie diese innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten ab?
GM10 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts oder einen Nachweis für eine laufende Typprüfung ein. |  |  |  | X
Referenzen
GM11 | Geben Sie bitte nachfolgend mindestens 1 Referenz für HS-Verbindungsmuffen, die nicht älter als 5 Kalenderjahre ist, an.
GM12 | 1. Referenz - Name des Auftraggebers |  |  |  | X
GM13 | 1. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X
GM14 | 2. Referenz - Name des Auftraggebers
GM15 | 2. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
GM16 | 3. Referenz - Name des Auftraggebers
GM17 | 3. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
Rückverfolgbarkeit und Qualitässicherung
GM18 | Werden die Produktionsdaten der letzten 10 Jahre digital erfasst und gespeichert? |  |  |  | X
GM19 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der Rohstoffe (z.B. Silikon) zur Produktion der Muffenkörper? |  |  |  | X
GM20 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der zugekauften Teile? |  |  |  | X
GM21 | Ist am Standort ein QS-System vorhanden, welches die folgenden Produktions- und Kontrollabschnitte umfasst?
GM22 | Wareneingang |  |  |  | X
GM23 | Produktion (Garniturenfertigung) |  |  |  | X
GM24 | gesperrte Produkte |  |  |  | X
GM25 | Stückprüfung |  |  |  | X
GM26 | Versand |  |  |  | X
GEt | Abschnitt Hochspannungs-Freileitungsendverschluss (trockenisolierend - z.B. Gelartige Füllung)
GEt1 | Bitte geben Sie den Standort der Fertigungsstätte (Werk) dieser Bewerbung an.
GEt2 | Name des Herstellers der HS-Freileitungsendverschlüsse |  |  |  | X
GEt3 | Land |  |  |  | X
GEt4 | Postleitzahl und Ort |  |  |  | X
GEt5 | Straße und Hausnummer |  |  |  | X
GEt6 | Geben Sie bitte das Jahr des Produktionsstarts der HS-Freileitungsendverschlüsse (ab 110 kV) nach IEC 60840 oder HD 632 im oben genannten Werk an. |  |  |  | X
GEt7 | Geben Sie bitte an, wieviele HS-Freileitungsendverschlüsse (ab 110 kV) durchschnittlich in den letzten 5 Jahren produziert wurde. |  |  |  | X
Nachweis der Typprüfungen
GEt8 | Haben Sie einen Typprüfbericht eines akkreditierten Prüfinstitutes nach IEC 60840 oder HD 632 für HS-Freileitungsendverschlüsse?
GEt9 | Falls nein, sind Sie in einer laufenden Typprüfung in einem akkreditierten Prüfinstitutes für HS-Freileitungsendverschlüsse nach IEC 60840 oder HD 632 und schließen Sie diese innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten ab?
GEt10 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts oder einen Nachweis für eine laufende Typprüfung ein. |  |  |  | X
Referenzen
GEt11 | Geben Sie bitte nachfolgend mindestens 1 Referenz, die nicht älter als 5 Kalenderjahre ist, an.
GEt12 | 1. Referenz - Name des Auftraggebers |  |  |  | X
GEt13 | 1. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X
GEt14 | 2. Referenz - Name des Auftraggebers
GEt15 | 2. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
GEt16 | 3. Referenz - Name des Auftraggebers
GEt17 | 3. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
Rückverfolgbarkeit und Qualitässicherung
GEt18 | Werden die Produktionsdaten der letzten 10 Jahre digital erfasst und gespeichert? |  |  |  | X
GEt19 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der Rohstoffe (z.B. Silikon) zur Produktion? |  |  |  | X
GEt20 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der zugekauften Teile? |  |  |  | X
GEt21 | Ist am Standort ein QS-System vorhanden, welches die folgenden Produktions- und Kontrollabschnitte umfasst?
GEt22 | Wareneingang |  |  |  | X
GEt23 | Produktion (Garniturenfertigung) |  |  |  | X
GEt24 | gesperrte Produkte |  |  |  | X
GEt25 | Stückprüfung |  |  |  | X
GEt26 | Versand |  |  |  | X
GEn | Abschnitt Hochspannungs-Freileitungsendverschluss (nassisolierend - z.B. Silikonöl)
GEn1 | Bitte geben Sie den Standort der Fertigungsstätte (Werk) dieser Bewerbung an.
GEn2 | Name des Herstellers der HS-Freileitungsendverschlüsse |  |  |  | X
GEn3 | Land |  |  |  | X
GEn4 | Postleitzahl und Ort |  |  |  | X
GEn5 | Straße und Hausnummer |  |  |  | X
GEn6 | Geben Sie bitte das Jahr des Produktionsstarts der HS-Freileitungsendverschlüsse (ab 110 kV) nach IEC 60840 oder HD 632 im oben genannten Werk an. |  |  |  | X
GEn7 | Geben Sie bitte an, wieviele HS-Freileitungsendverschlüsse (ab 110 kV) durchschnittlich in den letzten 5 Jahren produziert wurde. |  |  |  | X
Nachweis der Typprüfungen
GEn8 | Haben Sie einen Typprüfbericht eines akkreditierten Prüfinstitutes nach IEC 60840 oder HD 632 für HS-Freileitungsendverschlüsse?
GEn9 | Falls nein, sind Sie in einer laufenden Typprüfung in einem akkreditierten Prüfinstitutes für HS-Freileitungsendverschlüsse nach IEC 60840 oder HD 632 und schließen Sie diese innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten ab?
GEn10 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts oder einen Nachweis für eine laufende Typprüfung ein. |  |  |  | X
Referenzen
GEn11 | Geben Sie bitte nachfolgend mindestens 1 Referenz, die nicht älter als 5 Kalenderjahre ist, an.
GEn12 | 1. Referenz - Name des Auftraggebers |  |  |  | X
GEn13 | 1. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X
GEn14 | 2. Referenz - Name des Auftraggebers
GEn15 | 2. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
GEn16 | 3. Referenz - Name des Auftraggebers
GEn17 | 3. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
Rückverfolgbarkeit und Qualitässicherung
GEn18 | Werden die Produktionsdaten der letzten 10 Jahre digital erfasst und gespeichert? |  |  |  | X
GEn19 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der Rohstoffe (z.B. Silikon) zur Produktion? |  |  |  | X
GEn20 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der zugekauften Teile? |  |  |  | X
GEn21 | Ist am Standort ein QS-System vorhanden, welches die folgenden Produktions- und Kontrollabschnitte umfasst?
GEn22 | Wareneingang |  |  |  | X
GEn23 | Produktion (Garniturenfertigung) |  |  |  | X
GEn24 | gesperrte Produkte |  |  |  | X
GEn25 | Stückprüfung |  |  |  | X
GEn26 | Versand |  |  |  | X
GS | Abschnitt Hochspannungs-Schaltanlagenendverschluss
GS1 | Bitte geben Sie den Standort der Fertigungsstätte (Werk) dieser Bewerbung an.
GS2 | Name des Herstellers der HS-Schaltanlagenendverschlüsse
GS3 | Land
GS4 | Postleitzahl und Ort
GS5 | Straße und Hausnummer
GS6 | Geben Sie bitte das Jahr des Produktionsstarts der HS-Schaltanlagenendverschlüsse (ab 110 kV) nach IEC 60840 oder HD 632 im oben genannten Werk an. |  |  |  | X
GS7 | Geben Sie bitte an, wieviele HS-Schaltanlagenendverschlüsse (ab 110 kV) durchschnittlich in den letzten 5 Jahren produziert wurden. |  |  |  | X
Nachweis der Typprüfungen
GS8 | Haben Sie einen Typprüfbericht eines akkreditierten Prüfinstitutes nach IEC 60840 oder HD 632 für HS-Schaltanlagenendverschlüsse?
GS9 | Falls nein, sind Sie in einer laufenden Typprüfung in einem akkreditierten Prüfinstitutes für HS-Schaltanlagenendverschlüsse nach IEC 60840 oder HD 632 und schließen Sie diese innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten ab?
GS10 | Reichen Sie bitte eine vollständigen Kopie des Typprüfberichts oder einen Nachweis für eine laufende Typprüfung ein. |  |  |  | X
Referenzen
GS11 | Geben Sie bitte nachfolgend mindestens 1 Referenz, die nicht älter als 5 Kalenderjahre ist, an.
GS12 | 1. Referenz - Name des Auftraggebers |  |  |  | X
GS13 | 1. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre |  |  |  | X
GS14 | 2. Referenz - Name des Auftraggebers
GS15 | 2. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
GS16 | 3. Referenz - Name des Auftraggebers
GS17 | 3. Referenz - Datum der Lieferung, innerhalb der letzten 5 Jahre
Rückverfolgbarkeit und Qualitässicherung
GS18 | Werden die Produktionsdaten der letzten 10 Jahre digital erfasst und gespeichert? |  |  |  | X
GS19 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der Rohstoffe (z.B. Silikon) zur Produktion? |  |  |  | X
GS20 | Erfolgen Wareneingangskontrollen der zugekauften Teile? |  |  |  | X
GS21 | Ist am Standort ein QS-System vorhanden, welches die folgenden Produktions- und Kontrollabschnitte umfasst?
GS22 | Wareneingang |  |  |  | X
GS23 | Produktion (Garniturenfertigung) |  |  |  | X
GS24 | gesperrte Produkte |  |  |  | X
GS25 | Stückprüfung |  |  |  | X
GS26 | Versand |  |  |  | X
TG | Technischer Service Komponenten
TG1 | An welchem Standort befindet sich der technische Service für Hochspannungs-Garnituren mit deutschsprachigen Mitarbeitern (mindestens Sprachniveau C1)?
TG2 | Land |  |  |  | X
TG3 | Postleitzahl und Ort |  |  |  | X
TG4 | Straße und Hausnummer |  |  |  | X