## Tabelle1
Ausschreibung Rahmenvertrag Instandsetzungsarbeioten Tiefbau 2026-2030 eVergabe 2026000731064
Materialpreise Preisgleitung der LV-Positionen
LV-Pos.-Nr. | GP Nummer | Kurztext | Einheit | LV-Menge | bitte hier Material-grundpreis eintragen EUR / Einheit
2.2.7 | 08121 | Sand Einbettung Rohr AD bis 150mm einbauen verdichten D 30-50cm | m³ | 10
2.3.4 | 08121 | Füllmaterial liefern und einbauen | m³ | 10
2.3.5 | 08121 | Untergrundverbesserung durchführen | m³ | 10
3.2.2 | 2399 | Frostschutzschicht herstellen | m³ | 10
3.2.3 | 2399 | Schottertragschicht herstellen, bis 10 cm Einbaudicke | m³ | 10
3.2.5 | 2399 | Schottertragschicht herstellen, über 10 bis 20 cm Einbaudicke | m³ | 10
3.2.7 | 2399 | Schottertragschicht herstellen, Zulage/Mehrpreis je weitere 5 cm | m³ | 1
3.3.1 | 239913200 | Asphalttragschicht aus AC 22 T N, d=12 cm, herstellen (Handeinbau) | m² | 5
3.3.2 | 239913200 | wie vor, jedoch Einbaudicke = 8 cm | m² | 5
3.3.4 | 239913200 | Asphaltdeckschicht aus AC 11 D N herstellen | m² | 5
3.3.5 | 239913200 | Asphaltdeckschicht aus AC 11 D N herstellen, Zulage | m² | 5
3.4.1 | 161 | Schalung H 15-25cm | m² | 10
3.4.2 | 2363 | Straßenbeton liefern und einbauen (Tiefe bis 15 cm) | m³ | 5
3.4.3 | 2363 | wie vor, jedoch Tiefe bis 20 cm | m³ | 5
3.4.4 | 2363 | wie vor, jedoch Tiefe bis 25 cm | m³ | 5
3.4.5 | 2363 | Straßenbeton liefern und einbauen, Zulage | m³ | 5
3.5.13 | 237 | Kleinsteinpflaster (Naturstein) 8/11 liefern und verlegen | m² | 5
3.5.14 | 237 | Kleinsteinpflaster (Naturstein) 8/11 liefern und verlegen (Betonbettung) | m² | 5
3.5.15 | 237 | Mosaikpflaster (Naturstein) 4/6 liefern und verlegen | m² | 5
3.5.16 | 237 | Mosaikpflaster (Naturstein) 4/6 liefern und verlegen (Betonbettung) | m² | 5
3.5.17 | 2369 | Verbundsteinpflaster wie vorhanden liefern und verlegen | m² | 5
3.5.18 | 2369 | Verbundsteinpflaster wie vorhanden liefern und verlegen (Betonbettung) | m² | 5
3.5.19 | 2369 | Verbundstein liefern als Zulage bei besonderen Formaten | m² | 1
3.5.20 | 2369 | Plattenbelag wie vorhanden liefern und verlegen | m² | 5
3.5.21 | 2369 | Plattenbelag wie vorhanden liefern und verlegen (Betonbettung) | m² | 1
3.5.22 | 2369 | wie vor, jedoch für Format 40x40x4 cm | m² | 1
3.5.23 | 2369 | wie vor, jedoch für Format 50x50x5 cm | m² | 1
3.5.24 | 2369 | Rasengitterbelag wie vorhanden liefern und verlegen | m² | 5
3.5.25 | 2369 | Rasengitterbelag wie vorhanden liefern und verlegen (Betonbettung) | m² | 5
3.5.26 | 2332 | Klinkerpflaster liefern und verlegen | m² | 5
3.5.27 | 2332 | Klinkerpflaster liefern und verlegen (Betonbettung) | m² | 5
3.5.28 | 2369 | Bordsteine aus Beton liefern und einbauen, | m | 20
3.5.29 | 2369 | Bordsteine Absenker aus Beton liefern und einbauen | St | 5
3.5.30 | 2369 | Bordsteine Radiensteine aus Beton liefern und einbauen | St | 5
3.5.31 | 2369 | Bordsteine aus Beton liefern und einbauen (8x20x100 cm) | m | 20
3.5.32 | 2369 | Bordsteine aus Beton liefern und einbauen (10x25x100 cm) | m | 20
3.5.33 | 2369 | Bordsteine aus Beton liefern und einbauen (5x20x100 cm) | m | 20
3.5.34 | 237 | Bordsteine aus Naturstein (Hoch-/Rundbord) einbauen | m | 5
3.5.35 | 237 | Bordsteine aus Naturstein (Tiefbord) einbauen | m | 5
3.5.36 | 2369 | Rinnsteine aus Betonsteinpflaster (16x16x14 cm oder 10x10x10xcm) liefern und einbauen | m | 1
3.5.37 | 2369 | wie vor, jedoch Rinnsteinbreite 32 cm | m | 1
3.5.38 | 2369 | wie vor, jedoch Rinnsteinbreite 50 cm | m | 1
4.5.20 | 2361 | Zementsuspension (Bentonit) liefern, | m³ | 1
4.6.15 | 2332 | Mauerwerk aus Blockziegeln herstellen | m² | 1
4.6.16 | 2332 | wie vor, jedoch Mauerwerksdicke 240 mm | m² | 1
4.6.17 | 2332 | wie vor, jedoch Mauerwerksdicke 365 mm | m² | 1
4.6.18 | 2363 | Ortbeton liefern und einbauen C 12/15 | m³ | 10
4.6.19 | 2363 | Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C30/37 | m³ | 1
4.6.20 | 2363 | Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C30/37 | m³ | 5
4.7.10 | 28923 | Raupenbagger bis 25 t einsetzen einschl. Baumaschinenführer | h | 100
4.7.11 | 28923 | Mobilbagger bis 20 t einsetzen einschl. Baumaschinenführer | h | 100
4.7.12 | 28923 | Radlader, Schaufelinhalt bis 1 m³ einsetzen einschl. Baumaschinenführer | h | 50
4.7.13 | 29104 | LKW einsetzen einschl. Fahrer 12-20t | h | 50
4.8.10 | 28923 | Raupenbagger bis 25 t einsetzen einschl. Baumaschinenführer | h | 100
4.8.11 | 28923 | Mobilbagger bis 20 t einsetzen einschl. Baumaschinenführer | h | 100
4.8.12 | 28923 | Radlader, Schaufelinhalt bis 1 m³ einsetzen einschl. Baumaschinenführer | h | 50
4.8.13 | 29104 | LKW einsetzen einschl. Fahrer 12-20t | h | 50
5.1.1 | 20163 | Druckrohr PP, SDR 11, PN 12,5 liefern und montieren | m | 5
5.1.2 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 40 x 3,7 mm | m | 5
5.1.3 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 50 x 4,6 mm | m | 5
5.1.4 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 63 x 5,8 mm | m | 5
5.1.5 | 20161 | Gasrohr PE 100 RC, SDR 11, PN 10, Ringbund, liefern und verlegen | m | 1
5.1.6 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 110 x 10,0 mm | m | 1
5.1.7 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 160 x 14,6 mm | m | 1
5.1.8 | 20161 | Abwasserdruckrohr PE 100 RC, SDR 11, PN 10, Ringbund, liefern und verlegen | m | 1
5.1.9 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 200 x 18,2 mm | m | 1
5.1.10 | 20161 | Trinkwasserrohr PE 100 RC, SDR 11, PN 16, Stangenware liefern und verlegen | m | 10
5.1.11 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 40 x 3,7 mm | m | 10
5.1.12 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 50 x 4,5 mm | m | 10
5.1.13 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 63 x 5,8 mm | m | 10
5.1.14 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 75 x 6,8 mm | m | 1
5.1.15 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 90 x 8,2 mm | m | 1
5.1.16 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 110 x 10,0 mm | m | 10
5.1.17 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 125 x 11,4 mm | m | 10
5.1.18 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 160 x 14,6 mm | m | 10
5.1.19 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 180 x 16,4 mm | m | 10
5.1.20 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 200 x 18,2 mm | m | 10
5.1.21 | 20161 | Trinkwasserrohr PE 100 RC, SDR 17, PN 16, Stangenware, liefern und verlegen | m | 1
5.1.22 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 250 x 14,8 mm | m | 10
5.1.23 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 280 x 16,6 mm | m | 1
5.1.24 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 315 x 18,7 mm | m | 1
5.1.25 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 355 x 21,1 mm | m | 10
5.1.26 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 400 x 23,7 mm | m | 10
5.1.27 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 450 x 26,7 mm | m | 1
5.1.28 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 500 x 29,7 mm | m | 1
5.1.29 | 20161 | Trinkwasserrohr PE 100 RC, SDR 11, PN 16, Ringbund, liefern und verlegen | m | 1
5.1.30 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 40 x 3,7 mm | m | 1
5.1.31 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 50 x 4,5 mm | m | 10
5.1.32 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 63 x 5,8 mm | m | 10
5.1.33 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 75 x 6,8 mm | m | 1
5.1.34 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 90 x 8,2 mm | m | 1
5.1.35 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 110 x 10,0 mm | m | 1
5.1.36 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 125 x 11,4 mm | m | 1
5.1.37 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 160 x 14,6 mm | m | 1
5.1.38 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 180 x 16,4 mm | m | 1
5.2.1 | 20163 | Formteil Multibogen 90°, formgespritzt aus PP, SDR 11, PN 12,5 liefern und montieren | St | 1
5.2.2 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 40 x 3,7 mm | St | 1
5.2.3 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 50 x 4,6 mm | St | 1
5.2.4 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 63 x 5,8 mm | St | 1
5.2.5 | 20163 | Formteil T-Stück verstärkt, formgespritzt aus PP, SDR 11, PN 12,5 liefern und montieren | St | 1
5.2.6 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 40 x 3,7 mm | St | 1
5.2.7 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 50 x 4,6 mm | St | 1
5.2.8 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 63 x 5,8 mm | St | 1
5.2.9 | 20163 | Formteil T-Stück verstärkt, formgespritzt aus PP, mit reduziertem Abgang, SDR 11, PN 12,5 liefern und montieren | St | 1
5.2.10 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 40 x 3,7 mm | St | 1
5.2.11 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 50 x 4,6 mm | St | 1
5.2.12 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 63 x 5,8 mm | St | 1
5.2.13 | 20163 | Formteil Vorschweißbunde, formgespritzt aus PP, SDR 11, PN 12,5 liefern und montieren | St | 1
5.2.14 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 40 x 3,7 mm | St | 1
5.2.15 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 50 x 4,6 mm | St | 1
5.2.16 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 63 x 5,8 mm | St | 1
5.2.17 | 20163 | Formteil Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PP, SDR 11, PN 12,5 liefern und montieren | St | 1
5.2.18 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 40 x 3,7 mm | St | 1
5.2.19 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 50 x 4,6 mm | St | 1
5.2.20 | 20163 | wie vor, jedoch Dimension 63 x 5,8 mm | St | 1
5.2.21 | 20161 | Formteil Vorschweissbund PE 100, 32 x 2,9 mm | St | 1
5.2.22 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 110 x 10,0 mm | St | 1
5.2.23 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 160 x 14,6 mm | St | 1
5.2.24 | 20161 | Passstück für Leitung PE 100 RC, 32 x 2,9 mm, Länge bis 3 m | St | 1
5.2.25 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 40 x 3,7 mm | St | 1
5.2.26 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 50 x 4,5 mm | St | 1
5.2.27 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 63 x 5,8 mm | St | 1
5.2.28 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 75 x 6,8 mm | St | 1
5.2.29 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 90 x 8,2 mm | St | 1
5.2.30 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 110 x 10,0 mm | St | 1
5.2.31 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 125 x 11,4 mm | St | 1
5.2.32 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 160 x 14,6 mm | St | 1
5.2.33 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 180 x 16,4 mm | St | 1
5.2.34 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 200 x 18,2 mm | St | 1
5.2.35 | 20161 | Passstück für Leitung PE 100 RC, 225 x 13,4 mm, Länge bis 3 m | St | 1
5.2.36 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 250 x 14,8 mm | St | 1
5.2.37 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 280 x 16,6 mm | St | 1
5.2.38 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 315 x 18,7 mm | St | 1
5.2.39 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 355 x 21,1 mm | St | 1
5.2.40 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 400 x 23,7 mm | St | 1
5.2.41 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 450 x 26,7 mm | St | 1
5.2.42 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 500 x 29,7 mm | St | 1
5.2.43 | 20161 | Vorschweissbund PE 100, 32 x 2,9 mm | St | 1
5.2.44 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 40 x 3,7 mm | St | 1
5.2.45 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 50 x 4,5 mm | St | 1
5.2.46 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 63 x 5,8 mm | St | 1
5.2.47 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 75 x 6,8 mm | St | 1
5.2.48 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 90 x 8,2 mm | St | 1
5.2.49 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 110 x 10,0 mm | St | 1
5.2.50 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 125 x 11,4 mm | St | 1
5.2.51 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 160 x 14,6 mm | St | 1
5.2.52 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 180 x 16,4 mm | St | 1
5.2.53 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 200 x 18,2 mm | St | 1
5.2.54 | 20161 | Vorschweissbund PE 100, 225 x 13,4 mm | St | 1
5.2.55 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 250 x 14,8 mm | St | 1
5.2.56 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 280 x 16,6 mm | St | 1
5.2.57 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 315 x 18,7 mm | St | 1
5.2.58 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 355 x 21,1 mm | St | 1
5.2.59 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 400 x 23,7 mm | St | 1
5.2.60 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 450 x 26,7 mm | St | 1
5.2.61 | 20161 | wie vor, jedoch Dimension 500 x 29,7 mm | St | 1
5.2.62 | 20161 | Elektro-Schweißmuffe PE 100, SDR 11, d = 32 mm | St | 1
5.2.63 | 20161 | wie vor, jedoch d = 40 mm | St | 1
5.2.64 | 20161 | wie vor, jedoch d = 50 mm | St | 1
5.2.65 | 20161 | wie vor, jedoch d = 63 mm | St | 1
5.2.66 | 20161 | wie vor, jedoch d = 75 mm | St | 1
5.2.67 | 20161 | wie vor, jedoch d = 90 mm | St | 1
5.2.68 | 20161 | wie vor, jedoch d = 110 mm | St | 1
5.2.69 | 20161 | wie vor, jedoch d = 125 mm | St | 1
5.2.70 | 20161 | wie vor, jedoch d = 160 mm | St | 1
5.2.71 | 20161 | wie vor, jedoch d = 180 mm | St | 1
5.2.72 | 20161 | wie vor, jedoch d = 200 mm | St | 1
5.2.73 | 20161 | Elektro-Schweißmuffe PE 100, SDR 17, d = 225 mm | St | 1
5.2.74 | 20161 | wie vor, jedoch d = 250 mm | St | 1
5.2.75 | 20161 | wie vor, jedoch d = 280 mm | St | 1
5.2.76 | 20161 | wie vor, jedoch d = 315 mm | St | 1
5.2.77 | 20161 | wie vor, jedoch d = 355 mm | St | 1
5.2.78 | 20161 | wie vor, jedoch d = 400 mm | St | 1
5.2.79 | 20161 | wie vor, jedoch d = 450 mm | St | 1
5.2.80 | 20161 | wie vor, jedoch d = 500 mm | St | 1
5.2.81 | 245113 | E-FLEX DN 100, Flexadapter aus GGG, PN10/16, liefern und einbauen | St | 1
5.2.82 | 245113 | wie vor, jedoch DN 125 | St | 1
5.2.83 | 245113 | wie vor, jedoch DN 150 | St | 1
5.2.84 | 245113 | wie vor, jedoch DN 200 | St | 1
5.2.85 | 245113 | wie vor, jedoch DN 250 | St | 1
5.2.86 | 245113 | wie vor, jedoch DN 300 | St | 1
5.2.87 | 245113 | Flansch-T-Stück 63/63 | St | 1
5.2.88 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 63/32 | St | 1
5.2.89 | 245113 | Flansch-T-Stück 110/110 | St | 1
5.2.90 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 110/63 | St | 1
5.2.91 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 110/90 | St | 1
5.2.92 | 245113 | Flansch-T-Stück 125/125 | St | 1
5.2.93 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 125/63 | St | 1
5.2.94 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 125/90 | St | 1
5.2.95 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 125/110 | St | 1
5.2.96 | 245113 | Flansch-T-Stück 160/160 | St | 1
5.2.97 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 160/63 | St | 1
5.2.98 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 160/90 | St | 1
5.2.99 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 160/110 | St | 1
5.2.100 | 245113 | Flansch-T-Stück 180/180 | St | 1
5.2.101 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 180/63 | St | 1
5.2.102 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 180/90 | St | 1
5.2.103 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 180/110 | St | 1
5.2.104 | 245113 | Flansch-T-Stück 200/200 | St | 1
5.2.105 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 200/63 | St | 1
5.2.106 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 200/90 | St | 1
5.2.107 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 200/110 | St | 1
5.2.108 | 245113 | Flansch-T-Stück 225/225 | St | 1
5.2.109 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 250/250 | St | 1
5.2.110 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 300/300 | St | 1
5.2.111 | 245113 | wie vor, jedoch Flansch-T-Stück 400/300 | St | 1
5.2.112 | 245113 | Herstellen der Flanschverbindung DN 63 | St | 1
5.2.113 | 245113 | wie vor, jedoch DN 110 | St | 1
5.2.114 | 245113 | wie vor, jedoch DN 125 | St | 1
5.2.115 | 245113 | wie vor, jedoch DN 160 | St | 1
5.2.116 | 245113 | wie vor, jedoch DN 180 | St | 1
5.2.117 | 245113 | wie vor, jedoch DN 200 | St | 1
5.2.118 | 245113 | wie vor, jedoch DN 225 | St | 1
5.2.119 | 245113 | wie vor, jedoch DN 250 | St | 1
5.2.120 | 245113 | wie vor, jedoch DN 300 | St | 1
5.2.121 | 245113 | wie vor, jedoch DN 400 | St | 1
5.3.1 | 245113 | KOS-Flansch-Schieber DN 80 liefern und montieren | St | 1
5.3.2 | 245113 | wie vor, jedoch DN 100 | St | 1
5.3.3 | 245113 | wie vor, jedoch DN 125 | St | 1
5.3.4 | 245113 | wie vor, jedoch DN 150 | St | 1
5.3.5 | 245113 | wie vor, jedoch DN 200 | St | 1
5.3.6 | 245113 | wie vor, jedoch DN 250 | St | 1
5.3.7 | 245113 | wie vor, jedoch DN 300 | St | 1
5.3.8 | 245113 | wie vor, jedoch DN 400 | St | 1
5.3.9 | 245113 | Einbaugarnitur DN 80 liefern und einbauen | St | 1
5.3.10 | 245113 | wie vor, jedoch DN 100 | St | 1
5.3.11 | 245113 | wie vor, jedoch DN 125 | St | 1
5.3.12 | 245113 | wie vor, jedoch DN 150 | St | 1
5.3.13 | 245113 | wie vor, jedoch DN 200 | St | 1
5.3.14 | 245113 | wie vor, jedoch DN 250 | St | 1
5.3.15 | 245113 | wie vor, jedoch DN 300 | St | 1
5.3.16 | 245113 | wie vor, jedoch DN 400 | St | 1
5.3.17 | 243 | Unterflurhydrant nach DIN EN 14339 mit DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat Form AD (Doppelabsperrung), DN 80, PN 16 liefern und einbauen | St | 1
5.3.18 | 243 | wie vor, jedoch Rohrdeckung 1,50 m | St | 1
5.3.19 | 243 | Unterflurhydrant nach DIN EN 14339 mit DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat Form AD (Doppelabsperrung), DN 100, PN 16 liefern und einbauen | St | 1
5.3.20 | 243 | wie vor, jedoch Rohrdeckung 1,50 m | St | 1
5.3.21 | 2512 | Hinweisschild für Armaturen Schieber für Trinkwasser, blau, Befestigung an Gebäuden liefern und montieren | St | 50
5.3.23 | 2512 | FP-Aluminium-Pfosten glatt, Durchmesser 60 mm, Länge 2,00 m liefern und einbauen | St | 50
5.3.24 | 2363 | Widerlager, Beton, C 12/15 liefern und einbauen | St | 10
6.1.1 | 20163 | KG PVC-U-Rohr Vollwand DN/OD 110 liefern und einbauen | m | 20
6.1.2 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 160 | m | 10
6.1.3 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 200 | m | 5
6.1.4 | 20163 | Formstücke (Bögen/Überschiebmuffe) aus KG PVC-U Vollwand DN/OD 110 | St | 10
6.1.5 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 160 | St | 10
6.1.6 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 200 | St | 10
6.1.7 | 20163 | Formstücke (Abzweig) aus KG PVC-U Vollwand DN/OD 110 | St | 1
6.1.8 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 160 | St | 1
6.1.9 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 200 | St | 1
6.1.10 | 20163 | KG 2000 PP-Vollwandrohre DN/OD 110 liefern und einbauen. | m | 20
6.1.11 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 160 | m | 10
6.1.12 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 200 | m | 5
6.1.13 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 250 | m | 1
6.1.14 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 315 | m | 1
6.1.15 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 400 | m | 1
6.1.16 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 500 | m | 1
6.1.17 | 20163 | Formstücke (Bögen/Überschiebmuffe) aus KG 2000 PP-Vollwand DN/OD 110 liefern und einbauen | St | 10
6.1.18 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 160 | St | 5
6.1.19 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 200 | St | 1
6.1.20 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 250 | St | 1
6.1.21 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 315 | St | 1
6.1.22 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 400 | St | 1
6.1.23 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 500 | St | 1
6.1.24 | 20163 | Formstücke (Abzweig) aus KG 2000 PP-Vollwand DN/OD 110 liefern und einbauen | St | 1
6.1.25 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 160 | St | 1
6.1.26 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 200 | St | 1
6.1.27 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 250 | St | 1
6.1.28 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 315 | St | 1
6.1.29 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 400 | St | 1
6.1.30 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 500 | St | 1
6.1.31 | 20163 | Formstücke (Anschluss an Steinzeug-Spitzende) aus KG 2000 PP-Vollwand DN/OD 110 liefern und einbauen | St | 1
6.1.32 | 20163 | wie vor, jedoch DN/OD 160 | St | 1
6.2.1 | 2332 | Steinzeugrohr für Schmutzwasserleitung nach DIN EN 295, DN 200, liefern und einbauen | m | 10
6.2.2 | 2332 | wie vor, jedoch DN 250 | m | 5
6.2.3 | 2332 | wie vor, jedoch DN 300 | m | 1
6.2.4 | 2332 | Formstücke (Abzweig) aus Steinzeug DN 200 liefern und einbauen | St | 1
6.2.5 | 2332 | wie vor, jedoch DN 250 | St | 1
6.2.6 | 2332 | wie vor, jedoch DN 300 | St | 1
6.3.1 | 2369 | Abwasserkanal aus Betonrohren DIN EN 1916 und DIN V 1201, DN 300, liefern und einbauen | m | 1
6.3.2 | 2369 | wie vor, jedoch DN 400 | m | 1
6.3.3 | 2369 | wie vor, jedoch DN 500 | m | 1
6.3.4 | 2369 | wie vor, jedoch DN 600 | m | 1
6.3.5 | 2369 | wie vor, jedoch DN 800 | m | 1
6.3.6 | 2369 | wie vor, jedoch DN 1000 | m | 1
6.3.7 | 2369 | wie vor, jedoch DN 1200 | m | 1
6.4.1 | 2369 | Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, DN 1000 liefern und einbauen | St | 1
6.4.2 | 2369 | Zulage zu Position wie vor, jedoch mit Gerinne und Auftritt geklinkert | St | 1
6.4.3 | 2369 | Zulage zu Position wie vor, je weitere 0,5 m lichte Schachttiefe | St | 1
6.4.4 | 2369 | Zulage zu Position wie vor, jedoch Zu- und Ablauf über DN 200 bis DN 500 | St | 1
6.4.5 | 2369 | Zulage zu Position wie vor, jedoch Zu- und Ablauf über DN 500 bis DN 800 | St | 1
6.4.6 | 2369 | Zulage zu Position wie vor, jedoch Zu- und Ablauf über DN 800 bis DN 1200 | St | 1
6.4.7 | 20163 | Schacht DN 600 aus Polypropylen (PP) liefern und höhengerecht einbauen | St | 1
6.4.8 | 245113 | Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Einlage Rahmen rund Guss Beton ausbauen Auflageringe ziehen | St | 5
6.4.9 | 245113 | Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Einlage Rahmen rund Guss Beton ausbauen Auflageringe ziehen | St | 5
6.4.10 | 2369 | Auflagering waagerecht Betonfertigteil Weite 625mm Ring-H 40mm Schubsicherung beigestellt | St | 5
6.4.11 | 2369 | Beton Straßenablauf Aufsatz Straßenablauf D400 L/B 500/500mm pultförmig Verschlussblech setzen C12/15 D 10cm | St | 10
6.4.12 | 2369 | Beton Straßenablauf Aufsatz Straßenablauf D400 L/B 500/300mm pultförmig Verschlussblech setzen C12/15 D 10cm | St | 10
6.4.13 | 2361 | Entwässerungsrinne D400 NW 100mm L 1m Polymerbeton U-Kastenrinne Abdeck. EN-GJL schraublose Arretierung Fundament Ummantelung Beton C12/15 | St | 1
6.4.14 | 2361 | wie vor, jedoch DN 150 | St | 1
7.1.1 | 20164 | Schutzrohr Kunststoffrohr flexibel DN100 liefern Erdoberfläche-Rohrscheitel D 0,6-0,8m | m | 1
7.1.2 | 20164 | wie vor, jedoch DN 125 | m | 1
7.1.3 | 20164 | wie vor, jedoch DN 160 | m | 1